## CAPII_GHP_R00
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
| SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL Administração Regional do Estado de São Paulo SERVIÇO DE ENGENHARIA |  | Obra: | Ampliação do pátio externo CAP II - Área de Convivência |  |  | Data:
|  |  | LOCAL: | Dr. Otávio de Moura Andrade, s/nº - Águas de São Pedro -SP |  |  | BDI %:
|  |  | Empresa: |  |  |  | Leis Sociais (%):
Cód | Descrição | Unid | Quant | Preço Unit | TOTAL | Preço Unit | TOTAL | PREÇOS
|  |  |  | Material | MATERIAL | Mão de Obra | MÃO DE OBRA | TOTAIS
| TOTAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1. | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.1 | REGULAMENTAÇÃO E GERENCIAMENTO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.1 | Placas (exigidas pelo crea para identidade da obra) 3,00 m x 4,00 m | m² | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.2 | Cópias e xerocópias | mês | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.3 | Programa de gestão de resíduos (PGRs). plano detalhado geral e mensal de todas as dirtetrizes, requisitos legais, procedimentos de gestão com classificação, coleta, acondicionamento, armazenamento, quantificação dos resíduos, transporte dos resíduos, e disposição final dos resíduos. determinar procedimentos de acompanhamento e melhoria contínua da gestão, apresentar toda estrutura detalhada de gestão de resíduos sólidos - pgrs da construção civil. ( apresentar relatório do plano de gestão geral dos resíduos no início da obra, e apresentar mensalmente o relatório do acompanhamento dos precedimentos adotados ) | mês | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.1 | Engenheiro residente(1) | mês | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.2 | Mestre de Obras (1) | mês | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.3 | IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.3.1 | Containers simples para escritório 1 módulo - (considerar a mobilização e a desmobilização nos preços unitários apresentados) | mês | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3.2 | Containers simples para almoxarifado 2 módulos - (considerar a mobilização e a desmobilização nos preços unitários apresentados) | mês | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3.3 | Container 1 módulo para vestiário - (considerar a mobilização e a desmobilização nos preços unitários apresentados) | mês | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3.4 | Banheiro Químico 3 módulos - (considerar manutenção diária, mobilização e a desmobilização nos preços unitários apresentados) | mês | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3.5 | Tapume de Obras em telha de aço trapezoidal com pintura em uma das faces, inclusive estrutura de sustentação e portões necessários (instalação, manutenção e retirada final) Após a execução, o tapume ficará de posse do Senac, devendo ser desmontado e guardado em local dentro das dependências da unidade. | m² | 197.61 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3.6 | Instalações Provisórias: Elétrica, Água e combate a incêndio - Extintores e recarga (instalação, manutenção e retirada final). | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3.7 | Adaptação/Instalação para Refeitório, entre containers, com cobertura, bancadas e todos os itens necessários para a perfeita operação conforme NR18 | m² | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.4 | CONSUMOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.4.1 | Materiais de limpeza e consumo (copa e escritório) | mês | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4.2 | Consumo de telefone/malote/internet no canteiro | mês | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4.3 | Carretos/transportes/Caminhões e peruas de aluguel | mês | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4.4 | Móveis para escritório (mesa, cadeira, armários, fax,computador, impressora, impressos, e outros) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.5 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.5.1 | Equipamentos em geral (compra, locação e manutenção) serão medidos mensalmente independente do volume/quantidade. | mês | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
1.6 | SISTEMAS DE SEGURANÇA (CONF.NR-18) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.6.1 | Plano de Segurança do Trabalho (CONFORME NR-18), PCMAT, PCMSO e relatórios pertinentes, rampas de acesso, proteções, telas de proteção, fitas demarcadoras, inclusive todo material e mão-de-obra necessário para CUMPRIMENTO do plano de segurança de trabalho. | mês | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.7 | OUTROS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.7.1 | Seguro garantia ou carta fiança ( contratual, valor assegurado 5% do valor do contrato ) | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.7.2 | Seguro de risco de engenharia - ramo ( riscos de engenharia ), modalidade obras civis em construção e instalação e montagem, pelo prazo de vigência da obra ( valor assegurado 100% do valor do contrato ). | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.7.3 | Alojamento / Aluguéis para pessoal de obra | mês | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
1.7.4 | Estadias / Aluguéis do Engenheiro Residente | mês | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
1.7.5 | Proteção de Pisos Existentes com modelo tipo Salva Piso com plástico Bolha e papelão ondulado inferior e Papelão liso na parte superior. | m2 | 132.06 |  | 0 |  | 0 | 0
1.7.6 | Limpeza permanente da obra, incluir no preço unitário toda mão de obra, materiais e equipamentos necessários para execução dos serviços | mês | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2. | OBRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ O LOCAL, DESCARREGAMENTO, PROTEÇÃO CONFORME NORMAS, TRANSPORTE PARA BOTA-FORA APROPRIADO E CERTIFICADO, LICENÇAS (INCLUSIVE AMBIENTAIS), TAXAS, CERTIDÕES, CADASTROS, CAÇAMBAS, EQUIPAMENTOS, CAÇAMBAS, EQUIPAMENTOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.1.1 | Demolição de piso existente, incluso equipamentos, andaimes, demais elementos necessários a execução dos serviços e transporte do material para bota fora, com certificado de destinação fiscalizado pelo órgão municipal. | m² | 102.28 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2 | Remoção de pavimentação com intertravado, inclusive base e sub-base | m² | 40.752 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3 | Demolição de pavimentação asfática com utilização de martelo rompedor | m2 | 5.12 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.4 | Demolição de Guia de concreto, inclusive bota-fora do material | m | 53.78 |  |  |  | 0 | 0
2.1.5 | Remoção de Guia de concreto pré-moldado, devendo ser retirado e guardado em local dentro das dependências da unidade. | m | 5 |  |  |  | 0 | 0
2.1.6 | Remoção de postes com luminárias, inclusive demolição de base de concreto, devendo ser retirado e guardado em local dentro das dependências da unidade. | un | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.2 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO (conforme memorial descritivo e projetos da Steel Project Projetos de Estruturas) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.2.1 | Fundações |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.1.1 | Micro estaca injetada incluindo mobilização e desmobilização de equipamentos tantas vezes quanto forem necessárias, calda de cimento, armação, espaçadores, emendas e soldas, bota fora do material excedente, certificado e outros itens necessários para execução dos serviços. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.1.1.1 | Micro estaca injetada ø 30 cm | m | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.1.1.2 | Arrasamento da cabeça das estacas escavada com diâmetro até 30 cm e altura média de corte de 20 cm | un | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.2.2 | Fundações Superficiais |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.2.1 | Escavação manual medido no corte, inclusive carregamento e transporte para bota fora e escoramento laterais | m³ | 2.3 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.2.2 | Compactação mecânica de fundo de valas para fundação, sem controle do CG, com compactador placa 400 kg | m² | 2.4 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.2.3 | Lastro de concreto magro, espessura de 10cm, incluindo o apiloamento para fundo de bloco, lançamento, bombeamento e adensamento do concreto. | m² | 2.6 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.2.4 | Formas em chapa de madeira compensada resinada, espessura 12mm (mínima) inclusive escoramento, reescoramento, travamento e desforma e demais itens necessários a execução dos serviços | m² | 8.2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.2.5 | Aço Ca-50 / Ca-60, inclusive corte, dobra, perdas, espaçadores, protetores de pontas, arame recozido e luvas de emenda quando especificado e demais itens necessários a execução dos serviços | kg | 275.11 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.2.6 | Concreto Usinado Fck = 25MPa, inclusive fornecimento, transporte, lançamento, bombeamento (se necessário), adensamento, juntas de concretagem, juntas de dilatação, cura, aditivos e demais itens necessários a execução dos serviços | m³ | 3.46 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.2.7 | Reaterro compactado, em camadas, empregando compactador de solo tipo placa vibratória e demais itens necessários à execução do serviço | m³ | 1.6 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.3 | ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURAS (conforme memorial descritivo e projetos da Steel Project Projetos de Estruturas) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.3.1 | Estrutura metálica em perfis laminados e suas chapas de ligação em aço ASTM A36, tubos em aço ASTM A 570GRC, solda mig, eletrodos 70xx, chumbadores químicos para ancoragem ø 1/2", preparação e limpeza de superfícies com jato ligeiro, perfil de rugosidade de 25 a 55 micrômetros, pintura fundo com aplicação de duas demãos com espessura de 30 micrômetros cada de tinta de fundo epóxi, pintura de acabamento aplicação de 02 demãos com espessura de 30 micrômetros de esmalte sintético, controles tecnológicos e Data book, projetos de fabricação, montagem, inclusive Base Metálica (inserts) para chumbamento e ancoragem dos pilares da estrutura-Nova Cobertura, e demais itens necessários para perfeita execução dos serviços. | kg | 6498 |  | 0 |  | 0 | 0
2.3.2 | Cobertura metálica com telhas termo isolante tipo sanduiche, em chapa de aço zincado trapezoidal externa com 0,43 mm e interna 0,43 mm, isolamento em polisocianurato (PIR) com 50 mm de espessura, pré-pintada em pintura eletrostática cor cinza RAL 7042 em abas as faces com espessura de 25 micras, inclusive fornecimento e instalação, fixações, selantes em poliuretano e demais itens necessários a perfeita instalação e estanqueidade da cobertura. | m² | 216.21 |  | 0 |  | 0 | 0
2.3.3 | Calha em chapa galvanizada 0,65 mm, desenvolvimento 105 cm, inclusive fornecimento e instalação, fixação embutida na estrutura metálica, com impermeabilizante aplicação de silicone, pintura de fundo em super galvite e acabamento esmalte sintético e demais itens necessários a perfeita instalação e estanqueidade da cobertura | m | 23.96 |  | 0 |  | 0 | 0
2.3.4 | Arremate metálico no perímetro da cobertura - Rufo, inclusive fornecimento e instalação, fixação embutida na estrutura metálica, com impermeabilizante aplicação de silicone, pintura de fundo em super galvite e acabamento esmalte sintético e demais itens necessários a perfeita instalação e estanqueidade da cobertura | m | 60.03 |  | 0 |  | 0 | 0
2.3.5 | Revestimento em ACM na cor a definir "Alcoa" ou similar, inclusive fornecimento e instalação, fixação embutida na estrutura metálica. | m² | 48 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.4 | REVESTIMENTOS (PISO - PAREDE - REVESTIMENTOS EM PAREDES, FECHAMENTOS, PAINÉIS, PEDRAS E OUTROS, INCLUSO FORNECIMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES, E DEMAIS ELEMENTOS NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS) E (PISOS - PISOS CERÂMICOS, VINÍLÍCOS, CONTRAPISOS, REVESTIMENTOS DE PISOS, DEGRAUS, RODAPÉS, CORDÕES DE ARREMATES, SOLEIRAS E PEITORIL (INTERNOS E EXTERNOS), INCLUSO TODAS FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.4.1 | Tela de aço soldada Q92, inclusive corte, perdas, espaçadores, arame recozido e demais itens necessários a execução dos serviços | m² | 35.93 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.2 | Contrapiso em concreto, resistência Fck 25,0 Mpa, espessura 5 cm, inclusive aditivo impermeabilizante, preparo e compactação do solo a 98% Proctor Normal, lastro de brita e demais itens necessários a execução dos serviços | m² | 35.93 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.3 | Nivelamento e regularização de base, para receber pisos em geral e demais itens necessários a execução dos serviços | m² | 511.4 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.4 | Piso Braston cinza 60x120cm , conforme Projetos e Memorial Descritivo | m² | 475.93 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.5 | Piso Portinari hard bold, 60x60cm - Tavola Be Deck, conforme Projetos e Memorial Descritivo | m² | 39.3 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.6 | Recomposição de gramado, com fornecimento de grama padrão da unidade, incluindo terra para instalação | m² | 78.3 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.7 | Grelha de piso com canaleta em concreto, incluindo requadro em cantoneira de ferro galvanizado e grelha em aço inox, assentada e rejuntada, CONFORME Projeto e Memorial Descritivo | m | 46.59 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.8 | Mureta guia em croncreto, conforme projeto e memorial descritivo | m | 114.1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.5 | REVESTIMENTOS DE TETOS E FORROS, INCLUSO FORNECIMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES, ABERTURAS PARA LUMINÁRIAS, DIFUSORES, ESTRUTURAS AUXILIARES DE FIXAÇÃO E DEMAIS ELEMENTOS NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.5.1 | Forro de Gesso Acartonado RU-Resistente a umidade com arremate em tabica metálica, incluso alçapões e portinholas com requadros em alumínio completo | m² | 216.21 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.6 | PINTURA E TRATAMENTOS EM GERAL INCLUSO FORNECIMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES, BALANCIM, FACHADEIROS, E DEMAIS ELEMENTOS NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS DA SÁ MARQUES PROGRAMAÇÃO VISUAL |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.6.1 | Emassamento Massa Acrílica | m² | 288.21 |  | 0 |  | 0 | 0
2.6.2 | Pintura tinta acrílica cor arte barroca reg. 178 - cod.p378 "Suvuinil" ou similar | m² | 72 |  | 0 |  | 0 | 0
2.6.3 | Pintura Tinta Acrílica cor branco fosco - Sulvinil ou similar | m² | 216.21 |  | 0 |  | 0 | 0
2.6.4 | Pintura Tinta Esmalte sintético - Sulvinil ou similar | m² | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.7 | MARCENARIA/SERRALHERIA/ALUMÍNIO/GRANITO/DIVERSOS, (COMPLETOS CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.7.1 | Bancos em estrutura metálica galvanizada a fogo com fechamento em réguas de madeira ecológica de 30mm x 150mm. Obs: podendo ser as réguas com 20mm de espessura em razão do fornecedor, para isto será necessário o ajuste das medidas para que se mantenham as medidas externas previstas. o fornecedor deverá apresentar projeto executivo específico em função dos materiais propostos - módulo base | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.7.2 | Bancos em estrutura metálica galvanizada a fogo com fechamento em réguas de madeira ecológica de 30mm x 150mm. Obs: podendo ser as réguas com 20mm de espessura em razão do fornecedor, para isto será necessário o ajuste das medidas para que se mantenham as medidas externas previstas. o fornecedor deverá apresentar projeto executivo específico em função dos materiais propostos - módulo duplo | un | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
2.7.3 | Bancos em estrutura metálica galvanizada a fogo com fechamento em réguas de madeira ecológica de 30mm x 150mm. obs: podendo ser as réguas com 20mm de espessura em razão do fornecedor, para isto será necessário o ajuste das medidas para que se mantenham as medidas externas previstas. o fornecedor deverá apresentar projeto executivo específico em função dos materiais propostos - módulo simples | un | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.8 | ITENS DIVERSOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.8.1 | Painél em placa de gesso acartonado 12,5mm, RU-Resistente a umidade, incluindo estrutura metálica com montantes e guias, com pintura em latex, conforme projeto e memorial descritivo (Fechamento caixilho) | m² | 8.4 |  | 0 |  | 0 | 0
2.9 | INSTALAÇÕES - ELÉTRICA / ENERGIA ESTABILIZADA / LÓGICA/ CFTV / SOM / ALARME, INCLUSO TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS E MÃO-DE-OBRA, DETALHADOS OU NÃO NOS PROJETOS, MEMORIAIS E NESTA PLANILHA, E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO, FUNCIONAMENTO E OPERAÇÃO DO SISTEMA, DENTRO DAS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E DE SEGURANÇA, QUE DEVERÃO TER SEUS CUSTOS INCLUÍDOS NOS ITENS APONTADOS NESTA PLANILHA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.9.1 | Eletroduto de PVC Rígido - 3/4" | m | 90 |  | 0 |  | 0 | 0
2.9.2 | Eletroduto de PVC Rígido - 1" | m | 96 |  | 0 |  | 0 | 0
2.9.3 | Curva 90º de PVC Rígido - 3/4" | pç | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
2.9.4 | Curva 90º de PVC Rígido - 1" | pç | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
2.9.5 | Eletroduto de Ferro Galvanizado - 3/4" | m | 114 |  | 0 |  | 0 | 0
2.9.6 | Curva 90º de Ferro Galvanizado - 3/4" | pç | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
2.9.7 | Eletrocalha Galvanizada com tampa - 150x50mm | m | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
2.9.8 | Perfilado perfurado galvanizado - 38x38mm | m | 210 |  | 0 |  | 0 | 0
2.9.9 | Curva vertical interna para perfilado 38x38mm | pç | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
2.9.10 | Emenda interna para perfilado 38x38mm | pç | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
2.9.11 | Saída lateral para eletrocalha | pç | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
2.9.12 | Caixa de PVC - 4x2" | pç | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
2.9.13 | Caixa de PVC - 4x4" | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.9.14 | Condulet de alumínio multiplo com tampa - 3/4" | pç | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
2.9.15 | Caixa de passagem com tampa aparafusada - 20x20x12cm | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.9.16 | Cabo isolação 750V AFUMEX - # 2,5mm2 | m | 2500 |  | 0 |  | 0 | 0
2.9.17 | Cabo de cobre isolação 1 Kv # 4,0mm2 | m | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
2.9.18 | Cabo PP isolação 1kv afumex - 3 x # 2,5mm2 | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
2.9.19 | Plug Femea 2P+T | pç | 72 |  | 0 |  | 0 | 0
2.9.20 | Plug macho 2P+T | pç | 72 |  | 0 |  | 0 | 0
2.9.21 | Luminária retangular de embutir para tecnologia LED com difusor em PMMA extrudado translúcido fixado na posição B (recuado) do manual para iluminação difusa. IP20. Driver alojado sobre o forro - Referência: OMEGA Gap Embutir GP.8000.1 x LED 13W 4000K - 1 x Módulo de LED IRC >80 3 step 13W 4000K 995 lm L70 50.000 hs - Conforme memorial descritivo luminotécnico | pç | 17 |  | 0 |  | 0 | 0
2.9.22 | Luminária retangular de embutir para tecnologia LED com difusor em PMMA extrudado translúcido fixado na posição B (recuado) do manual para iluminação difusa. IP20. Driver alojado sobre o forro - Referência: OMEGA Gap Embutir GP.8001.2 x LED 13W 4000K - 1 x Módulo de LED IRC >80 3 step 26W 4000K 1990 lm L70 50.000 hs - Conforme memorial descritivo luminotécnico | pç | 17 |  | 0 |  | 0 | 0
2.9.23 | Luminária retangular de embutir para tecnologia LED com difusor em PMMA extrudado translúcido fixado na posição B (recuado) do manual para iluminação difusa. IP20. Driver alojado sobre o forro - Referência: OMEGA Gap Embutir GP.8002.3 x LED 13W 4000K - 1 x Módulo de LED IRC >80 3 step 39W 4000K 2985 lm L70 50.000 hs - Conforme memorial descritivo luminotécnico | pç | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
2.9.24 | Luminária retangular de embutir para tecnologia LED com difusor em PMMA extrudado translúcido fixado na posição B (recuado) do manual para iluminação difusa. IP20. Driver alojado sobre o forro - Referência: OMEGA Gap Embutir GP.8003.4 x LED 13W 4000K - 1 x Módulo de LED IRC >80 3 step 52W 4000K 3980 lm L70 50.000 hs - Conforme memorial descritivo luminotécnico | pç | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
2.9.25 | Luminária retangular de embutir para tecnologia LED com difusor em PMMA extrudado translúcido fixado na posição B (recuado) do manual para iluminação difusa. IP20. Driver alojado sobre o forro - Referência: OMEGA Gap Embutir GP.8005.6 x LED 13W 4000K - 1 x Módulo de LED IRC >80 3 step 78W 4000K 5970 lm L70 50.000 hs - Conforme memorial descritivo luminotécnico | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.9.26 | Luminária retangular de embutir para tecnologia LED com difusor em PMMA extrudado translúcido fixado na posição B (recuado) do manual para iluminação difusa. IP20. Driver alojado sobre o forro - Referência: OMEGA Gap Embutir GP.8007.8 x LED 13W 4000K - 1 x Módulo de LED IRC >80 3 step 104W 4000K 7960 lm L70 50.000 hs - Conforme memorial descritivo luminotécnico | pç | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
2.9.27 | Luminária retangular de embutir para tecnologia LED com difusor em PMMA extrudado translúcido fixado na posição B (recuado) do manual para iluminação difusa. IP20. Driver alojado sobre o forro - Referência: OMEGA Gap Enbutir GP.8003.4 x LED 17W 4000K - 1 x Módulo de LED IRC >80 3 step 68W 4000K 5088 lm L70 50.000 hs - Conforme memorial descritivo luminotécnico | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.9.28 | Luminária retangular de embutir para tecnologia LED com difusor em PMMA extrudado translúcido fixado na posição B (recuado) do manual para iluminação difusa. IP20. Driver alojado sobre o forro - Referência: OMEGA Gap Enbutir GP.8004.5 x LED 17W 4000K - 1 x Módulo de LED IRC >80 3 step 85W 4000K 6360 lm L70 50.000 hs - Conforme memorial descritivo luminotécnico | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.9.29 | Luminária retangular de embutir para tecnologia LED com difusor em PMMA extrudado translúcido fixado na posição B (recuado) do manual para iluminação difusa. IP20. Driver alojado sobre o forro - Referência: OMEGA Gap Enbutir GP.9023 2x LED 17W 4000K - 1 x Módulo de LED IRC >80 3 step 34W 4000K 2544 lm L70 50.000 hs - Conforme memorial descritivo luminotécnico | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.9.30 | Projetor cilíndrico orientável para tecnologia LED com corpo em alumínio injetado, anel em aço inox AISI 316 e visor em vidro temperado transparente de 10 mm sobre anel antiofuscante. IP67. IK09. Classe I de isolamento elétrico. Driver alojado na própria luminária - Referência: SONERES ORYS I 8,5W 12graus 4000K - 1 x Módulo de LED IRC >70 8,5W 4000K 840 lm fotometria Simétrica Fechada 12° 60.000 hs L70 Frequência 50/60 Hz -30° a 50° C - Conforme memorial descritivo luminotécnico | pç | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
2.9.31 | Projetor cilíndrico orientável para tecnologia LED com corpo em alumínio injetado, anel em aço inox AISI 316 e visor em vidro temperado transparente de 10 mm sobre anel antiofuscante. IP67. IK09. Classe I de isolamento elétrico. Driver alojado na própria luminária - Referência: SONERES ORYS II 15W 45graus 4000K - 1 x Módulo de LED IRC >70 15W 4000K 2175 lm fotometria Simétrica Aberta 45° 60.000 hs L70 Frequência 50/60 Hz -30° a 50° C- Conforme memorial descritivo luminotécnico | pç | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
2.9.32 | Projetor cilíndrico orientável para tecnologia LED com corpo em alumínio injetado, anel em aço inox AISI 316 e visor em vidro temperado transparente de 10 mm sobre anel antiofuscante. IP67. IK09. Classe I de isolamento elétrico. Driver alojado na própria luminária - Referência: SONERES ORYS II 22W 45graus 4000K - 1 x Módulo de LED IRC >70 22W 4000K 2420 lm fotometria Simétrica Aberta 45° 60.000 hs L70 Frequência 50/60 Hz -30° a 50° C- Conforme memorial descritivo luminotécnico | pç | 21 |  | 0 |  | 0 | 0
2.9.33 | Luminária para poste com tecnologia LED integrada com driver incorporado em corpo de alumínio injetado a alta pressão com difusor em policarbonato. Foi projetada para grande eficiência economia, com desempenho fotométrico de excelência. IP66. IK09. Classe I de isolamento elétrico. Protetor de surto 10KV/ 12KA. 2,10Kg. - Referência: SONERES ZEKA I ESSENTIAL 70W 4000K - 1 x Módulo de LED IRC >70 70W 4000K 10850 lm 78.000 hs L70 Frequência 50/60 Hz - 30° a 50° C fator de potência ≥0,98 THD ≤ 10 - Conforme memorial descritivo luminotécnico | pç | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
2.9.34 | Luminária para poste com tecnologia LED integrada com driver incorporado em corpo de alumínio injetado a alta pressão com difusor em policarbonato. Foi projetada para grande eficiência economia, com desempenho fotométrico de excelência. IP66. IK09. Classe I de isolamento elétrico. Protetor de surto 10KV/ 12KA. 2,10Kg. - Referência: SONERES ZEKA II ESSENTIAL 90W 4000K - 1 x Módulo de LED IRC >70 90W 4000K 14400 lm 84.000 hs L70 Frequência 50/60 Hz -30° a 50° C fator de potência ≥0,98 THD ≤ 10 - Conforme memorial descritivo luminotécnico | pç | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
2.9.35 | Poste cilíndrico com desenho minimalista para tecnologia LED integrada com driver incorporado em corpo de alumínio resistente a ambientes corrosivos e cristal. IP66. IK08. Classe I de isolamento elétrico. Protetor de surto 10KV/ 12KA. 35Kg a 50Kg - Referência: SONERES APE CRISTAL 50W 4000K SIMÉTRICA ABERTA - 1 x Módulo de LED IRC >70 50W 4000K 6773 lm Curva Simétrica Aberta 60.000 hs L70 Frequência 50/60 Hz -30° a 50° C - Conforme memorial descritivo luminotécnico | pç | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
2.9.36 | Bloco Autonomo | pç | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
2.9.37 | Caixa de Passagem pré-moldada 40x40x40cm, com tampa, instalação no piso | pç | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
2.9.38 | Caixa de passagem pré-moldada 20x20x15cm, com tampa, instalação no piso | pç | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
2.9.39 | Tomada Universal 110v-20a (F+N+T) , montada com placa 4x2" | pç | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
2.9.40 | Tomada Padrão Brasileiro 10A-250V, com espelho 4x2', em caixa no piso | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.9.41 | Tomada Padrão Brasileiro 10A-250V, com espelho 4x2', em caixa no teto | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.9.42 | Tomada RJ, com espelho 4x2", em caixa no teto | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.9.43 | SPDA
2.9.43.1 | Barra chata de alumínio - 3/4x1/4" | m | 105 |  | 0 |  | 0 | 0
2.9.43.2 | Cabo de cobre nú - # 50mm2 | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
2.9.43.3 | Haste de cobre 5/8x3,00mt | pç | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
2.9.43.4 | Caixa de inspeção com haste de cobre 5/8x2,40mt | pç | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
2.9.43.5 | Solda Exotérmica | pt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
2.9.43.6 | Suportes e Fixações | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.9.43.7 | Materiais de consumo e miudezas | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS INCLUSO TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS E MÃO-DE-OBRA, DETALHADOS OU NÃO NOS PROJETOS, MEMORIAIS E NESTA PLANILHA, EM CONFORMIDADE E ATENDIMENTO ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E DE SEGURANÇA, QUE DEVERÃO TER SEUS CUSTOS INCLUÍDOS NOS ITENS APONTADOS NESTA PLANILHA, INCLUINDO FORNECIMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES, E DEMAIS ELEMENTOS NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DO SISTEMA E DOS SERVIÇOSCONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.10.1 | Água Pluvial Série R
2.10.1.1 | Tubo de PVC Reforçado série R - 100mm | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
2.10.1.2 | Tubo de PVC Reforçado série R - 150mm | m | 110 |  | 0 |  | 0 | 0
2.10.1.3 | Conexões de PVC Reforçado série R - Cotovelo 45º - 100 | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.10.1.4 | Conexões de PVC Reforçado série R - Cotovelo 90º - 100 | pç | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
2.10.1.5 | Conexões de PVC Reforçado série R - Cotovelo 45º - 150 | pç | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
2.10.1.6 | Conexões de PVC Reforçado série R - Junção Simples - 150x100mm | pç | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.10.2 | Esgoto
2.10.2.1 | Tubo de PVC branco conforme EB 608 - 50mm | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
2.10.2.2 | Tubo de PVC branco conforme EB 608 - 100mm | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
2.10.2.3 | Conexões de PVC Branco conforme EB 608 - Joelho 90º - 50mm | pç | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
2.10.2.4 | Conexões de PVC Branco conforme EB 608 - Joelho 45º - 50mm | pç | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
2.10.2.5 | Conexões de PVC Branco conforme EB 608 - Joelho 45º - 100mm | pç | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
2.10.2.6 | Conexões de PVC Branco conforme EB 608 - TE Sanitário - 100mm | pç | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
2.10.2.7 | Conexões de PVC Branco conforme EB 608 - LUVA - 50mm | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.10.2.8 | Conexões de PVC Branco conforme EB 608 - LUVA - 100mm | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.10.2.9 | Conexões de PVC Branco conforme EB 608 - CAP - 50mm | pç | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
2.10.2.10 | Caixa de Gordura em PVC 60x60x60 | pç | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.10.3 | Água fria
2.10.3.1 | Tubo de PVC marron soldável classe 15 - 25mm | m | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
2.10.3.2 | Conexões de PVC azul , solda e rosca metálica - Joelho 90º - 25x1/2" | pç | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
2.10.3.3 | Conexões de PVC marron soldável - Joelho 90º - 25mm | pç | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
2.10.3.4 | Conexões de PVC marron soldável - Joelho 45º - 25mm | pç | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
2.10.3.5 | Conexões de PVC marron soldável - Joelho - TE - 25mm | pç | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
3. | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
3.1 | ENTREGA FINAL |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.1 | Desmobilização do canteiro inclusive desmontagem de todas instalações provisórias e tapumes, considerar destinação correta de materiais e inservíveis. | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.2 | Limpeza final completa da obra | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
3.2 | PROJETO DE ''AS BUILT'', CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.1 | Arquitetura | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.2 | Instalações hidráulicas | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.3 | Instalações elétricas | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.4 | Estrutura Metálica | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
3.3 | MANUAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.3.1 | Manual de operação, uso e manutenção da edificação - conteúdo e recomendação para elaboração e apresentação nbr 14037 / nbr 5674 | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0