## AR SJR BLOCO A-C
| SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL Administração Regional do Estado de São Paulo SERVIÇO DE ENGENHARIA |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  | Data | __/__ /2024
|  |  | OBRA: | RETROFIT SISTEMA AR COND. BLOCO A+C TÉRREO - SJR |  |  | BDI %
|  |  | LOCAL: | Rua Jorge Tibiriçá, nº 3518 São José do Rio Preto - SP |  |  | Leis Sociais %
|  |  | Empresa: | colocar nome da empresa participante da licitação
Cód | Descrição | Unid | Quant | Preço Unit | TOTAL | Preço Unit | TOTAL | PREÇOS
|  |  |  | Material | MATERIAL | Mão de Obra | MÃO DE OBRA | TOTAIS
| TOTAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
01. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
01.01 | Eletroduto de ferro galvanizado, eletrolítico tipo médio, com curvas e luvas, braçadeiras, fixadores, parafusos, buchas de fixação incorporadas. Completo Instalado, conforme memorial descritivo e projetos:
01.01.01 | Ø 3/4" | m | 99 |  | 0 |  | 0 | 0
01.02 | Eletroduto de ferro galvanizado a fogo tipo pesado, com curvas e luvas, braçadeiras, fixadores, parafusos, buchas de fixação incorporadas. Completo Instalado, conforme memorial descritivo e projetos:
01.02.01 | Ø 3/4" | m | 21 |  | 0 |  | 0 | 0
01.02.02 | Ø 1" | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
01.02.03 | Ø 2" | m | 42 |  | 0 |  | 0 | 0
01.06 | Cabo de cobre flexível com isolação termoplástica para 750V, tipo Afumex Green da Prysmian, de:
01.06.01 | # 4,0mm2 (cor preto) | m | 360 |  | 0 |  | 0 | 0
01.06.02 | # 4,0mm2 (cor verde) | m | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
01.07 | Cabo de cobre tipo EPR, isolado para 0,6/1,0 kV-90ºC, tipo Afumex da Prysmian, de:
01.07.01 | # 16mm² (cor verde) | m | 45 |  | 0 |  | 0 | 0
01.07.02 | # 25mm² (cor preto) | m | 135 |  | 0 |  | 0 | 0
01.08 | Condulete múltiplo, em alumínio fundido, com tampa cega e unidut
01.08.01 | Ø 3/4" | pç | 28 |  | 0 |  | 0 | 0
01.08.02 | Ø 1" | pç | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
01.09 | Caixas de passagem com tampa aparafusada, de:
01.09.01 | 20x20x10 cm | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
01.09.02 | 30x30x12 cm | pç | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
01.10 | Quadro de Distribuição de energia com portas munidas de trinco e fechadura, contra porta, disjuntores, conforme especificações em projeto e memorial descritivo:
01.10.01 | QF-UC-03 | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
01.11 | Readequação de quadro elétrico existente (inclusão de disjuntores para proteção dos circuitos, conforme esquemas em projeto)
01.11.01 | QGF. AC.BL"AeB" | vb | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
01.11.02 | QDL. ESTÉTICA."A01.2" | vb | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
01.11.03 | QDL. TÉRREO."A" | vb | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
01.11.04 | QGFL.. BLOCO"C" | vb | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02. | RETROFIT AR COND. BLOCO A+C TÉRREO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.01 | SISTEMA VRF - UC-03 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.01 | Unidade Condensadora VRF de 12 HP, 220V-Ø3-60Hz - modelo ref: ARUM120BTE5 ou equivalente | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.02 | Unidade Evaporadora Cassete 1 via VRF para 9.000 btu/h, 220V, bifásica - modelo ref: ARNU09GTUB4 ou equivalente | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.03 | Unidade Evaporadora Cassete 1 via VRF para 12.000 btu/h, 220V, bifásica - modelo ou equivalente | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.04 | Unidade Evaporadora Cassete 2 vias VRF para 18.000 btu/h, 220V, bifásica - modelo ref: ARNU18GTSC4 ou equivalente | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.05 | Unidade Evaporadora Cassete 2 vias VRF para 24.000 btu/h, 220V, bifásica - modelo ref: ARNU24GTSA4 ou equivalente | pç | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.06 | Refnet modelo ARBLN01621 | pç | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.07 | Refnet modelo ARBLN03321 | pç | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.08 | Refnet modelo ARBLN07121 | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.09 | Refnet modelo ARCNN21 | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.10 | Tubo Ø 6,35 mm de cobre com espessura de 0,8 mm - (têmpera mole) | m | 10.3 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.11 | Tubo Ø 9,52 mm de cobre com espessura de 0,8 mm - (têmpera mole) | m | 82.2 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.12 | Tubo Ø 12,7 mm de cobre com espessura de 0,8 mm - (têmpera mole) | m | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.13 | Tubo Ø 15,88 mm de cobre com espessura de 1,0 mm - (têmpera mole) | m | 84.8 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.14 | Tubo Ø 19,05 mm de cobre com espessura de 1,0 mm - (têmpera dura) | m | 0.7 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.15 | Tubo Ø 22,2 mm de cobre com espessura de 1,0 mm - (têmpera dura) | m | 10.3 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.16 | Tubo Ø 28,58 mm de cobre com espessura de 1,0 mm - (têmpera dura) | m | 2.3 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.17 | Tubo Ø 34,90 mm de cobre com espessura de 1,25 mm - (têmpera dura) | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.18 | Tubo espuma elastomérica espessura 19mm para tubo de cobre Ø6,35 mm | m | 10.3 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.19 | Tubo espuma elastomérica espessura 19mm para tubo de cobre Ø9,52 mm | m | 82.2 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.20 | Tubo espuma elastomérica espessura 19mm para tubo de cobre Ø12,7 mm | m | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.21 | Tubo espuma elastomérica espessura 19mm para tubo de cobre Ø15,88 mm | m | 84.8 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.22 | Tubo espuma elastomérica espessura 19mm para tubo de cobre Ø19,05 mm | m | 0.7 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.23 | Tubo espuma elastomérica espessura 19mm para tubo de cobre Ø22,20 mm | m | 10.3 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.24 | Tubo espuma elastomérica espessura 32mm para tubo de cobre Ø28,58 mm | m | 2.3 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.25 | Tubo espuma elastomérica espessura 32mm para tubo de cobre Ø34,90 mm | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.26 | Eletrocalha lisa em chapa galvanizada a fogo 30x15 cm, provido de tampa #20 para proteção mecânica da rede frigorígena + curva 90º + pintura epóxi | pç | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.27 | Válvula de esfera GBC6S Ø6,35 mm | pç | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.28 | Válvula de esfera GBC10S Ø9,52 mm | pç | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.29 | Válvula de esfera GBC12S Ø12,7 mm | pç | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.30 | Válvula de esfera GBC16S Ø15,88 mm | pç | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.31 | Painel PT-UAHW0 ou equivalente | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.32 | Painel PT_USC | pç | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.33 | Carga de gás R-410A | kg | 11.14 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.34 | Cabo de comando Shield 2x1 - 1,0mm² | m | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.35 | Controle remoto sem fio (Incluso no valor Equipamento) | pç | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.36 | Limpeza, vácuo, carga de gás, elétrica completa, suportes em geral | vb | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02 | SISTEMA SPLITS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.01 | SPLIT CS+ES-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.01.01 | Unidade Condensadora Split Inverter Quente e Frio CS-01, para 24.000 btu/h, descarga de ar horizontal, 220V-bifásico. | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.01.02 | Unidade Evaporadora Split tipo Cassete ES-01 com dimensões de 804x204x840 ref: LG para 24.000 btu/h | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.01.03 | Linha Líquido - Tubo Ø3/8" de cobre com espessura de 1/16" - (têmpera mole) | m | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.01.04 | Linha Sucção - Tubo Ø5/8" de cobre com espessura de 1,/16" - (têmpera mole) | m | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.01.05 | Isolamento com espuma elastomérica (Armaflex) com espessura de 13,0mm + proteção mecânica com alumínio liso nos trechos externos. | m | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.01.06 | Limpeza, vácuo, carga de gás, elétrica completa, suportes. | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.02 | SPLIT CS+ES-02 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.02.01 | Unidade Condensadora Split Inverter Quente e Frio CS-02, para 24.000 btu/h, descarga de ar horizontal, 220V-bifásico. | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.02.02 | Unidade Evaporadora Split tipo Cassete ES-02 com dimensões de 804x204x840 ref: LG para 24.000 btu/h LG para 24.000 btu/h | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.02.03 | Linha Líquido - Tubo Ø3/8" de cobre com espessura de 1/16" - (têmpera mole) | m | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.02.04 | Linha Sucção - Tubo Ø5/8" de cobre com espessura de 1,/16" - (têmpera mole) | m | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.02.05 | Isolamento com espuma elastomérica (Armaflex) com espessura de 13,0mm + proteção mecânica com alumínio liso nos trechos externos. | m | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.02.06 | Limpeza, vácuo, carga de gás, elétrica completa, suportes. | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.03 | SPLIT CS+ES-03 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.03.013 | Unidade Condensadora Split Inverter Quente e Frio CS-03, para 24.000 btu/h, descarga de ar horizontal, 220V-bifásico. | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.03.014 | Unidade Evaporadora Split tipo Cassete ES-03 com dimensões de 804x204x840 ref: LG para 24.000 btu/h | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.03.015 | Linha Líquido - Tubo Ø3/8" de cobre com espessura de 1/16" - (têmpera mole) | m | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.03.016 | Linha Sucção - Tubo Ø5/8" de cobre com espessura de 1,/16" - (têmpera mole) | m | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.03.017 | Isolamento com espuma elastomérica (Armaflex) com espessura de 13,0mm + proteção mecânica com alumínio liso nos trechos externos. | m | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.03.018 | Limpeza, vácuo, carga de gás, elétrica completa, suportes. | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.04 | SPLIT CS+ES-04 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.04.01 | Unidade Condensadora Split Inverter só frio CS-04, para 9.000 btu/h, descarga de ar horizontal, 220V-bifásico. | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.04.02 | Unidade Evaporadora Split tipo High-Wall ES-04 para 9.000 btu/h | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.04.03 | Linha Líquido - Tubo Ø1/4" de cobre com espessura de 1/16" - (têmpera mole) | m | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.04.04 | Linha Sucção - Tubo Ø3/8" de cobre com espessura de 1,/16" - (têmpera mole) | m | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.04.05 | Isolamento com espuma elastomérica (Armaflex) com espessura de 13,0mm + proteção mecânica com alumínio liso nos trechos externos. | m | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.04.06 | Limpeza, vácuo, carga de gás, elétrica completa, suportes. | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.05 | SPLIT CS+ES-05 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.05.01 | Unidade Condensadora Split Inverter só frio CS-05, para 12.000 btu/h, descarga de ar horizontal, 220V-bifásico. | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.05.02 | Unidade Evaporadora Split tipo High-Wall ES-05 para 12.000 btu/h | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.05.03 | Linha Líquido - Tubo Ø1/4" de cobre com espessura de 1/16" - (têmpera mole) | m | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.05.04 | Linha Sucção - Tubo Ø3/8" de cobre com espessura de 1,/16" - (têmpera mole) | m | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.05.05 | Isolamento com espuma elastomérica (Armaflex) com espessura de 13,0mm + proteção mecânica com alumínio liso nos trechos externos. | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.05.06 | Limpeza, vácuo, carga de gás, elétrica completa, suportes. | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.06 | SPLIT CS+ES-06 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.06.01 | Unidade Condensadora Split Inverter só frio CS-06, para 12.000 btu/h, descarga de ar horizontal, 220V-bifásico. | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.06.02 | Unidade Evaporadora Split tipo High-Wall ES-06 para 12.000 btu/h | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.06.03 | Linha Líquido - Tubo Ø1/4" de cobre com espessura de 1/16" - (têmpera mole) | m | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.06.04 | Linha Sucção - Tubo Ø3/8" de cobre com espessura de 1,/16" - (têmpera mole) | m | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.06.05 | Isolamento com espuma elastomérica (Armaflex) com espessura de 13,0mm + proteção mecânica com alumínio liso nos trechos externos. | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.06.06 | Limpeza, vácuo, carga de gás, elétrica completa, suportes. | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.03 | VENTILADORES |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.03.01 | Ventilador Helicocentrífugo (VAE-01, VAE-04, VAE-05, VAE-06, VAE-07), Soler Palau modelo TD-500/150 Mixvent + caixa de filtro MFL-150 G-4, pressão sonora 35 Dba 220V, bifásico 65 W ou equivalente. | pç | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
02.03.02 | Ventilador Helicocentrífugo (VAE-02, VAE-03, Soler Palau modelo TD-250/100 Mixvent + caixa de filtro MFL-100 G-4, pressão sonora 32 dBA, 220V, bifásico 30 W ou equivalente. | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
02.03.03 | Suportes e interligações elétricas para ventiladores | cj | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
02.04 | DUTOS, VENEZIANAS, BOCAS DE AR |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.04.01 | Duto para suprimento de ar exterior em chapa galvanizada cristal "B" #26. | kg | 250 |  | 0 |  | 0 | 0
02.04.02 | Bocal de insuflação de ar Ø100 mm tipo BOC-100 Soler Palau ou equivalente | pç | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
02.04.03 | Bocal de insuflação de ar Ø125 mm tipo BOC-125 Soler Palau ou equivalente | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
02.04.04 | Bocal de exaustão de ar Ø150 mm tipo BOC-150 Soler Palau ou equivalente | pç | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
02.04.05 | Veneziana para tomada de ar externo 15x15 cm em alumínio provida de tela | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
02.04.06 | Veneziana para tomada de ar externo 20x20 cm em alumínio provida de tela | pç | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
02.04.07 | Eletrocalha lisa 30x15 #20 galvanizada a fogo para proteção mecânica da rede frigorígena + 1 curva 90º + pintura epóxi | m | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
02.04.08 | Suportes para dutos | vb | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.05 | INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.05.01 | Interligações elétricas de todos os equipamentos a serem feitos a partir dos pontos de força protegidos. | vb | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.05.02 | Eletrodutos galvanizados e acessórios para interligação com os equipamentos | vb | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
03. | DIVERSOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
03.01 | Drenos com tubos de pvc marrom Ø1" isolados termicamente com espuma elastomérica de 19 mm de espessura com sifões em todas as unidades evaporadoras cassetes com acessórios e suportes | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
03.02 | Dreno com mangueira tipo cristal 3/4" para as unidades high-wall | m | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
03.03 | Controles remotos sem fio para unidades evaporadoras split system. Incluso em equiptos | pç | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
03.04 | Lastros de neoprene nas unidades condensadoras VRF 10 x 2,5 x 80 cm | pç | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
03.05 | Coxins de neoprene nas condensadoras split´s - 5,0 x 2,5 x 5,0 cm | pç | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
03.06 | Desmontagem dos Split´s existentes (redes frigorígenas, elétricas e drenos) para instalação do sistema VRF UC-03. | cj | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
03.07 | Testes e regulagens. | vb | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
03.08 | Reforço na estrutura metálica existente para receber nova unidade condensadora VRF | vb | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
03.09 | Transportes horizontais e verticais. | vb | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
03.10 | Mão de Obra especializada. | vb | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
03.11 | Serviços de engenharia. | vb | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
03.12 | Projeto executivo | vb | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
03.13 | Manual de operação e manutenção | vb | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
03.14 | Treinamento de pessoal. | vb | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
03.15 | Todas as obras civis que envolva o ar condicionado como: furações em paredes, lajes, vigas, caixilhos, telhado, recomposições, etc | vb | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
03.16 | Projeto "As-Built", Manual de operação e manutenção e treinamento de funcionários | vb | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
03.17 | Manutenção Preventiva e Corretiva para dois anos de assistência, tendo como início a conclusão dos serviços de instalações do sistema. | mês | 24 |  | 0 |  | 0 | 0