## FRANCISCO MATARAZZO
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL Administração Regional do Estado de São Paulo
FCO - SENAC FRANCISCO MATARAZZO
ANEXO VII - MAPA E LOCAIS DE INSTALAÇÃO
Sistema de Climatização - VRF
Sistema: Térreo
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
1 | Unidade Condensadora - VRF | MIDEA CARRIER | MDV-14W/DCN1(B) | 14 | HP | UC-1PV-01A | JARDIM 1º PAVIMENTO
2 | Unidade Condensadora - VRF | MIDEA CARRIER | MDV-10W/DCN1(B) | 10 | HP | UC-1PV-01B | JARDIM 1º PAVIMENTO
3 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D71Q4/N1-D | 24200 | Btu/h | UE-TER-01 | BIBLIOTECA
4 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D71Q4/N1-D | 24200 | Btu/h | UE-TER-02 | BIBLIOTECA
5 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D71Q4/N1-D | 24200 | Btu/h | UE-TER-03 | BIBLIOTECA
6 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D71Q4/N1-D | 24200 | Btu/h | UE-TER-04 | BIBLIOTECA
7 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D71Q4/N1-D | 24200 | Btu/h | UE-TER-05 | BIBLIOTECA
8 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D71Q4/N1-D | 24200 | Btu/h | UE-TER-06 | BIBLIOTECA
9 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D71Q4/N1-D | 24200 | Btu/h | UE-TER-07 | BIBLIOTECA
10 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D71Q4/N1-D | 24200 | Btu/h | UE-TER-08 | BIBLIOTECA
11 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D36Q4/N1-D | 12300 | Btu/h | UE-TER-10 | BIBLIOTECA
12 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D56Q4/N1-D | 19100 | Btu/h | UE-TER-11 | BIBLIOTECA CORREDOR
13 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D56Q4/N1-D | 19100 | Btu/h | UE-TER-12 | CIRCULAÇÃO
14 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D56Q4/N1-D | 19100 | HP | UE-TER-13 | BIBLIOTECA CORREDOR - ELEVADOR
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
15 | Unidade Condensadora - VRF | MIDEA CARRIER | MDV-16W/DCN1(B) | 16 | HP | UC-COB-01A | LAJE TÉCNICA
16 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D71Q4/N1-D | 24200 | HP | UE-TER-14 | LOBBY
17 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D71Q4/N1-D | 24200 | Btu/h | UE-TER-15 | LOBBY
18 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D71Q4/N1-D | 24200 | Btu/h | UE-TER-16 | LOBBY
19 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D71Q4/N1-D | 24200 | Btu/h | UE-TER-17 | LOBBY
20 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D71Q4/N1-D | 24200 | Btu/h | UE-TER-18 | LOBBY
21 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D71Q4/N1-D | 24200 | Btu/h | UE-TER-19 | ATENDIMENTO
Sistema: 1º AO 4º PAVIMENTO
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
22 | Unidade Condensadora - VRF | MIDEA CARRIER | MDV-10W/DCN1(B) | 10 | HP | UC-COB-02A | LAJE TÉCNICA
23 | Unidade Condensadora - VRF | MIDEA CARRIER | MDV-10W/DCN1(B) | 10 | HP | UC-COB-02B | LAJE TÉCNICA
24 | Unidade Condensadora - VRF | MIDEA CARRIER | MDV-14W/DCN1(B) | 14 | HP | UC-COB-02C | LAJE TÉCNICA
25 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D90Q4/N1-D | 30700 | Btu/h | UE-1PV-01 | TÉCNICOS/APOIO - SALA 11
26 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D90Q4/N1-D | 30700 | Btu/h | UE-1PV-02 | TÉCNICOS/APOIO - SALA 11
27 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D36Q4/N1-D | 12300 | Btu/h | UE-1PV-03 | GERENCIA
28 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D90Q4/N1-D | 30700 | Btu/h | UE-1PV-04 | DOCENTES - SALA 13
29 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D90Q4/N1-D | 30700 | Btu/h | UE-1PV-05 | DOCENTES - SALA 13
30 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D90Q4/N1-D | 30700 | Btu/h | UE-1PV-06 | DOCENTES - SALA 13
31 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D56Q4/N1-D | 19100 | Btu/h | UE-1PV-07 | CIRCULAÇÃO
32 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D56Q4/N1-D | 19100 | Btu/h | UE-1PV-08 | CIRCULAÇÃO
33 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D56Q4/N1-D | 19100 | Btu/h | UE-1PV-09 | CIRCULAÇÃO
34 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D56Q4/N1-D | 19100 | Btu/h | UE-1PV-10 | CIRCULAÇÃO
35 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D56Q4/N1-D | 19100 | Btu/h | UE-1PV-11 | ADM/PATRIMÔNIO
36 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D56Q4/N1-D | 19100 | Btu/h | UE-1PV-12 | ADM/PATRIMÔNIO
37 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D56Q4/N1-D | 19100 | Btu/h | UE-1PV-13 | ADM/PATRIMÔNIO
38 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D56Q4/N1-D | 19100 | Btu/h | UE-1PV-14 | SECRETARIA
39 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D56Q4/N1-D | 19100 | Btu/h | UE-1PV-15 | SECRETARIA
40 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D36Q4/N1-D | 12300 | Btu/h | UE-1PV-16 | ARQUIVO - SALA 16
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
41 | Unidade Condensadora - VRF | MIDEA CARRIER | MDV-10W/DCN1(B) | 10 | HP | UC-COB-03A | LAJE TÉCNICA
42 | Unidade Condensadora - VRF | MIDEA CARRIER | MDV-14W/DCN1(B) | 14 | HP | UC-COB-03B | LAJE TÉCNICA
43 | Unidade Condensadora - VRF | MIDEA CARRIER | MDV-16W/DCN1(B) | 16 | HP | UC-COB-03C | LAJE TÉCNICA
44 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D90Q4/N1-D | 30700 | Btu/h | UE-2PV-01 | SALA 21
45 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D90Q4/N1-D | 30700 | Btu/h | UE-2PV-02 | SALA 22
46 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D90Q4/N1-D | 30700 | Btu/h | UE-2PV-03 | SALA 23
47 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D90Q4/N1-D | 30700 | Btu/h | UE-2PV-04 | SALA 24
48 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D90Q4/N1-D | 30700 | Btu/h | UE-2PV-05 | SALA 25
49 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D90Q4/N1-D | 30700 | Btu/h | UE-2PV-06 | SALA 26
50 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D56Q4/N1-D | 19100 | Btu/h | UE-2PV-07 | CIRCULAÇÃO
51 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D56Q4/N1-D | 19100 | Btu/h | UE-2PV-08 | CIRCULAÇÃO
52 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D56Q4/N1-D | 19100 | Btu/h | UE-2PV-09 | CIRCULAÇÃO
53 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D56Q4/N1-D | 19100 | Btu/h | UE-2PV-10 | CIRCULAÇÃO
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
54 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D140Q4/N1-D | 47800 | Btu/h | UE-2PV-11 | SALA 27
55 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D140Q4/N1-D | 47800 | Btu/h | UE-2PV-12 | SALA 27
56 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D90Q4/N1-D | 30700 | Btu/h | UE-2PV-13 | SALA 07
57 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D56Q4/N1-D | 19100 | Btu/h | UE-2PV-14 | SALA DE REUNIÃO - SALA 29
58 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D36Q4/N1-D | 12300 | Btu/h | UE-2PV-15 | SEGURANÇA/SERVIDOR -AUTOMAÇÃO
59 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D56Q4/N1-D | 19100 | Btu/h | UE-2PV-16 | SERVIDOR 2º PAVIMENTO
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
60 | Unidade Condensadora - VRF | MIDEA CARRIER | MDV-14W/DCN1(B) | 14 | HP | UC-COB-04A | LAJE TÉCNICA
61 | Unidade Condensadora - VRF | MIDEA CARRIER | MDV-14W/DCN1(B) | 14 | HP | UC-COB-04B | LAJE TÉCNICA
62 | Unidade Condensadora - VRF | MIDEA CARRIER | MDV-14W/DCN1(B) | 14 | HP | UC-COB-04C | LAJE TÉCNICA
63 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D90Q4/N1-D | 30700 | Btu/h | UE-3PV-01 | SALA 31
64 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D90Q4/N1-D | 30700 | Btu/h | UE-3PV-02 | SALA 32
65 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D90Q4/N1-D | 30700 | Btu/h | UE-3PV-03 | SALA 33
66 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D90Q4/N1-D | 30700 | Btu/h | UE-3PV-04 | SALA 34
67 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D90Q4/N1-D | 30700 | Btu/h | UE-3PV-05 | SALA 35
68 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D90Q4/N1-D | 30700 | Btu/h | UE-3PV-06 | SALA 36
69 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D56Q4/N1-D | 19100 | Btu/h | UE-3PV-07 | CIRCULAÇÃO
70 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D56Q4/N1-D | 19100 | Btu/h | UE-3PV-08 | CIRCULAÇÃO
71 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D56Q4/N1-D | 19100 | Btu/h | UE-3PV-09 | CIRCULAÇÃO
72 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D56Q4/N1-D | 19100 | Btu/h | UE-3PV-10 | CIRCULAÇÃO
73 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D140Q4/N1-D | 47800 | Btu/h | UE-3PV-11 | SALA 37
74 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D140Q4/N1-D | 47800 | Btu/h | UE-3PV-12 | SALA 37
75 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D90Q4/N1-D | 30700 | Btu/h | UE-3PV-13 | SALA 38
76 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D140Q4/N1-D | 47800 | Btu/h | UE-3PV-14 | SALA 39
77 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D140Q4/N1-D | 47800 | Btu/h | UE-3PV-15 | SALA 39
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
78 | Unidade Condensadora - VRF | MIDEA CARRIER | MDV-14W/DCN1(B) | 14 | HP | UC-COB-05A | LAJE TÉCNICA
79 | Unidade Condensadora - VRF | MIDEA CARRIER | MDV-16W/DCN1(B) | 16 | HP | UC-COB-05B | LAJE TÉCNICA
80 | Unidade Condensadora - VRF | MIDEA CARRIER | MDV-16W/DCN1(B) | 16 | HP | UC-COB-05C | LAJE TÉCNICA
81 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D140Q4/N1-D | 47800 | Btu/h | UE-4PV-01 | SALA 41
82 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D140Q4/N1-D | 47800 | Btu/h | UE-4PV-02 | SALA 41
83 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D140Q4/N1-D | 47800 | Btu/h | UE-4PV-03 | SALA 42
84 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D140Q4/N1-D | 47800 | Btu/h | UE-4PV-04 | SALA 43
85 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D140Q4/N1-D | 47800 | Btu/h | UE-4PV-05 | SALA 43
86 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D56Q4/N1-D | 19100 | Btu/h | UE-4PV-06 | CIRCULAÇÃO
87 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D56Q4/N1-D | 19100 | Btu/h | UE-4PV-07 | CIRCULAÇÃO
88 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D56Q4/N1-D | 19100 | Btu/h | UE-4PV-08 | CIRCULAÇÃO
89 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D56Q4/N1-D | 19100 | Btu/h | UE-4PV-09 | CIRCULAÇÃO
90 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D140Q4/N1-D | 47800 | Btu/h | UE-4PV-10 | SALA 44
91 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D36Q4/N1-D | 12300 | Btu/h | UE-4PV-11 | CONVIVÊNCIA
92 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D36Q4/N1-D | 12300 | Btu/h | UE-4PV-12 | CONVIVÊNCIA
93 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D140Q4/N1-D | 47800 | Btu/h | UE-4PV-13 | SALA 45
Sistema: 5º AO 7º PAVIMENTO
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
94 | Unidade Condensadora - VRF | MIDEA CARRIER | MDV-14W/DCN1(B) | 14 | HP | UC-COB-06A | LAJE TÉCNICA
95 | Unidade Condensadora - VRF | MIDEA CARRIER | MDV-16W/DCN1(B) | 16 | HP | UC-COB-06B | LAJE TÉCNICA
96 | Unidade Condensadora - VRF | MIDEA CARRIER | MDV-16W/DCN1(B) | 16 | HP | UC-COB-06C | LAJE TÉCNICA
97 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D140Q4/N1-D | 47800 | Btu/h | UE-5PV-01 | SALA 51
98 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D140Q4/N1-D | 47800 | Btu/h | UE-5PV-02 | SALA 51
99 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D140Q4/N1-D | 47800 | Btu/h | UE-5PV-03 | SALA 52
100 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D140Q4/N1-D | 47800 | Btu/h | UE-5PV-04 | SALA 53
101 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D140Q4/N1-D | 47800 | Btu/h | UE-5PV-05 | SALA 53
102 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D56Q4/N1-D | 19100 | Btu/h | UE-5PV-06 | CIRCULAÇÃO
103 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D56Q4/N1-D | 19100 | Btu/h | UE-5PV-07 | CIRCULAÇÃO
104 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D56Q4/N1-D | 19100 | Btu/h | UE-5PV-08 | CIRCULAÇÃO
105 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D56Q4/N1-D | 19100 | Btu/h | UE-5PV-09 | CIRCULAÇÃO
106 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D140Q4/N1-D | 47800 | Btu/h | UE-5PV-10 | SALA 54
107 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D90Q4/N1-D | 30700 | Btu/h | UE-5PV-11 | SALA 55
108 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D90Q4/N1-D | 30700 | Btu/h | UE-5PV-12 | SALA 55
109 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D140Q4/N1-D | 47800 | Btu/h | UE-5PV-13 | SALA 56
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
110 | Unidade Condensadora - VRF | MIDEA CARRIER | MDV-14W/DCN1(B) | 14 | HP | UC-COB-07A | LAJE TÉCNICA
111 | Unidade Condensadora - VRF | MIDEA CARRIER | MDV-16W/DCN1(B) | 16 | HP | UC-COB-07B | LAJE TÉCNICA
112 | Unidade Condensadora - VRF | MIDEA CARRIER | MDV-16W/DCN1(B) | 16 | HP | UC-COB-07C | LAJE TÉCNICA
113 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D140Q4/N1-D | 47800 | Btu/h | UE-6PV-01 | SALA 61
114 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D140Q4/N1-D | 47800 | Btu/h | UE-6PV-02 | SALA 61
115 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D90Q4/N1-D | 30700 | Btu/h | UE-6PV-03 | SALA 62
116 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D90Q4/N1-D | 30700 | Btu/h | UE-6PV-04 | SALA 62
117 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D140Q4/N1-D | 47800 | Btu/h | UE-6PV-05 | SALA 63
118 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D140Q4/N1-D | 47800 | Btu/h | UE-6PV-06 | SALA 63
119 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D56Q4/N1-D | 19100 | Btu/h | UE-6PV-07 | CIRCULAÇÃO
120 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D56Q4/N1-D | 19100 | Btu/h | UE-6PV-08 | CIRCULAÇÃO
121 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D56Q4/N1-D | 19100 | Btu/h | UE-6PV-09 | CIRCULAÇÃO
122 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D56Q4/N1-D | 19100 | Btu/h | UE-6PV-10 | CIRCULAÇÃO
123 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D140Q4/N1-D | 47800 | Btu/h | UE-6PV-11 | SALA 64
124 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D56Q4/N1-D | 19100 | Btu/h | UE-6PV-12 | SALA 65 - EQUIPAMENTOS
125 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D56Q4/N1-D | 19100 | Btu/h | UE-6PV-13 | SUPORTE INFORMÁTICA
126 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D140Q4/N1-D | 47800 | Btu/h | UE-6PV-14 | SALA 67
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
127 | Unidade Condensadora - VRF | MIDEA CARRIER | MDV-14W/DCN1(B) | 14 | HP | UC-COB-08A | LAJE TÉCNICA
128 | Unidade Condensadora - VRF | MIDEA CARRIER | MDV-14W/DCN1(B) | 14 | HP | UC-COB-08B | LAJE TÉCNICA
129 | Unidade Condensadora - VRF | MIDEA CARRIER | MDV-14W/DCN1(B) | 14 | HP | UC-COB-08C | LAJE TÉCNICA
130 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D140Q4/N1-D | 47800 | Btu/h | UE-7PV-01 | SALA 71
131 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D140Q4/N1-D | 47800 | Btu/h | UE-7PV-02 | SALA 71
132 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D140Q4/N1-D | 47800 | Btu/h | UE-7PV-03 | SALA 72
133 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D140Q4/N1-D | 47800 | Btu/h | UE-7PV-04 | SALA 73
134 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D140Q4/N1-D | 47800 | Btu/h | UE-7PV-05 | SALA 73
135 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D56Q4/N1-D | 19100 | Btu/h | UE-7PV-06 | CIRCULAÇÃO
136 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D56Q4/N1-D | 19100 | Btu/h | UE-7PV-07 | CIRCULAÇÃO
137 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D56Q4/N1-D | 19100 | Btu/h | UE-7PV-08 | CIRCULAÇÃO
138 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D56Q4/N1-D | 19100 | Btu/h | UE-7PV-09 | CIRCULAÇÃO
139 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D140Q4/N1-D | 47800 | Btu/h | UE-7PV-10 | SALA 74
140 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D112Q4/N1-D | 38200 | Btu/h | UE-7PV-11 | SALA 75
141 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D112Q4/N1-D | 38200 | Btu/h | UE-7PV-12 | SALA 75
142 | Evaporadora Cassete | MIDEA CARRIER | MDV-D140Q4/N1-D | 47800 | Btu/h | UE-7PV-13 | SALA 76
Sistema de Climatização - Split System
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
143 | Unidade Condensadora - SPLIT |  |  | 18000 | Btu/h | UC - 01 | JARDIM TÉRREO
144 | Evaporadora Cassete | CARRIER | 40.KWCB18C5 | 18000 | Btu/h | UE - 01 | SUPORTE INFORMÁTICA - SUBSOLO
145 | Unidade Condensadora - SPLIT | SPRINGER | 38MBCA24M5 | 24000 | Btu/h | UC - 02 | JARDIM TÉRREO
146 | Evaporadora HI-WALL | SPRINGER | 42MBCA24M5 | 24000 | Btu/h | UE - 02 | SERVIDOR 2º PAVIMENTO - BK
147 | Unidade Condensadora - SPLIT | CARRIER | 38EVC153865 | 15 | TR | UC - 03 | LAJE TÉCNICA
148 | Unidade Condensadora - SPLIT | CARRIER | 38EXC153865 | 15 | TR | UC - 04 | LAJE TÉCNICA
149 | Evaporadora SPLITÃO | CARRIER | 40VX30HV6F5T | 30 | TR | UE - 03 | LAJE TÉCNICA - ATENDE CORREDORES
150 | Unidade Condensadora - SPLIT | CARRIER | 38EVC153865 | 15 | TR | UC - 05 | LAJE TÉCNICA
151 | Unidade Condensadora - SPLIT | CARRIER | 38EXC153865 | 15 | TR | UC - 06 | LAJE TÉCNICA
152 | Evaporadora SPLITÃO | CARRIER | 40VX30HV6F5T | 30 | TR | UE - 04 | LAJE TÉCNICA - ATENDE CORREDORES
153 | Evaporadora SPLITÃO | CARRIER | 50TCA10386HS | 132000 | Btu/h | RT-1PV-01 | JARDIM 1º PAVIMENTO
Sistema de Exaustão e Ventilação ( Renovação de ar )
Sistema: Térreo e Subsolo
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
154 | Ventilação | PROJELMEC | CSD - 200 | 2520 | m³/h | VI-SUB-01 | VESTIÁRIO MASCULINO / FEMININO
155 | Ventilação | SICFLUX | ACI 250 | 467 | m³/h | VI-SUB-02 | COPA / REFEITÓRIO - SUBSOLO
156 | Exaustão | PROJELMEC | CSD - 224 | 2800 | m³/h | VE-SUB-03 | DEPÓSITO LIMPEZA-ATEND. VEST. MASC E FEM.
157 | Exaustão | SICFLUX | MAXX - 200 | 552 | m³/h | VE-SUB-04 | COPA - SUBSOLO
158 | Exaustão | PROJELMEC | ILS - 500 | 6500 | m³/h | VE-SUB-05 | ESTACIONAMENTO
159 | Exaustão | PROJELMEC | CSD - 315 | 5000 | m³/h | VE-SUB-06 | CABINE DE FORÇA
160 | Exaustão | SICFLUX | MAXX - 200 | 600 | m³/h | VE-TER-07 | SANITÁRIO FEMININO
161 | Exaustão | SICFLUX | MAXX - 200 | 552 | m³/h | VE-TER-08 | PNE MASCULINO - TÉRREO
162 | Cortina de Ar |  |  |  | m³/h | VE-TER-09 | ENTRADA
163 | Cortina de Ar |  |  |  | m³/h | VE-TER-10 | ENTRADA
Sistema: 1º AO 4º PAVIMENTO
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
164 | Exaustão | SICFLUX | MEGA 34 | 96 | m³/h | VE-1PV-01 | COPA
165 | Exaustão | SICFLUX | MEGA 34 | 168 | m³/h | VE-1PV-02 | PNE
166 | Exaustão | SICFLUX | MEGA 34 | 168 | m³/h | VE-2PV-03 | PNE
167 | Exaustão | SICFLUX | MEGA 34 | 96 | m³/h | VE-3PV-04 | LIMPEZA
168 | Exaustão | SICFLUX | MEGA 34 | 168 | m³/h | VE-3PV-05 | PNE
169 | Exaustão | SICFLUX | MEGA 34 | 96 | m³/h | VE-4PV-06 | LIMPEZA
170 | Exaustão | SICFLUX | MEGA 34 | 168 | m³/h | VE-4PV-07 | PNE
Sistema: 5º AO 7º PAVIMENTO
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
171 | Exaustão | SICFLUX | MEGA 34 | 96 | m³/h | VE-5PV-08 | LIMPEZA
172 | Exaustão | SICFLUX | MEGA 34 | 168 | m³/h | VE-5PV-09 | PNE
173 | Exaustão | SICFLUX | MEGA 34 | 96 | m³/h | VE-6PV-10 | LIMPEZA
174 | Exaustão | SICFLUX | MEGA 34 | 168 | m³/h | VE-6PV-11 | PNE
175 | Exaustão | SICFLUX | MEGA 34 | 96 | m³/h | VE-7PV-12 | LIMPEZA
176 | Exaustão | SICFLUX | MEGA 34 | 168 | m³/h | VE-7PV-13 | PNE
177 | Exaustão | OTAM | TSA18/9 | 4200 | m³/h | VE-COB-14 | LAJE TÉCNICA - ATENDE OS SANITÁRIOS
178 | Exaustão | OTAM | TSA18/9 | 4200 | m³/h | VE-COB-15 | LAJE TÉCNICA - ATENDE OS SANITÁRIOS

## BORACEIA
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL Administração Regional do Estado de São Paulo
BOR - SENAC BORACEIA
ANEXO H - MAPA E LOCAIS DE INSTALAÇÃO
Sistema de Climatização - VRF
Sistema: 1º PAVIMENTO.
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
1 | Unidade Condensadora - VRF | Toshiba | MMY-MAP1201HT5 | 12 | HP | UC-01 A | ÁREA EXTERNA - COBERTURA
2 | Evaporadora Cassete | Toshiba | MMU-AP0302H | 30000 | Btu/h | UE-01 | CENTRO DE MEMÓRIA - ADM - 1º PAV.
3 | Evaporadora Cassete | Toshiba | MMU-AP0302H | 30000 | Btu/h | UE-02 | CENTRO DE MEMÓRIA - ADM - 1º PAV.
4 | Evaporadora Cassete | Toshiba | MMU-AP0272H | 27000 | Btu/h | UE-03 | CENTRO DE MEMÓRIA - TRATAMENTO TÉC.
5 | Evaporadora Cassete | Toshiba | MMU-AP0182H | 18000 | Btu/h | UE-04 | CENTRO DE MEMÓRIA - TRATAMENTO TÉC.
Sistema: TÉRREO
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
6 | Unidade Condensadora - VRF | Toshiba | MMY-MAP1201HT5 | 12 | HP | UC-02 A | ÁREA EXTERNA - COBERTURA
7 | Unidade Condensadora - VRF | Toshiba | MMY-MAP1201HT6 | 12 | HP | UC-02 B | ÁREA EXTERNA - COBERTURA
8 | Evaporadora Cassete | Toshiba | MMU-AP0272H | 27000 | Btu/h | UE-05 | CENTRO DE MEM.-HIGIENIZAÇÃO DOCS 1º PAV
9 | Evaporadora Cassete | Toshiba | MMU-AP0242H | 24000 | Btu/h | UE-06 | MICROFILMAGEM - ADM
10 | Evaporadora Cassete | Toshiba | MMU-AP0272H | 27000 | Btu/h | UE-07 | MICROFILMAGEM - ADM
11 | Evaporadora Cassete | Toshiba | MMU-AP0272H | 27000 | Btu/h | UE-08 | MICROFILMAGEM - PREPARAÇÃO
12 | Evaporadora Cassete | Toshiba | MMU-AP0272H | 27000 | Btu/h | UE-09 | MICROFILMAGEM - PREPARAÇÃO
13 | Evaporadora Cassete | Toshiba | MMU-AP0272H | 27000 | Btu/h | UE-10 | MICROFILMAGEM - DIGITALIZAÇÃO
14 | Evaporadora Cassete | Toshiba | MMU-AP0272H | 27000 | Btu/h | UE-11 | MICROFILMAGEM - DIGITALIZAÇÃO
15 | Evaporadora Cassete | Toshiba | MMU-AP0272H | 27000 | Btu/h | UE-12 | MICROFILMAGEM - PREPARAÇÃO
16 | Evaporadora Cassete | Toshiba | MMU-AP0071NH | 7000 | Btu/h | UE-13 | SALA DE FILMES
17 | Evaporadora Cassete | Toshiba | MMU-AP0071NH | 7000 | Btu/h | UE-14 | SALA DE FILMES
Sistema de Climatização - Split System
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
18 | Unidade Condensadora - SPLIT | LG | ATUW 18GPL PO | 18000 | Btu/h | CS - 01 | COBERTURA
19 | Evaporadora Cassete | LG | ATUN 18GPL PO | 18000 | Btu/h | ES - 01 | CENTRO DE MEMÓRIA - EXPOSIÇÃO - 1º PAV
20 | Unidade Condensadora - SPLIT | LG | ATUW 18GPL PO | 18000 | Btu/h | CS - 02 | COBERTURA
21 | Evaporadora Cassete | LG | ATUN 18GPL PO | 18000 | Btu/h | ES - 02 | CENTRO DE MEMÓRIA - EXPOSIÇÃO - 1º PAV
22 | Unidade Condensadora - SPLIT | LG | S4UQ18KL3WB | 18000 | Btu/h | CS - 03 | COBERTURA
23 | Evaporadora HI-WALL | LG | S4NQ18KL3WB | 18000 | Btu/h | ES - 03 | SERVIDOR - 1 PAV
24 | Unidade Condensadora - SPLIT | LG | USUQ182C5G3 | 18000 | Btu/h | CS - 04 | COBERTURA
25 | Evaporadora HI-WALL | LG | USNQ182C5G3 | 18000 | Btu/h | ES - 04 | SERVIDOR 01 - BK - 1º PAV
26 | Unidade Condensadora - SPLIT | LG | USUQ182C5G3 | 18000 | Btu/h | CS - 05 | COBERTURA
27 | Evaporadora HI-WALL | LG | USNQ182C5G3 | 18000 | Btu/h | ES - 05 | COPA - 1º PAV
28 | Unidade Condensadora - SPLIT | YORK | YJDA18FS-ADA | 17500 | Btu/h | CS - 06 | COBERTURA
29 | Evaporadora HI-WALL | YORK | YJEA18FS-ADA | 17500 | Btu/h | ES - 06 | ESTABILIZADOR - TÉRREO
30 | Unidade Condensadora - SPLIT | YORK | YJDA24FS-ADA | 24000 | Btu/h | CS - 07 | COBERTURA
31 | Evaporadora HI-WALL | YORK | YJEA24FS-ADA | 24000 | Btu/h | ES - 07 | DOCUMENTOS LEGAIS - TÉRREO
32 | Unidade Condensadora - SPLIT | YORK | YJDA24FS-ADA | 24000 | Btu/h | CS - 08 | COBERTURA
33 | Evaporadora HI-WALL | YORK | YJEA24FS-ADA | 24000 | Btu/h | ES - 08 | SALA DE REUNIÃO - TÉRREO
Sistema de Exaustão e Ventilação ( Renovação de ar )
Sistema: Térreo
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
34 | Ventilação |  | VENTOKIT |  | m³/h | VE-01 | MICROFILMAGEM - ADM
35 | Ventilação |  | VENTOKIT |  | m³/h | VE-02 | SALA DE FILMES
36 | Ventilação |  | VENTOKIT |  | m³/h | VE-03 | MICROFILMAGEM - ADM
37 | Ventilação |  | VENTOKIT |  | m³/h | VE-04 | MICROFILMAGEM - ADM

## SANTANA
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL Administração Regional do Estado de São Paulo
ANA - SENAC SANTANA
ANEXO H - MAPA E LOCAIS DE INSTALAÇÃO
Sistema de Climatização Split Sistem
Sistema: Subsolo
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
1 | Unidade Condensadora - Split | Hitachi | RAA015H35 | 18000 | Btu/h | UC-S-01 | FACHADA SUBSOLO
2 | Evaporadora Piso Teto | Hitachi | RPC015G3P | 18000 | Btu/h | UE-S-01 | MANUTENÇÃO
3 | Unidade Condensadora - Split | LG | ATUW36GMLP | 31000 | Btu/h | UC-S-02 | RAMPA GARAGEM
4 | Unidade Condensadora - Split | LG | ATUW36GMLP | 31000 | Btu/h | UC-S-03 | RAMPA GARAGEM
5 | Unidade Condensadora - Split | LG | ATUW36GMLP | 31000 | Btu/h | UC-S-04 | RAMPA GARAGEM
6 | Evaporadora Cassete | LG | ATNW36GMLP0 | 31000 | Btu/h | UE-S-02 | SALA 01 ESTÚDIO FOTOGRAFICO
7 | Evaporadora Cassete | LG | ATNW36GMLP0 | 31000 | Btu/h | UE-S-03 | SALA 01 ESTÚDIO FOTOGRAFICO
8 | Evaporadora Cassete | LG | ATNW36GMLP0 | 31000 | Btu/h | UE-S-04 | SALA 02 ESTÚDIO RÁDIO
9 | Unidade Condensadora - Split | LG | ATW48GMLP0 | 47000 | Btu/h | UC-S-05 | RAMPA GARAGEM
10 | Unidade Condensadora - Split | LG | ATW48GMLP0 | 47000 | Btu/h | UC-S-06 | RAMPA GARAGEM
11 | Unidade Condensadora - Split | LG | ATW48GMLP0 | 47000 | Btu/h | UC-S-07 | RAMPA GARAGEM
12 | Evaporadora Cassete | LG | ATNW48GMLP0 | 47000 | Btu/h | UE-S-05 | SALA 02 ESTÚDIO RÁDIO
13 | Evaporadora Cassete | LG | ATNW48GMLP0 | 47000 | Btu/h | UE-S-06 | SALA 03 LAB. INTERPRETAÇÃO
14 | Evaporadora Cassete | LG | ATNW48GMLP0 | 47000 | Btu/h | UE-S-07 | SALA 03 LAB. INTERPRETAÇÃO
15 | Unidade Condensadora - Split | GREE | GSW-2422R/C | 24000 | Btu/h | UC-S-08 | FACHADA 1º PAVIMENTO
16 | Unidade Condensadora - Split | GREE | GSW-2422R/C | 24000 | Btu/h | UC-S-09 | FACHADA 1º PAVIMENTO
17 | Unidade Condensadora - Split | GREE | GSW-2422R/C | 24000 | Btu/h | UC-S-10 | FACHADA 1º PAVIMENTO
18 | Unidade Condensadora - Split | GREE | GSW-2422R/C | 24000 | Btu/h | UC-S-11 | FACHADA 1º PAVIMENTO
19 | Unidade Condensadora - Split | GREE | GSW-2422R/C | 24000 | Btu/h | UC-S-12 | FACHADA 1º PAVIMENTO
20 | Unidade Condensadora - Split | GREE | GSW-2422R/C | 24000 | Btu/h | UC-S-13 | FACHADA 1º PAVIMENTO
21 | Evaporadora HI-HAWL | GREE | GSW-2422R/C | 24000 | Btu/h | UE-S-08 | SALA 05 LAB. ESTÉTICA
22 | Evaporadora HI-HAWL | GREE | GSW-2422R/C | 24000 | Btu/h | UE-S-09 | SALA 05 LAB. ESTÉTICA
23 | Evaporadora HI-HAWL | GREE | GSW-2422R/C | 24000 | Btu/h | UE-S-10 | SALA 05 LAB. ESTÉTICA
24 | Evaporadora HI-HAWL | GREE | GSW-2422R/C | 24000 | Btu/h | UE-S-11 | SALA 06 LAB. MASSOTERAPIA
25 | Evaporadora HI-HAWL | GREE | GSW-2422R/C | 24000 | Btu/h | UE-S-12 | SALA 06 LAB. MASSOTERAPIA
26 | Evaporadora HI-HAWL | GREE | GSW-2422R/C | 24000 | Btu/h | UE-S-13 | SALA 06 LAB. MASSOTERAPIA
27 | Unidade Condensadora - Split | LG | S4UQ12JA3A5 | 12000 | Btu/h | UC-S-14 | FACHADA 1º PAVIMENTO
28 | Evaporadora HI-HAWL | LG | S4NQ12JA3A5 | 12000 | Btu/h | UE-S-14 | SALA NOBREAK
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
29 | Unidade Condensadora - Split | CARRIER | 38KCK0955 | 9000 | Btu/h | UC-S-15 | LAJE 1° PAVIMENTO
30 | Unidade Condensadora - Split | CARRIER | 38KCK0955 | 9000 | Btu/h | UC-S-16 | LAJE 1° PAVIMENTO
31 | Evaporadora HI-HAWL | CARRIER | 42FNCA0955 | 9000 | Btu/h | UE-S-15 | CAMARIM A
32 | Evaporadora HI-HAWL | CARRIER | 42FNCA0955 | 9000 | Btu/h | UE-S-16 | CAMARIM B
33 | Unidade Condensadora - Split | CARRIER | 38KCD018515MC | 18000 | Btu/h | UC-S-17 | RAMPA GARAGEM
34 | Evaporadora Built-in | CARRIER | 42BQA18510HC | 18000 | Btu/h | UE-S-17 | SALA ESPURGO
35 | Unidade Condensadora - Split | GREE | GWH24QE | 24000 | Btu/h | UC-S-18 | FACHADA 1º PAVIMENTO
36 | Evaporadora HI-HAWL | GREE | GWH24QE | 24000 | Btu/h | UE-S-18 | SERVIDOR BACK-UP
37 | Unidade Condensadora - Split | LG | S4UQ24K231E | 24000 | Btu/h | UC-S-19 | FACHADA 1º PAVIMENTO
38 | Evaporadora HI-HAWL | LG | SQ4NQ24K231E | 24000 | Btu/h | UE-S-19 | ATENDIMENTO
39 | Unidade Condensadora - Split | LG | S4UQ18KL3AA | 18000 | Btu/h | UC-S-20 | FACHADA 1º PAVIMENTO
40 | Evaporadora HI-HAWL | LG | S4NQ18KL3AA | 18000 | Btu/h | UE-S-20 | TELEMARKETING
41 | Unidade Condensadora - Split | LG | TSUC1825MA2 | 12000 | Btu/h | UC-S-21 | LAJE 1º PAVIMENTO
42 | Evaporadora HI-HAWL | LG | TSNC1225NA2 | 12000 | Btu/h | UE-S-21 | FINANCEIRO
43 | Unidade Condensadora - Split | YORK | DJDA09FS-ADK | 9000 | Btu/h | UC-S-22 | LAJE 1º PAVIMENTO
44 | Evaporadora HI-HAWL | YORK | DJEA09FS-ADK | 9000 | Btu/h | UE-S-22 | SECRETARIA
45 | Unidade Condensadora - Split | LG | S4UQ09WA51C | 9000 | Btu/h | UC-S-23 | RAMPA GARAGEM
46 | Evaporadora HI-HAWL | LG | S4NQ09WA51C | 9000 | Btu/h | UE-S-23 | SALA 02 ESTÚDIO RÁDIO
47 | Unidade Condensadora - Split | LG | S4UQ09WA51C | 9000 | Btu/h | UC-S-24 | RAMPA GARAGEM
48 | Evaporadora HI-HAWL | LG | S4NQ09WA51C | 9000 | Btu/h | UE-S-24 | SALA 02 ESTÚDIO RÁDIO
49 | Unidade Condensadora - Split | LG | S4UQ09WA51C | 9000 | Btu/h | UC-S-25 | RAMPA GARAGEM
50 | Evaporadora HI-HAWL | LG | S4NQ09WA51C | 9000 | Btu/h | UE-S-25 | SALA 03 LAB. INTERPRETAÇÃO
Sistema de Climatização VRF
Sistema: Terreo
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
51 | Unidade Condensadora - VRF | Toshiba | MAP0801HT5 | 8 | HP | UC-TER-01-A | LAJE 1° ANDAR
52 | Unidade Condensadora - VRF | Toshiba | MAP0801HT5 | 8 | HP | UC-TER-02-B | LAJE 1° ANDAR
53 | Evaporadora Cassete | Toshiba | MMU-AP0241H | 24000 | Btu/h | UE-TER-01 | AUDITÓRIO
54 | Evaporadora Cassete | Toshiba | MMU-AP0241H | 24000 | Btu/h | UE-TER-02 | AUDITÓRIO
55 | Evaporadora Cassete | Toshiba | MMU-AP0241H | 24000 | Btu/h | UE-TER-03 | AUDITÓRIO
56 | Evaporadora Cassete | Toshiba | MMU-AP0241H | 24000 | Btu/h | UE-TER-04 | AUDITÓRIO
57 | Evaporadora Cassete | Toshiba | MMU-AP0241H | 24000 | Btu/h | UE-TER-05 | AUDITÓRIO
58 | Evaporadora Cassete | Toshiba | MMU-AP0241H | 24000 | Btu/h | UE-TER-06 | AUDITÓRIO
Sistema: 1° Pavimento
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
59 | Unidade Condensadora - VRF | Toshiba | MAP1201HT5 | 12 | HP | UC-1PAV-01-A | SUBSOLO
60 | Unidade Condensadora - VRF | Toshiba | MAP1201HT5 | 12 | HP | UC-1PAV-01-B | SUBSOLO
61 | Unidade Condensadora - VRF | Toshiba | MAP1001HT5 | 10 | HP | UC-1PAV-01-C | SUBSOLO
62 | Evaporadora Piso Teto | Toshiba | MMC-AP0151H | 16000 | Btu/h | UE-1PAV-01 | SALA TÉCNICOS
63 | Evaporadora Piso Teto | Toshiba | MMC-AP0151H | 16000 | Btu/h | UE-1PAV-04 | SECRETARIA
64 | Evaporadora Piso Teto | Toshiba | MMC-AP0151H | 16000 | Btu/h | UE-1PAV-06 | SALA GERENTE
65 | Evaporadora Piso Teto | Toshiba | MMC-AP0361H | 36000 | Btu/h | UE-1PAV-02 | ADMINISTRAÇÃO
66 | Evaporadora Piso Teto | Toshiba | MMC-AP0361H | 36000 | Btu/h | UE-1PAV-05 | SECRETARIA
67 | Evaporadora Piso Teto | Toshiba | MMC-AP0181H | 18000 | Btu/h | UE-1PAV-03 | SALA DOCENTES
68 | Evaporadora Piso Teto | Toshiba | MMC-AP0481H | 48000 | Btu/h | UE-1PAV-07 | SALA 15
69 | Evaporadora Piso Teto | Toshiba | MMC-AP0481H | 48000 | Btu/h | UE-1PAV-08 | SALA 16
70 | Evaporadora Piso Teto | Toshiba | MMC-AP0241H | 24000 | Btu/h | UE-1PAV-09 | SALA DE ESTUDO
71 | Evaporadora Piso Teto | Toshiba | MMC-AP0271H | 28000 | Btu/h | UE-1PAV-10 | BIBLIOTECA
72 | Evaporadora Piso Teto | Toshiba | MMC-AP0271H | 28000 | Btu/h | UE-1PAV-11 | BIBLIOTECA
Sistema: 2° Pavimento
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
73 | Unidade Condensadora - VRF | Toshiba | MAP1201HT5 | 12 | HP | UC-2PAV-01-A | SUBSOLO
74 | Unidade Condensadora - VRF | Toshiba | MAP1201HT6 | 12 | HP | UC-2PAV-01-B | SUBSOLO
75 | Unidade Condensadora - VRF | Toshiba | MAP1201HT7 | 12 | HP | UC-2PAV-01-C | SUBSOLO
76 | Unidade Condensadora - VRF | Toshiba | MAP1001HT5 | 10 | HP | UC-2PAV-01-D | SUBSOLO
77 | Evaporadora Piso Teto | Toshiba | MMC-AP0271H | 28000 | Btu/h | UE-2PAV-01 | SERVIDOR
78 | Evaporadora Piso Teto | Toshiba | MMC-AP0481H | 48000 | Btu/h | UE-2PAV-02 | SALA 21
79 | Evaporadora Piso Teto | Toshiba | MMC-AP0481H | 48000 | Btu/h | UE-2PAV-03 | SALA 22
80 | Evaporadora Piso Teto | Toshiba | MMC-AP0481H | 48000 | Btu/h | UE-2PAV-04 | SALA 23
81 | Evaporadora Piso Teto | Toshiba | MMC-AP0481H | 48000 | Btu/h | UE-2PAV-07 | SALA 25
82 | Evaporadora Piso Teto | Toshiba | MMC-AP0481H | 48000 | Btu/h | UE-2PAV-08 | SALA 26
83 | Evaporadora Piso Teto | Toshiba | MMC-AP0481H | 48000 | Btu/h | UE-2PAV-11 | SALA 29
84 | Evaporadora Piso Teto | Toshiba | MMC-AP0241H | 24000 | Btu/h | UE-2PAV-05 | SALA 24
85 | Evaporadora Piso Teto | Toshiba | MMC-AP0241H | 24000 | Btu/h | UE-2PAV-06 | SALA 24
86 | Evaporadora Piso Teto | Toshiba | MMC-AP0361H | 36000 | Btu/h | UE-2PAV-09 | SALA 27
87 | Evaporadora Piso Teto | Toshiba | MMC-AP0361H | 36000 | Btu/h | UE-2PAV-10 | SALA 28
Sistema: 3° Pavimento
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
88 | Unidade Condensadora - VRF | Toshiba | MAP1201HT5 | 12 | HP | UC-3PAV-01-A | SUBSOLO
89 | Unidade Condensadora - VRF | Toshiba | MAP1001HT5 | 10 | HP | UC-3PAV-01-B | SUBSOLO
90 | Unidade Condensadora - VRF | Toshiba | MAP1001HT5 | 10 | HP | UC-3PAV-01-C | SUBSOLO
91 | Evaporadora Piso Teto | Toshiba | MMC-AP0361H | 36000 | Btu/h | UE-3PAV-01 | SALA 31
92 | Evaporadora Cassete | Toshiba |  | 36000 | Btu/h | UE-3PAV-02 | SALA 32
93 | Evaporadora Piso Teto | Toshiba | MMC-AP0361H | 36000 | Btu/h | UE-3PAV-03 | SALA 33
94 | Evaporadora Piso Teto | Toshiba | MMC-AP0481H | 48000 | Btu/h | UE-3PAV-04 | SALA 34
95 | Evaporadora Piso Teto | Toshiba | MMC-AP0481H | 48000 | Btu/h | UE-3PAV-05 | SALA 35
96 | Evaporadora Piso Teto | Toshiba | MMC-AP0241H | 24000 | Btu/h | UE-3PAV-06 | SALA 36
97 | Evaporadora Piso Teto | Toshiba | MMC-AP0271H | 28000 | Btu/h | UE-3PAV-07 | SALA 37
98 | Evaporadora Piso Teto | Toshiba | MMC-AP0271H | 28000 | Btu/h | UE-3PAV-08 | SALA 37
Sistema de Exaustão e Ventilação ( Renovação de ar )
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
99 | Exaustor | Soler&Palau | TD500/150 | 380 | m³/h. | VAE-01 | RAMPA GARAGEM
100 | Exaustor | Soler&Palau | TD500/150 | 380 | m³/h. | VAE-02 | RAMPA GARAGEM
101 | Exaustor | Soler&Palau | TD500/150 | 380 | m³/h. | VAE-03 | RAMPA GARAGEM