## RIBEIRÃO PRETO
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL Administração Regional do Estado de São Paulo
RIP - SENAC RIBEIRÃO PRETO
ANEXO H - MAPA E LOCAIS DE INSTALAÇÃO
Sistema de Climatização: Split System
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
1 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-01 | COBERTURA
2 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-01 | SALA 201
3 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-02 | COBERTURA
4 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-02 | SALA 202
5 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-03 | COBERTURA
6 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-03 | SALA 203
7 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-04 | COBERTURA
8 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-04 | SALA 204
9 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-05 | COBERTURA
10 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-05 | SALA 205
11 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-06 | COBERTURA
12 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-06 | SALA 206
13 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-07 | COBERTURA
14 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-07 | SALA 207
15 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-08 | COBERTURA
16 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC020D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-08 | SALA 208
17 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-09 | COBERTURA
18 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-09 | SALA 209
19 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-10 | COBERTURA
20 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-10 | SALA 210
21 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-11 | COBERTURA
22 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-11 | SALA 211
23 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-12 | COBERTURA
24 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-12 | SALA 212
25 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-13 | COBERTURA
26 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-13 | SALA 213
27 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-14 | COBERTURA
28 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-14 | SALA 214
29 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-15 | COBERTURA
30 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-15 | SALA 215
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
31 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA50B5SS | 60000 | Btu/h | UC-S-16 | FACHADA LATERAL
32 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC050D3P | 60000 | Btu/h | UE-S-16 | SALA 216
33 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA40B5SS | 48000 | Btu/h | UC-S-17 | FACHADA LATERAL
34 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC040D3P | 48000 | Btu/h | UE-S-17 | SALA 217
35 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA40B5SS | 48000 | Btu/h | UC-S-18 | FACHADA LATERAL
36 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC040D3P | 48000 | Btu/h | UE-S-18 | SALA 218
37 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA40B5SS | 48000 | Btu/h | UC-S-19 | FACHADA LATERAL
38 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC040D3P | 48000 | Btu/h | UE-S-19 | SALA 218
39 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA40B5SS | 48000 | Btu/h | UC-S-20 | FACHADA LATERAL
40 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC040D3P | 48000 | Btu/h | UE-S-20 | SALA 219
41 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA40B5SS | 48000 | Btu/h | UC-S-21 | FACHADA LATERAL
42 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC040D3P | 48000 | Btu/h | UE-S-21 | SALA 219
43 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA40B5SS | 48000 | Btu/h | UC-S-22 | FACHADA LATERAL
44 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC040D3P | 48000 | Btu/h | UE-S-22 | SALA 220
45 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA40B5SS | 48000 | Btu/h | UC-S-23 | FACHADA LATERAL
46 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC040D3P | 48000 | Btu/h | UE-S-23 | SALA 220
47 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA40B5SS | 48000 | Btu/h | UC-S-24 | FACHADA LATERAL
48 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC040D3P | 48000 | Btu/h | UE-S-24 | SALA 221
49 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA40B5SS | 48000 | Btu/h | UC-S-25 | FACHADA LATERAL
50 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC040D3P | 48000 | Btu/h | UE-S-25 | SALA 221
51 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA40B5SS | 48000 | Btu/h | UC-S-26 | FACHADA LATERAL
52 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC040D3P | 48000 | Btu/h | UE-S-26 | SALA 222
53 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA40B5SS | 48000 | Btu/h | UC-S-27 | FACHADA LATERAL
54 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC040D3P | 48000 | Btu/h | UE-S-27 | SALA 222
55 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA40B5SS | 48000 | Btu/h | UC-S-28 | FACHADA LATERAL
56 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC040D3P | 48000 | Btu/h | UE-S-28 | SALA 223
57 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-29 | COBERTURA
58 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-29 | DOCENTES
59 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-30 | COBERTURA
60 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-30 | DOCENTES
61 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-31 | COBERTURA
62 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-31 | SALA 102
63 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-32 | COBERTURA
64 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-32 | SALA 103
65 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-33 | COBERTURA
66 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-33 | SALA 104
67 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-34 | COBERTURA
68 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-34 | SALA 105
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
69 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-35 | COBERTURA
70 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-35 | SALA 106
71 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-36 | COBERTURA
72 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-36 | SALA 107
73 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-37 | COBERTURA
74 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-37 | SALA 108
75 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-38 | COBERTURA
76 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-38 | SECRETARIA
77 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-39 | COBERTURA
78 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-39 | ADMINISTRAÇÃO
79 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-40 | COBERTURA
80 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-40 | TÉCNICOS
81 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-41 | COBERTURA
82 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-41 | TÉCNICOS
83 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-42 | COBERTURA
84 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-42 | GERENTE
85 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-43 | COBERTURA
86 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-43 | SALA 101
87 | Condensadora Split System | CARRIER | 38COU048535MC | 48000 | Btu/h | UC-S-44 | COBERTURA
88 | Evapovadora Piso Teto | CARRIER | 42XQU48C5 | 48000 | Btu/h | UE-S-44 | SALA 27
89 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA40B5SS | 48000 | Btu/h | UC-S-45 | FACHADA LATERAL
90 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC040D3P | 48000 | Btu/h | UE-S-45 | SALA 18
91 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA40B5SS | 48000 | Btu/h | UC-S-46 | FACHADA LATERAL
92 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC040D3P | 48000 | Btu/h | UE-S-46 | SALA 19
93 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA40B5SS | 48000 | Btu/h | UC-S-47 | FACHADA LATERAL
94 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC040D3P | 48000 | Btu/h | UE-S-47 | SALA 20
95 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA40B5SS | 48000 | Btu/h | UC-S-48 | FACHADA LATERAL
96 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC040D3P | 48000 | Btu/h | UE-S-48 | SALA 21
97 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA40B5SS | 48000 | Btu/h | UC-S-49 | FACHADA LATERAL
98 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC040D3P | 48000 | Btu/h | UE-S-49 | SALA 22
99 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA40B5SS | 48000 | Btu/h | UC-S-50 | FACHADA LATERAL
100 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC040D3P | 48000 | Btu/h | UE-S-50 | SALA 23
101 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA40B5SS | 48000 | Btu/h | UC-S-51 | FACHADA LATERAL
102 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC040D3P | 48000 | Btu/h | UE-S-51 | SALA 24
103 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA40B5SS | 48000 | Btu/h | UC-S-52 | FACHADA LATERAL
104 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC040D3P | 48000 | Btu/h | UE-S-52 | SALA 25
105 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA40B5SS | 48000 | Btu/h | UC-S-53 | FACHADA LATERAL
106 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC040D3P | 48000 | Btu/h | UE-S-53 | SALA 26
107 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-54 | COBERTURA
108 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-54 | DEPÓSITO COZINHA
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
109 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-55 | COBERTURA
110 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-55 | SALA 16
111 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-56 | COBERTURA
112 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-56 | SALA 16
113 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA060F3S | 60000 | Btu/h | UC-S-57 | FACHADA LATERAL
114 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC0609 | 60000 | Btu/h | UE-S-57 | COZINHA
115 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-58 | FACHADA LATERAL
116 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-58 | SALA BAR
117 | Condensadora Split System | MIDEA | MMS12CR | 12000 | Btu/h | UC-S-59 | ÁREA EXTERNA
118 | Evapovadora Hi-wall | MIDEA | MMS12CR | 12000 | Btu/h | UE-S-59 | APOIO INFORMÁTICA
119 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-60 | ÁREA EXTERNA
120 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-60 | ALMOXARIFADO
121 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-61 | FACHADA LATERAL
122 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-61 | SALA 11
123 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-62 | FACHADA LATERAL
124 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-62 | SALA 12
125 | Condensadora Split System | CARRIER | 42XQL24C5 | 24000 | Btu/h | UC-S-63 | FACHADA LATERAL
126 | Evapovadora Piso Teto | CARRIER | 38KCK024515MC | 24000 | Btu/h | UE-S-63 | ATENDIMENTO
127 | Condensadora Split System | CARRIER | 42XQL24C5 | 24000 | Btu/h | UC-S-64 | FACHADA LATERAL
128 | Evapovadora Piso Teto | CARRIER | 38KCK024515MC | 24000 | Btu/h | UE-S-64 | ATENDIMENTO
129 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA01,5F3S | 14000 | Btu/h | UC-S-65 | COBERTURA
130 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC01,5D3P | 14000 | Btu/h | UE-S-65 | TELEMARKETING
131 | Condensadora Split System | CARRIER | 42XQM365S | 36000 | Btu/h | UC-S-66 | COBERTURA
132 | Evapovadora Piso Teto | CARRIER | 38CCH03615MS | 36000 | Btu/h | UE-S-66 | SERVIDOR
133 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA01,5F3S | 14000 | Btu/h | UC-S-67 | COBERTURA
134 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC01,5D3P | 14000 | Btu/h | UE-S-67 | SALA EQUIPAMENTOS ADM
135 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA010F3S | 12000 | Btu/h | UC-S-68 | COBERTURA
136 | Evapovadora HI-wall | HITACHI | RPC010D3P | 12000 | Btu/h | UE-S-68 | ESTABILIZADOR 1º ANDAR
137 | Condensadora Split System | ELGIN | HWFE18D2NA | 18000 | Btu/h | UC-S-69 | ÁREA EXTERNA JARDIM
138 | Evapovadora HI-wall | ELGIN | HWF118B21A | 18000 | Btu/h | UE-S-69 | ESTABILIZADOR TÉRREO
139 | Condensadora Split System | MIDEA | 38MBCA18M5 | 18000 | Btu/h | UC-S-69 | ÁREA EXTERNA JARDIM
140 | Evapovadora HI-wall | MIDEA | 42MBCA18M5 | 18000 | Btu/h | UE-S-69 | ESTABILIZADOR TÉRREO
141 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-71 | ÁREA EXTERNA JARDIM
142 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-71 | SALA 01
143 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-72 | ÁREA EXTERNA JARDIM
144 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-72 | SALA 01
145 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-73 | ÁREA EXTERNA JARDIM
146 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-73 | SALA 02
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
147 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-74 | ÁREA EXTERNA JARDIM
148 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-74 | SALA 03
149 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-75 | ÁREA EXTERNA JARDIM
150 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-75 | SALA 03
151 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-76 | ÁREA EXTERNA JARDIM
152 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-76 | SALA 04
153 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-77 | ÁREA EXTERNA JARDIM
154 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-77 | SALA 04
155 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-78 | ÁREA EXTERNA JARDIM
156 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-78 | SALA 05
157 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-79 | ÁREA EXTERNA JARDIM
158 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-79 | SALA 05
159 | Ar Condicionado Janela Manual | SPRINGER | QCI105BB | 9000 | Btu/h | UE-S-80 | GUARITA - ESTACIONAMENTO
Sistema de Climatização: VRF
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
160 | Unidade Condensadora VRF | HITACHI | RAS10FSNM5B2 | 10 | HP | UC-01-A | COBERTURA
161 | Unidade Condensadora VRF | HITACHI | RAS8FSNM5B2 | 8 | HP | UC-01-B | COBERTURA
162 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI2,0FSN3CI | 19000 | Btu/h | UE-01 | AUDITÓRIO
163 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI2,0FSN3CI | 19000 | Btu/h | UE-02 | AUDITÓRIO
164 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI2,0FSN3CI | 19000 | Btu/h | UE-03 | AUDITÓRIO
165 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI2,0FSN3CI | 19000 | Btu/h | UE-04 | AUDITÓRIO
166 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI2,0FSN3CI | 19000 | Btu/h | UE-05 | AUDITÓRIO
167 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI2,0FSN3CI | 19000 | Btu/h | UE-06 | AUDITÓRIO
168 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI2,0FSN3CI | 19000 | Btu/h | UE-07 | AUDITÓRIO
169 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI2,0FSN3CI | 19000 | Btu/h | UE-08 | AUDITÓRIO
170 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI2,0FSN3CI | 19000 | Btu/h | UE-09 | AUDITÓRIO
171 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI2,0FSN3CI | 19000 | Btu/h | UE-10 | AUDITÓRIO
Sistema de Climatização: Self-Dutado
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
172 | Self Dutado | HITACHI | RPP150B5S | 15 | TR |  | BIBLIOTECA
173 | Self Dutado | HITACHI |  |  |  |  | SALA DE RÁDIO
Sistema de Exaustão e Ventilação ( Renovação de ar )
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
174 | 42 Ventokit Exaustão | [5 empty] | BANHEIROS
175 | 10 Ventokit Ventilação | [5 empty] | AUDITÓRIO
176 | 3 Cortina de ar | [5 empty] | ATENDIMENTO, COZINHA E PANIFICAÇÃO