## SANTOS
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL Administração Regional do Estado de São Paulo
SAN - SENAC SANTOS
ANEXO VII - MAPA E LOCAIS DE INSTALAÇÃO
Sistema de Climatização: VRF
Sistema 1: Térreo
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
1 | Unidade Condensadora - VRF | YORK |  | 16 | HP | UC-01-A | LAJE 2º PAVIMENTO
2 | Unidade Condensadora - VRF | YORK |  | 16 | HP | UC-01-B | LAJE 2º PAVIMENTO
3 | Unidade Condensadora - VRF | YORK |  | 16 | HP | UC-01-C | LAJE 2º PAVIMENTO
4 | Evaporadora Cassete | YORK | YVKVXH036WAR-GX | 12000 | Btu/h | UE-01 | COPA
5 | Evaporadora Cassete | YORK | YVKVXH090WAR-GX | 30000 | Btu/h | UE-02 | MANUTENÇÃO/PATRIMÔNIO
6 | Evaporadora Cassete | YORK | YVKVXH090WAR-GX | 30000 | Btu/h | UE-03 | SALA 11 ESTÚDIO RÁDIO
7 | Evaporadora Cassete | YORK | YVKVXH112WAR-GX | 38000 | Btu/h | UE-04 | SALA 10
8 | Evaporadora Cassete | YORK | YVKVXH112WAR-GX | 38000 | Btu/h | UE-05 | SALA 06
9 | Evaporadora Cassete | YORK | YVKVXH112WAR-GX | 38000 | Btu/h | UE-06 | SALA 09
10 | Evaporadora Cassete | YORK | YVKVXH112WAR-GX | 38000 | Btu/h | UE-07 | SALA 07
11 | Evaporadora Cassete | YORK | YVKVXH140WAR-GX | 48000 | Btu/h | UE-08 | SALA 08
12 | Evaporadora Cassete | YORK | YVKVXH140WAR-GX | 48000 | Btu/h | UE-11 | SALA 03
13 | Evaporadora Cassete | YORK | YVKVXH140WAR-GX | 48000 | Btu/h | UE-13 | SALA 04
14 | Evaporadora Cassete | YORK | YVKVXH056WAR-GX | 18000 | Btu/h | UE-12 | SALA 05
15 | Evaporadora Cassete | YORK | YVKVXH056WAR-GX | 18000 | Btu/h | UE-14 | SALA 05
16 | Evaporadora Cassete | YORK | YVKVXH071WAR-GX | 24000 | Btu/h | UE-09 | RECEPÇÃO
17 | Evaporadora Cassete | YORK | YVKVXH071WAR-GX | 24000 | Btu/h | UE-10 | TELEMARKETING
18 | Evaporadora Cassete | YORK | YVKVXH071WAR-GX | 24000 | Btu/h | UE-15 | SALA 02
19 | Evaporadora Cassete | YORK | YVKVXH071WAR-GX | 24000 | Btu/h | UE-16 | SALA 02
20 | Evaporadora Cassete | YORK | YVKVXH071WAR-GX | 24000 | Btu/h | UE-17 | SALA 01
21 | Evaporadora Cassete | YORK | YVKVXH071WAR-GX | 24000 | Btu/h | UE-18 | SALA 01
Sistema 2: 1º Pavimento
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
22 | Unidade Condensadora - VRF | YORK |  | 16 | HP | UC-02-A | LAJE 2º PAVIMENTO
23 | Unidade Condensadora - VRF | YORK |  | 12 | HP | UC-02-B | LAJE 2º PAVIMENTO
24 | Unidade Condensadora - VRF | YORK |  | 10 | HP | UC-03-C | LAJE 2º PAVIMENTO
25 | Evaporadora Cassete | YORK | YVKVXH112WAR-GX | 38000 | Btu/h | UE-19 | SALA 112
26 | Evaporadora Cassete | YORK | YVKVXH112WAR-GX | 38000 | Btu/h | UE-20 | SALA 112
27 | Evaporadora Cassete | YORK | YVKVXH112WAR-GX | 38000 | Btu/h | UE-21 | SALA 111
28 | Evaporadora Cassete | YORK | YVKVXH112WAR-GX | 38000 | Btu/h | UE-22 | SALA 111
29 | Evaporadora Cassete | YORK | YVKVXH112WAR-GX | 38000 | Btu/h | UE-23 | GERENTE
30 | Evaporadora Cassete | YORK | YVKVXH112WAR-GX | 38000 | Btu/h | UE-28 | SETOR TÉCNICO
31 | Evaporadora Cassete | YORK | YVKVXH090WAR-GX | 30000 | Btu/h | UE-29 | APOIO TÉCNICO
32 | Evaporadora Cassete | YORK | YVKVXH090WAR-GX | 30000 | Btu/h | UE-30 | SALA DOCENTES
33 | Evaporadora Cassete | YORK | YVKVXH056WAR-GX | 18000 | Btu/h | UE-26 | SECRETARIA
34 | Evaporadora Cassete | YORK | YVKVXH056WAR-GX | 18000 | Btu/h | UE-27 | SECRETARIA
35 | Evaporadora Cassete | YORK | YVKVXH056WAR-GX | 18000 | Btu/h | UE-32 | SALA REUINIÃO
36 | Evaporadora Cassete | YORK | YVKVXH071WAR-GX | 24000 | Btu/h | UE-25 | ADMINISTRAÇÃO
37 | Evaporadora Cassete | YORK | YVKVXH036WAR-GX | 12000 | Btu/h | UE-24 | ADMINISTRAÇÃO
38 | Evaporadora Cassete | YORK | YVKVXH036WAR-GX | 12000 | Btu/h | UE-31 | SALA DOCENTES
Sistema 3: 1º Pavimento
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
39 | Unidade Condensadora - VRF | YORK |  | 16 | HP | UC-03-A | LAJE 2º PAVIMENTO
40 | Unidade Condensadora - VRF | YORK |  | 16 | HP | UC-03-B | LAJE 2º PAVIMENTO
41 | Unidade Condensadora - VRF | YORK |  | 10 | HP | UC-03-C | LAJE 2º PAVIMENTO
42 | Evaporadora Cassete | YORK | YVKVXH112WAR-GX | 38000 | Btu/h | UE-36 | SALA 108
43 | Evaporadora Cassete | YORK | YVKVXH140WAR-GX | 48000 | Btu/h | UE-34 | SALA 107
44 | Evaporadora Cassete | YORK | YVKVXH140WAR-GX | 48000 | Btu/h | UE-35 | SALA 106
45 | Evaporadora Cassete | YORK | YVKVXH140WAR-GX | 48000 | Btu/h | UE-37 | SALA 105
46 | Evaporadora Cassete | YORK | YVKVXH140WAR-GX | 48000 | Btu/h | UE-39 | SALA 104
47 | Evaporadora Cassete | YORK | YVKVXH140WAR-GX | 48000 | Btu/h | UE-40 | SALA 103
48 | Evaporadora Cassete | YORK | YVKVXH140WAR-GX | 48000 | Btu/h | UE-41 | SALA 102
49 | Evaporadora Cassete | YORK | YVKVXH090WAR-GX | 30000 | Btu/h | UE-42 | SALA 101
50 | Evaporadora Cassete | YORK | YVKVXH090WAR-GX | 30000 | Btu/h | UE-43 | SALA 101
51 | Evaporadora Cassete | YORK | YVKVXH071WAR-GX | 24000 | Btu/h | UE-38 | SALA 109
52 | Evaporadora Hi-Wall | YORK | YVKVXH028WAR-FX | 9000 | Btu/h | UE-33 | APOIO TI
Sistema 4: 2º Pavimento
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
53 | Unidade Condensadora - VRF | YORK |  | 16 | HP | UC-04-A | LAJE 2º PAVIMENTO
54 | Unidade Condensadora - VRF | YORK |  | 16 | HP | UC-04-B | LAJE 2º PAVIMENTO
55 | Unidade Condensadora - VRF | YORK |  | 12 | HP | UC-04-C | LAJE 2º PAVIMENTO
56 | Evaporadora Cassete | YORK | YVKVXH140WAR-GX | 36000 | Btu/h | UE-46 | SALA 205
57 | Evaporadora Cassete | YORK | YVKVXH140WAR-GX | 36000 | Btu/h | UE-48 | SALA 205
58 | Evaporadora Piso Teto | YORK | YVFVXH112WAR-GX | 42000 | Btu/h | UE-44 | SALA 206
59 | Evaporadora Piso Teto | YORK | YVFVXH112WAR-GX | 42000 | Btu/h | UE-45 | SALA 207
60 | Evaporadora Cassete | YORK | YVKVXH140WAR-GX | 48000 | Btu/h | UE-50 | SALA 204
61 | Evaporadora Cassete | YORK | YVKVXH140WAR-GX | 48000 | Btu/h | UE-51 | SALA 203
62 | Evaporadora Cassete | YORK | YVKVXH140WAR-GX | 48000 | Btu/h | UE-52 | SALA 202
63 | Evaporadora Cassete | YORK | YVKVXH140WAR-GX | 48000 | Btu/h | UE-53 | SALA 201
64 | Evaporadora Piso Teto | YORK | YVFVXH112WAR-GX | 42000 | Btu/h | UE-47 | SALA 208
65 | Evaporadora Piso Teto | YORK | YVFVXH112WAR-GX | 42000 | Btu/h | UE-49 | SALA 208
Sistema de Climatização: Split System
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
66 | Condensadora Split-System | CARRIER | 38CCD036515MC | 36000 | Btu/H | CS-01 | FACHADA 1º PAVIMENTO
67 | Evaporadora Piso Teto | CARRIER | 42CCD036515MC | 36000 | Btu/H | ES-01 | SERVIDOR
68 | Condensadora Split-System | LG | AVNQ24GJLA | 24000 | Btu/H | CS-02 | FACHADA 1º PAVIMENTO
69 | Evaporadora Piso Teto | LG | AVNQ24GJLA | 24000 | Btu/H | ES-02 | SERVIDOR BACK-UP
70 | Condensadora Split-System | CARRIER | 38CCD036515MC | 36000 | Btu/H | CS-03 | FACHADA TÉRREO
71 | Evaporadora Piso Teto | CARRIER | 42CCD036515MC | 36000 | Btu/H | ES-03 | NOBREAK
72 | Condensadora Split-System | MIDEA | 38MBQA09M5 | 9000 | Btu/h | CS-04 | FACHADA TÉRREO
73 | Evaporadora Hi-Wall | MIDEA | 42MBQA09M5 | 9000 | Btu/h | ES-04 | EXPURGO
Sistema de Climatização: Biblioteca
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
74 | Condensadora VRF | HITACHI | RAS24FSN(S/C)57B | 24 | HP | CVRF-01 | LAJE 2º PAVIMENTO
75 | Evaporadora Self Dutado | HITACHI | RTCIVI100CNP | 12 | HP | EV-01 | CASA DE MAQUINAS BIBLIOTECA
76 | Evaporadora Self Dutado | HITACHI | RTCIVI100CNP | 12 | HP | EV-02 | CASA DE MAQUINAS BIBLIOTECA
Sistema de Climatização: Auditório
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
77 | Condensadora VRF |  |  | 20 | TR |  | LAJE 2º PAVIMENTO
78 | Evaporadora Self Dutado |  |  | 20 | TR |  | CASA DE MAQUINAS AUDITÓRIO
Sistema de Exaustão e Ventilação ( Renovação de ar )
Sistema: Terreo
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
79 | MICRO-VENTILADOR | SICTELL | MEGA-25 | 250 | m³/h | VAE | TODAS AS SALAS
80 | MICRO-VENTILADOR | SICTELL | MEGA-25 | 250 | m³/h | VAE | TODAS AS SALAS
81 | MICRO-VENTILADOR | SICTELL | MEGA-25 | 250 | m³/h | VAE | TODAS AS SALAS
82 | MICRO-VENTILADOR | SICTELL | MEGA-25 | 250 | m³/h | VAE | TODAS AS SALAS
83 | MICRO-VENTILADOR | SICTELL | MEGA-25 | 250 | m³/h | VAE | TODAS AS SALAS
84 | MICRO-VENTILADOR | SICTELL | MEGA-25 | 250 | m³/h | VAE | TODAS AS SALAS
85 | MICRO-VENTILADOR | SICTELL | MEGA-25 | 250 | m³/h | VAE | TODAS AS SALAS
86 | MICRO-VENTILADOR | SICTELL | MEGA-25 | 250 | m³/h | VAE | TODAS AS SALAS
87 | MICRO-VENTILADOR | SICTELL | MEGA-25 | 250 | m³/h | VAE | TODAS AS SALAS
88 | MICRO-VENTILADOR | SICTELL | MEGA-25 | 250 | m³/h | VAE | TODAS AS SALAS
89 | MICRO-VENTILADOR | SICTELL | MEGA-34 | 340 | m³/h | VAE | TODAS AS SALAS
90 | MICRO-VENTILADOR | SICTELL | MEGA-34 | 340 | m³/h | VAE | TODAS AS SALAS
91 | MICRO-VENTILADOR | SICTELL | MEGA-34 | 340 | m³/h | VAE | TODAS AS SALAS
92 | MICRO-VENTILADOR | SICTELL | MEGA-34 | 340 | m³/h | VAE | TODAS AS SALAS
93 | MICRO-VENTILADOR | SICTELL | MEGA-34 | 340 | m³/h | VAE | TODAS AS SALAS
94 | MICRO-VENTILADOR | SICTELL | MEGA-34 | 340 | m³/h | VAE | TODAS AS SALAS
95 | MICRO-VENTILADOR | SICTELL | MEGA-34 | 340 | m³/h | VAE | TODAS AS SALAS
96 | MICRO-VENTILADOR | SICTELL | MEGA-34 | 340 | m³/h | VAE | TODAS AS SALAS
97 | MICRO-VENTILADOR | SICTELL | MEGA-34 | 340 | m³/h | VAE | TODAS AS SALAS
98 | MICRO-VENTILADOR | SICTELL | MEGA-34 | 340 | m³/h | VAE | TODAS AS SALAS
99 | MICRO-VENTILADOR | SICTELL | MEGA-34 | 340 | m³/h | VAE | TODAS AS SALAS
100 | MICRO-VENTILADOR | SICTELL | MEGA-34 | 340 | m³/h | VAE | TODAS AS SALAS
101 | MICRO-VENTILADOR | SICTELL | MEGA-34 | 340 | m³/h | VAE | TODAS AS SALAS
102 | MICRO-VENTILADOR | SICTELL | MEGA-34 | 340 | m³/h | VAE | TODAS AS SALAS
103 | MICRO-VENTILADOR | SICTELL | MEGA-34 | 340 | m³/h | VAE | TODAS AS SALAS
104 | MICRO-VENTILADOR | SICTELL | MEGA-34 | 340 | m³/h | VAE | TODAS AS SALAS
105 | MICRO-VENTILADOR | SICTELL | MEGA-34 | 340 | m³/h | VAE | TODAS AS SALAS
106 | MICRO-VENTILADOR | SICTELL | MEGA-34 | 340 | m³/h | VAE | TODAS AS SALAS
107 | MICRO-VENTILADOR | SICTELL | MEGA-34 | 340 | m³/h | VAE | TODAS AS SALAS
108 | MICRO-VENTILADOR | SICTELL | MEGA-34 | 340 | m³/h | VAE | TODAS AS SALAS
109 | MICRO-VENTILADOR | SICTELL | MEGA-34 | 340 | m³/h | VAE | TODAS AS SALAS
110 | MICRO-VENTILADOR | SICTELL | MEGA-34 | 340 | m³/h | VAE | TODAS AS SALAS
111 | MICRO-VENTILADOR | SICTELL | MEGA-34 | 340 | m³/h | VAE | TODAS AS SALAS
112 | MICRO-VENTILADOR | SICTELL | MEGA-34 | 340 | m³/h | VAE | TODAS AS SALAS
113 | MICRO-VENTILADOR | SICTELL | MEGA-34 | 340 | m³/h | VAE | TODAS AS SALAS
114 | MICRO-VENTILADOR | SICTELL | MEGA-34 | 340 | m³/h | VAE | TODAS AS SALAS
115 | MICRO-VENTILADOR | SICTELL | MEGA-34 | 340 | m³/h | VAE | TODAS AS SALAS
116 | MICRO-VENTILADOR | SICTELL | MEGA-34 | 340 | m³/h | VAE | TODAS AS SALAS

## BERTIOGA
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL Administração Regional do Estado de São Paulo
BER - SENAC BERTIOGA
ANEXO VII - MAPA E LOCAIS DE INSTALAÇÃO
Sistema de Climatização: VRF
Sistema 1: Térreo e 1º Pavimento
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
1 | Unidade Condensadora VRF | HITACHI | RAS24FSNM5B | 24 | HP | UC-01-A | JARDIM
2 | Unidade Condensadora VRF | HITACHI | RAS24FSNM5B | 24 | HP | UC-01-B | JARDIM
3 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI5,0FSN5B1 | 48000 | Btu/h | UE-01 | TÉCNICOS
4 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI4,0FSN5B1 | 38000 | Btu/h | UE-02 | ADMINISTRAÇÃO
5 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI2,0FSN3B1 | 18000 | Btu/h | UE-03 | SALA DE REUNIÃO
6 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI5,0FSN5B1 | 48000 | Btu/h | UE-04 | ATENDIMENTO
7 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI5,0FSN5B1 | 48000 | Btu/h | UE-05 | DOCENTES
8 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI4,0FSN3B1 | 38000 | Btu/h | UE-06 | BIBLIOTECA
9 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI4,0FSN3B1 | 38000 | Btu/h | UE-07 | SALA 02 LAB. INFORMÁTICA
10 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI5,0FSN3B1 | 48000 | Btu/h | UE-08 | SALA 02 LAB. INFORMÁTICA
11 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI4,0FSN3B1 | 38000 | Btu/h | UE-09 | SALA 03
12 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI2,5FSN3B1 | 24000 | Btu/h | UE-10 | SALA 04
13 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI4,0FSN3B1 | 38000 | Btu/h | UE-11 | SALA 05
14 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI5,0FSN3B1 | 48000 | Btu/h | UE-12 | SALA 06
15 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI2,5FSN3B1 | 24000 | Btu/h | UE-13 | SALA 07
Sistema de Climatização: Split System
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
16 | Unidade Condensadora Split System | CARRIER | 38CCVB30515MC | 30000 | Btu/H | CS-01 | ÁREA EXTERNA
17 | Evaporadora Piso-Teto | CARRIER | 42ZQVB30C5 | 30000 | Btu/H | ES-01 | SERVIDOR
18 | Unidade Condensadora Split System | MIDEA | 38MBQA09M5 | 9000 | Btu/H | CS-02 | ÁREA EXTERNA
19 | Evaporadora Hi-Wall | MIDEA | 42MBQA09M5 | 9000 | Btu/H | ES-02 | COPA
Sistema de Exaustão e Ventilação ( Renovação de ar )
Sistema: Terreo
Item | Tipo |  | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
20 | PORTA FILTRO COM FILTRO TELA LAVÁVEL | [5 empty] | TODAS AS SALAS
21 | PORTA FILTRO COM FILTRO TELA LAVÁVEL | [5 empty] | TODAS AS SALAS
22 | PORTA FILTRO COM FILTRO TELA LAVÁVEL | [5 empty] | TODAS AS SALAS
23 | PORTA FILTRO COM FILTRO TELA LAVÁVEL | [5 empty] | TODAS AS SALAS
24 | PORTA FILTRO COM FILTRO TELA LAVÁVEL | [5 empty] | TODAS AS SALAS
25 | PORTA FILTRO COM FILTRO TELA LAVÁVEL | [5 empty] | TODAS AS SALAS
26 | PORTA FILTRO COM FILTRO TELA LAVÁVEL | [5 empty] | TODAS AS SALAS
27 | PORTA FILTRO COM FILTRO TELA LAVÁVEL | [5 empty] | TODAS AS SALAS
28 | PORTA FILTRO COM FILTRO TELA LAVÁVEL | [5 empty] | TODAS AS SALAS
29 | PORTA FILTRO COM FILTRO TELA LAVÁVEL | [5 empty] | TODAS AS SALAS
30 | PORTA FILTRO COM FILTRO TELA LAVÁVEL | [5 empty] | TODAS AS SALAS
31 | PORTA FILTRO COM FILTRO TELA LAVÁVEL | [5 empty] | TODAS AS SALAS
32 | PORTA FILTRO COM FILTRO TELA LAVÁVEL | [5 empty] | TODAS AS SALAS