## ANEXO II - TATUAPÉ
ANEXO II – PROPOSTA COMERCIAL UNIDADE TATUAPÉ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0099.2024.PE.0092
|  |  | DESCRIÇÃO |  |  |  | VALOR MENSAL (R$) | VALOR MENSAL (60 MESES) (R$)
SENAC TATUAPÉ - CNPJ: 03709814/0008-64 Endereço: Rua Coronel Luiz Americano, 130 Tatuapé - São Paulo - CEP: 03308-020 Telefone: (11) 2191-2900 | [6 empty] | 14567.39 | 874043.4
[7 empty] | VALOR TOTAL | 874043.4
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS POR EQUIPAMENTO
PLANILHA DE EQUIPAMENTOS
TAT - SENAC TATUAPÉ
Sistema de Climatização VRF
Qtd. | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Unid. Med. | Valor unit | Valor total
1 | Unidade Condensadora VRF | LG | ARUN120BLS4 | 12 | HP | 155.41 | 155.41
5 | Unidade Condensadora VRF | LG | ARUN160BLS4 | 16 | HP | 155.41 | 777.05
35 | Evaporadora Hi-Wall | LG | ARNU12GSJN4 | 12300 | Btu/h | 77.71 | 2719.85
25 | Evaporadora Hi-Wall | LG | ARNU15GSJN4 | 15400 | Btu/h | 77.71 | 1942.75
6 | Evaporadora Hi-Wall | LG | ARNU18GSKN4 | 19100 | Btu/h | 77.71 | 466.26
3 | Evaporadora Piso Teto | LG | CRNU24GVJA2 | 24200 | Btu/h | 77.71 | 233.13
Sistema de Climatização Split System
Qtd. | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Unid. Med. | Valor unit | Valor total
4 | Unidade Condensadora Split | LG | ATW24GPLP0 | 24000 | Btu/h | 155.41 | 621.64
3 | Evaporadora Cassete | LG | ATMW24GOLP0 | 24000 | Btu/h | 77.71 | 233.13
1 | Evaporadora Hi-Wall | LG | USNQ242CSG3 | 24000 | Btu/h | 77.71 | 77.71
8 | Unidade Condensadora Split | LG | USUQ182CG3 | 18000 | Btu/h | 155.41 | 1243.28
8 | Evaporadora Hi-Wall | LG | USNQ182CSG3 | 18000 | Btu/h | 77.71 | 621.68
1 | Unidade Condensadora Split | FUJITSU | AOBA24LALL | 23000 | Btu/h | 155.41 | 155.41
1 | Evaporadora Piso Teto | FUJITSU | ABBF24LAT | 23000 | Btu/h | 77.71 | 77.71
1 | Unidade Condensadora Split | LG | AUUQ24GH2 | 24000 | Btu/h | 155.41 | 155.41
1 | Evaporadora Hi-Wall | LG | AUNQ24GJLA2 | 24000 | Btu/h | 77.71 | 77.71
4 | Unidade Condensadora Split | GREE | GSK41-22L/A(O) | 41000 | Btu/h | 155.41 | 621.64
4 | Evaporadora Cassete | GREE | GSK4122I/A(I) | 41000 | Btu/h | 77.71 | 310.84
2 | Unidade Condensadora Split | GREE | GUHD36ND3FO | 41000 | Btu/h | 155.41 | 310.82
2 | Evaporadora Piso Teto | GREE | GTH36D3FI | 41000 | Btu/h | 77.71 | 155.42
2 | Unidade Condensadora Split | CARRIER | 38CQVB36515MC | 36000 | Btu/h | 155.41 | 310.82
2 | Evaporadora Cassete | CARRIER | 40KVQC36C5 | 36000 | Btu/h | 77.71 | 155.42
Sistema de Exaustão e Ventilação ( Renovação de ar )
Qtd. | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Unid. Med. | Valor unit | Valor total
63 | Micro ventilador | OTAM | SILENT 200 | 145 | m³/h | 46.62 | 2937.06
3 | Exaustão | OTAM | TD-3350/125 SILENT | 395 | m³/h | 51.81 | 155.43
1 | Ventilação | OTAM | TD-3350/125 SILENT | 395 | m³/h | 51.81 | 51.81
186 | ITENS |  |  |  |  | VALOR TOTAL | 14567.39
Valor Total por extenso: Quatorze mil, quinhentos e sessenta e sete reais e trinta e nove centavos
Nos moldes dos Acórdãos TCU 1211/2021 e 2443/2021, solicitamos que eventuais esclarecimentos e/ou complementações necessárias, sejam informadas para o nosso atendimento.
Validade da Proposta: 90 (noventa) dias;
Vigência: 60 (sessenta) meses;
Condições de Pagamento: Conforme Edital.