## ANEXO III - SERRA DE BRAGANÇA
ANEXO III – PROPOSTA COMERCIAL UNIDADE SERRA DE BRAGANÇA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0099.2024.PE.0092
|  |  | DESCRIÇÃO |  |  |  | VALOR MENSAL (R$) | VALOR MENSAL (60 MESES) (R$)
SENAC SERRA DE BRAGANÇA - CNPJ: 03709814/0089-20 Endereço: Rua Serra de Bragança, 990 Vila Gomes Cardim - São Paulo - CEP: 03318-000 Telefone: (11) 4573-3400 | [6 empty] | 14745.53 | 884731.8
[7 empty] | VALOR TOTAL | 884731.8
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS POR EQUIPAMENTO
PLANILHA DE EQUIPAMENTOS
BRA - SENAC SERRA DE BRAGANÇA
Sistema - VRF
Qtd. | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Unid. Med. | Valor unit | Valor total
1 | Unidade Condensadora - VRF | LG | ARUN100BL54 | 10 | HP | 970.11 | 970.11
1 | Unidade Condensadora - VRF | LG | ARUN180BL54 | 18 | HP | 970.11 | 970.11
2 | Evaporadora Piso Teto | LG | URNU48GVLA2 | 47800 | Btu/h | 485.05 | 970.1
3 | Evaporadora Piso Teto | LG | ARNU36GV2A4 | 38200 | Btu/h | 485.05 | 1455.15
1 | Evaporadora Piso Teto | LG | ARNU18GV1A4 | 19100 | Btu/h | 485.05 | 485.05
1 | Evaporadora High-Wall | LG | ARNU18GSKN4 | 19100 | Btu/h | 485.05 | 485.05
1 | Unidade Condensadora - VRF | LG | ARUN120BL54 | 12 | HP | 970.11 | 970.11
1 | Evaporadora High-Wall | LG | ARNU09GSJN4 | 9600 | Btu/h | 485.05 | 485.05
2 | Evaporadora Piso Teto | LG | ARNU18GV1A4 | 19100 | Btu/h | 485.05 | 970.1
2 | Evaporadora Piso Teto | LG | ARNU36GV2A4 | 38200 | Btu/h | 485.05 | 970.1
Sistema de Climatização Split System
Qtd. | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Unid. Med. | Valor unit | Valor total
2 | Unidade Condensadora - SPLIT | LG | S4UQ24K23WD | 24000 | Btu/h | 970.11 | 1940.22
2 | Evaporadora High-Wall | LG | S4NQ24K23WD | 24000 | Btu/h | 485.05 | 970.1
Sistema de Exaustão e Ventilação ( Renovação de ar )
Qtd. | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Unid. Med. | Valor unit | Valor total
10 | Ventilação | VENTOKIT | IN-LINE | 150 | m³/h | 258.69 | 2586.9
2 | Cortina de ar | DUGOLD | DG1200.ST/Y | 11 | m/h | 258.69 | 517.38
31 | ITENS |  |  |  |  | VALOR TOTAL | 14745.53
Valor Total por extenso: Quatorze mil, setecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos
Nos moldes dos Acórdãos TCU 1211/2021 e 2443/2021, solicitamos que eventuais esclarecimentos e/ou complementações necessárias, sejam informadas para o nosso atendimento.
Validade da Proposta: 90 (noventa) dias;
Vigência: 60 (sessenta) meses;
Condições de Pagamento: Conforme Edital.