## ANEXO IV - GRU CELESTINO
ANEXO IV – PROPOSTA COMERCIAL UNIDADE GUARULHOS - CELESTINO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0099.2024.PE.0092
|  |  | DESCRIÇÃO |  |  |  | VALOR MENSAL (R$) | VALOR MENSAL (60 MESES) (R$)
SENAC GUARULHOS - CELESTINO - CNPJ: 03709814/0083-34 Endereço: Rua Padre Celestino, 108 - Centro – Guarulhos - CEP: 07013-100 Telefone: (11) 2464-2760 | [6 empty] | 14342.33 | 860539.8
[7 empty] | VALOR TOTAL | 860539.8
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS POR EQUIPAMENTO
PLANILHA DE EQUIPAMENTOS
GRU-CEL - SENAC GUARULHOS - CELESTINO
Sistema de Climatização: VRF
Qtd. | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Unid. Med. | Valor unit | Valor total
2 | Unidade Condensadora - VRF | SAMSUNG | AM180JXVANH/TL | 18 | HP | 438.61 | 877.22
1 | Evaporadora Cassete | SAMSUNG | AM012NN4DCH/AA | 12000 | Btu/h | 219.3 | 219.3
2 | Evaporadora Cassete | SAMSUNG | AM018NN4DCH/AA | 18000 | Btu/h | 219.3 | 438.6
2 | Evaporadora Cassete | SAMSUNG | AM024NN4DCH/AA | 24000 | Btu/h | 219.3 | 438.6
1 | Evaporadora Cassete | SAMSUNG | AM030NN4DCH/AA | 30000 | Btu/h | 219.3 | 219.3
2 | Evaporadora Cassete | SAMSUNG | AM036NN4DCH/AA | 36000 | Btu/h | 219.3 | 438.6
3 | Evaporadora Cassete | SAMSUNG | AM048NN4DCH/AA | 48000 | Btu/h | 219.3 | 657.9
3 | Unidade Condensadora - VRF | SAMSUNG | AM180JXVANH/TL | 18 | HP | 438.61 | 1315.83
5 | Evaporadora Cassete | SAMSUNG | AM048NN4DCH/AA | 48000 | Btu/h | 219.3 | 1096.5
6 | Evaporadora Cassete | SAMSUNG | AM036NN4DCH/AA | 36000 | Btu/h | 219.3 | 1315.8
2 | Evaporadora Cassete | SAMSUNG | AM030NN4DCH/AA | 30000 | Btu/h | 219.3 | 438.6
Sistema de Climatização Split System
Qtd. | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Unid. Med. | Valor unit | Valor total
2 | Unidade Condensadora - SPLIT | SAMSUNG | AR24KSSPASNXAZ | 24000 | Btu/h | 438.61 | 877.22
2 | Evaporadora HI-WALL | SAMSUNG | AR24KSSPASNNAZ | 24000 | Btu/h | 219.3 | 438.6
1 | Unidade Condensadora - SPLIT | SAMSUNG | AR18MSSPBGMXAZ | 18000 | Btu/h | 438.61 | 438.61
1 | Evaporadora HI-WALL | SAMSUNG | AR18MSSPBGMNAZ | 18000 | Btu/h | 219.3 | 219.3
3 | Unidade Condensadora - MULTI SPLIT | SAMSUNG | AM050KYMDCH | 48000 | Btu/h | 438.61 | 1315.83
3 | Evaporadora Piso Teto | SAMSUNG | AM140JNCDH | 48000 | Btu/h | 219.3 | 657.9
1 | Evaporadora HI-WALL | SAMSUNG | AM009KNQDCH | 9500 | Btu/h | 219.3 | 219.3
Sistema de Exaustão e Ventilação ( Renovação de ar )
Qtd. | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Unid. Med. | Valor unit | Valor total
2 | Ventilação | SICFLUX | MAXX 150 | 552 | m³/h. | 116.96 | 233.92
2 | Ventilação | OTAM | HCFB/4-315H | 700 | m³/h. | 116.96 | 233.92
2 | Ventilação | SICFLUX | MAXX 150 | 552 | m³/h. | 116.96 | 233.92
5 | Ventilação | SOLER PALAU | SILENT PLUS 300 | 340 | m³/h. | 116.96 | 584.8
1 | Exaustão | SICFLUX | ACI 250 | 250 | m³/h. | 116.96 | 116.96
5 | Ventilação | SOLER PALAU | SILENT PLUS 300 | 340 | m³/h. | 116.96 | 584.8
3 | Ventilação | SOLER PALAU | SILENT PLUS 300 | 340 | m³/h. | 116.96 | 350.88
1 | Ventilação | OTAM | TSA 12/6 | 1800 | m³/h. | 190.06 | 190.06
1 | Exaustão | OTAM | GCSPF9/7 | 2000 | m³/h. | 190.06 | 190.06
64 | ITENS |  |  |  |  | VALOR TOTAL | 14342.33
Valor Total por extenso: Quatorze mil, trezentos e quarenta e dois reais e trinta e três centavos
Nos moldes dos Acórdãos TCU 1211/2021 e 2443/2021, solicitamos que eventuais esclarecimentos e/ou complementações necessárias, sejam informadas para o nosso atendimento.
Validade da Proposta: 90 (noventa) dias;
Vigência: 60 (sessenta) meses;
Condições de Pagamento: Conforme Edital.