## ANEXO V - GRU FACCINI
ANEXO V – PROPOSTA COMERCIAL UNIDADE GUARULHOS - FACCINI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0099.2024.PE.0092
|  |  | DESCRIÇÃO |  |  |  | VALOR MENSAL (R$) | VALOR MENSAL (60 MESES) (R$)
SENAC GUARULHOS - FACCINI - CNPJ: 03709814/0021-31 Endereço: Rua Luiz Faccini, 132 - Centro – Guarulhos - CEP: 07100-000 Telefone: (11) 2187-3350 | [6 empty] | 14297.46 | 857847.6
[7 empty] | VALOR TOTAL | 857847.6
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS POR EQUIPAMENTO
PLANILHA DE EQUIPAMENTOS
GRU-FAC - SENAC GUARULHOS - FACCINI
Sistema de Climatização: VRF
Qtd. | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Unid. Med. | Valor unit | Valor total
1 | Unidade condensadora - VRF | LG | ARNU100LLS4 | 10 | HP | 285.76 | 285.76
3 | Unidade condensadora - VRF | LG | ARUN120LLS4 | 12 | HP | 285.76 | 857.28
2 | Unidade condensadora - VRF | LG | ARNU160LLS4 | 16 | HP | 285.76 | 571.52
1 | Unidade condensadora - VRF | LG | ARNU180LLS4 | 18 | HP | 285.76 | 285.76
3 | Unidade condensadora - VRF | LG | ARUN200LLS4 | 20 | HP | 285.76 | 857.28
1 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU07GTRA2 | 7500 | Btu/h | 142.88 | 142.88
2 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU12GTRA2 | 12300 | Btu/h | 142.88 | 285.76
10 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU18GTQA2 | 19100 | Btu/h | 142.88 | 1428.8
14 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU28GTPA2 | 28000 | Btu/h | 142.88 | 2000.32
8 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU24GTQA2 | 24200 | Btu/h | 142.88 | 1143.04
8 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU36GTNA2 | 36200 | Btu/h | 142.88 | 1143.04
6 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU48GTMA2 | 48100 | Btu/h | 142.88 | 857.28
Sistema de Climatização Split System
Qtd. | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Unid. Med. | Valor unit | Valor total
1 | Unidade Condensadora - SPLIT | LG | USU0242CSG3 | 24000 | Btu/h | 285.76 | 285.76
1 | Evaporadora Cassete | LG | ATNQ24GNLE3 | 24000 | Btu/h | 142.88 | 142.88
4 | Unidade Condensadora - SPLIT | LG | AUUQ24GH1 | 24000 | Btu/h | 285.76 | 1143.04
4 | Evaporadora Cassete | LG | ATNQ24GNLE3 | 24000 | Btu/h | 142.88 | 571.52
Sistema de Exaustão e Ventilação ( Renovação de ar )
Qtd. | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Unid. Med. | Valor unit | Valor total
1 | Ventilação | PROJELMEC | CSD 400/3 | 8000 | m³/h. | 104.78 | 104.78
2 | Ventilação / Pressurização | PROJELMEC | CLD 500/3 | 17200 | m³/h. | 104.78 | 209.56
1 | Ventilação | MULTI - WAC | TURBO - E - 150 | 520 | m³/h. | 76.2 | 76.2
1 | Exaustão | MULTI - WAC | TURBO - E - 150 | 520 | m³/h. | 76.2 | 76.2
24 | Ventilação - 24 UNIDADES | CATA | B 12 | 190 | m³/h. | 76.2 | 1828.8
98 | ITENS |  |  |  |  | VALOR TOTAL | 14297.46
Valor Total por extenso: Quatorze mil, duzentos e noventa e sete reais e quarenta e seis centavos
Nos moldes dos Acórdãos TCU 1211/2021 e 2443/2021, solicitamos que eventuais esclarecimentos e/ou complementações necessárias, sejam informadas para o nosso atendimento.
Validade da Proposta: 90 (noventa) dias;
Vigência: 60 (sessenta) meses;
Condições de Pagamento: Conforme Edital.