## AR GHJ_R01
| SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL Administração Regional do Estado de São Paulo SERVIÇO DE ENGENHARIA |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REV.03 |  |  | Data:
|  |  | OBRA: | Retrofit do Sistema de Ar Condicionado do Grande Hotel Senac Campos do Jordão (GHJ) |  |  | BDI %:
|  |  | LOCAL: | Av. Frei Orestes Girardi, 3549 – Campos do Jordão/SP |  |  | Leis Sociais %:
Empresa:
Cód | Descrição | Unid | Quant | Preço Unit | TOTAL | Preço Unit | TOTAL | PREÇOS
|  |  |  | Material | MATERIAL | Mão de Obra | MÃO DE OBRA | TOTAIS
| TOTAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / ALIMENTAÇÃO AR CONDICIONADO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.1 | ELETRODUTOS METÁLICOS rígidos em ferro galvanizado, eletrolitico com costura, sem rebarba e cantos vivos, semi-pesado, conforme Norma incluindo curvas, luvas, buchas e arruelas, caixas de passagens tipo conduletes em alumínio c/ tampa, arame guia e suportes de fixação de todos os tipos compatíveis com o peso a ser suportado e a posição de fixação, pintura de fundo tipo alquidica e de acabamento em PU, fita 2 cm em cor contrastante para identificação de sistemas à cada 3 m das tubulações, suportes, andaimes para acesso e demais acessórios necessários a funcionalidade do sistema, marca de referência: DAISA ou outro que atenda o tecnicamente solicitado. | [6 empty] | 0
1.1.1 | Ø 3/4" | m | 726 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.2 | Ø 1" | m | 543 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.3 | Ø 1.1/4" | m | 81 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.4 | Ø 1.1/2" | m | 84 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.5 | Ø 2" | m | 252 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.6 | Ø 3" | m | 180 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.7 | Ø 4" | m | 111 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.2 | ELETRODUTOS METÁLICOS rígidos em ferro galvanizado a fogo, com costura, sem rebarba e cantos vivos, semi-pesado, conforme NBR 13057 e 5624 incluindo curvas, luvas, buchas e arruelas, caixas de passagens tipo conduletes em alumínio c/ tampa, arame guia e suportes de fixação de todos os tipos compatíveis com o peso a ser suportado e a posição de fixação, pintura de fundo tipo alquidica e de acabamento em PU, fita 2 cm em cor contrastante para identificação de sistemas à cada 3 m das tubulações, suportes, andaimes para acesso e demais acessórios necessários a funcionalidade do sistema, marca de referência: DAISA ou outro que atenda o tecnicamente solicitado. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.1 | Ø 4" | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.3 | ELETRODUTO TIPO PEAD, corrugado flexivel, helicoidal, impermeável, cor preta, anti-chama, incluindo curvas, luvas, buchas e arruelas, arame guia, abertura e fechamento de rasgos, envelopamento, andaimes para acesso e demais acessórios necessários a funcionalidade do sistema, marca de referência: Kanaflex, Tigre ou outro que atenda o tecnicamente solicitado |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.3.1 | Ø 3/4" | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3.2 | Ø 1" | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3.3 | Ø 1.1/2" | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3.4 | Ø 2" | m | 62 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3.5 | Ø 3" | m | 21 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3.6 | Ø 4" | m | 270 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.4 | ELETROCALHA LISA em chapa de aço SAE 1008/1010, pré zincadas a quente, com revestimento "B" (16 micras por face), chapa 16 mSG, incluindoTampa, curvas, reduções, terminais de fechamento, terminais de derivação, saídas para eletrodutos e perfilados, septo diviso, suportes compatíveis com o peso a ser suportado, pintura das eletrocalhas, andaimes para acesso, suportes e demais acessórios necessários a funcionalidade do sistema em barras de 3 metros da JEA, MOPA ou outro que atenda o tecnicamente solicitado, tipo: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.4.1 | A 100 X L 300 X C 3000MM | m | 39 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4.2 | A 50 X L 300 X C 3000MM | m | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.5 | CAIXA DE PASSAGEM em alumínio, marca de referência: Wetzel, Gomer, Incoteq ou outro que atenda o tecnicamente solicitado: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.5.1 | 200 X 200 X 100 MM | pc | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5.2 | 300 X 300 x 120 MM | pc | 19 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5.3 | 400 X 400 X 200 MM | pc | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5.4 | 500 X 500 X 200 MM | pc | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5.5 | 600 X 600 X 200 MM | pc | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.6 | CAIXA DE PASSAGEM em alvenaria, com tampa de ferro fundido |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.6.1 | 400 X 400 MM | pc | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.6.2 | 500 X 500 MM | pc | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.6.3 | 600 X 600 MM | pc | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
1.7 | CABO DE COBRE flexível com isolação termoplástica para 450/750V, incluindo fita isolante, bornes, anilhas, andaimes para acesso e demais acessórios necessários a funcionalidade do sistema, tipo Afumex Green da Prysmian, de: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.7.1 | # 2,5mm2 | m | 1760 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.8 | CABO DE COBRE flexível, com isolação HEPR 90°C e cobertura em poliolefina, 0,6/1KV, conforme NBR 7286/2022, incluindo fita isolante, bornes, anilhas, andaimes para acesso e demais acessórios necessários a funcionalidade do sistema, tipo Afumex da Prysmian ou outro que atenda o tecnicamente solicitado de: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.8.1 | # 6mm2 | m | 126 |  | 0 |  | 0 | 0
1.8.2 | # 10mm2 | m | 710 |  | 0 |  | 0 | 0
1.8.3 | # 16mm2 | m | 725 |  | 0 |  | 0 | 0
1.8.4 | # 25mm2 | m | 958 |  | 0 |  | 0 | 0
1.8.5 | # 35mm2 | m | 492 |  | 0 |  | 0 | 0
1.8.6 | # 50mm2 | m | 202 |  | 0 |  | 0 | 0
1.8.7 | # 70mm2 | m | 351 |  | 0 |  | 0 | 0
1.8.8 | # 95mm2 | m | 1131 |  | 0 |  | 0 | 0
1.8.9 | # 120mm2 | m | 1762 |  | 0 |  | 0 | 0
1.8.10 | # 150mm2 | m | 585 |  | 0 |  | 0 | 0
1.9 | Quadros Elétricos
1.9.1 | Quadro de distribuição de circuitos, em chapa de aço, IP-65, cor Cinza Munsell, para instalação de sobrepor, AUTOPORTANTE, conforme DIAGRAMA DO QGBT-AC | pc | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.9.2 | Quadro de distribuição de circuitos, em chapa de aço, IP-65, cor Cinza Munsell, para instalação de sobrepor, conforme tabela do QF-AC-TER-01 | pc | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.9.10 | Quadro de distribuição de circuitos, em chapa de aço, IP-65, cor Cinza Munsell, para instalação de Sobrepor, conforme tabela do QF-AC-01 | pc | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.9.11 | Quadro de distribuição de circuitos, em chapa de aço, IP-55, cor Cinza Munsell, para instalação de Sobrepor, conforme tabela do QF-AC-B.FRONTAL | pc | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.9.14 | Quadro de distribuição de circuitos, em chapa de aço, IP-55, cor Cinza Munsell, para instalação de Sobrepor, conforme tabela do QF-AC-INF.01 | pc | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.9.15 | Quadro de distribuição de circuitos, em chapa de aço, IP-55, cor Cinza Munsell, para instalação de Sobrepor, conforme tabela do QF-AC-INF.02 | pc | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.9.20 | Quadro de distribuição de circuitos, em chapa de aço, IP-55, cor Cinza Munsell, para instalação de Sobrepor, conforme tabela do QF-AC-INF.04 | pc | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.9.24 | Quadro de distribuição de circuitos, em chapa de aço, IP-65, cor Cinza Munsell, para instalação de sobrepor, AUTOPORTANTE, conforme DIAGRAMA DO QG-PISCINA | pc | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.9.25 | Quadro de distribuição de circuitos, em chapa de aço, IP-55, cor Cinza Munsell, para instalação de Sobrepor, conforme tabela do Q-ELÉTRICO(CS. MÁQ. PISCINA) | pc | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.9.26 | Disjuntor em caixa moldada 3P-200A-35kA, para instalação no QGE-CCV | pc | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.9.27 | Disjuntor em caixa moldada 3P-63A-35kA, para instalação no QF-SAUNA | pc | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | AR CONDICIONADO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1 | Condicionadores de Ar de Expansão Direta “VRF" com Condensação à Ar |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1 | Unidade Condicionadora UC-1SS-07 (QUENTE OU FRIO)
2.1.1.1 | UC-1SS-07 (14HP) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1.2 | UE-1SS-08 (15.400 Btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1.3 | UE-1SS-09 (15.400 Btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1.4 | UE-1SS-10 (12.300 Btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1.5 | UE-1SS-11 (15.400 Btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1.6 | UE-1SS-12 (9.600 Btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1.7 | UE-1SS-13 (12.300 Btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1.8 | UE-1SS-14 (19.100 Btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1.9 | UE-1SS-15 (19.100 Btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1.10 | UE-1SS-16 (12.300 Btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1.11 | UE-1SS-17 (12.300 Btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1.12 | Controle Remoto Sem Fio | un | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.1.2 | Unidade Condicionadora UC-COB-02 (QUENTE E FRIO SIMULTÂNEO) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.1 | UC-COB-02 (24HP) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.2 | UE-3PV-04 (9.600 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.3 | UE-3PV-04A (9.600 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.4 | UE-3PV-03 (9.600 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.5 | UE-3PV-03A (9.600 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.6 | UE-3PV-02 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.7 | UE-3PV-02A (9.600 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.8 | UE-3PV-01 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.9 | UE-3PV-01A (9.600 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.10 | UE-2PV-05 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.11 | UE-2PV-06 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.12 | UE-1PV-05 (15.400 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.13 | UE-1PV-06 (15.400 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.14 | UE-1PV-03 (15.400 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.15 | UE-1PV-04 (15.400 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.16 | UE-1PV-01 (15.400 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.17 | UE-1PV-02 (15.400 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.18 | UE-2PV-03 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.19 | UE-2PV-04 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.20 | UE-2PV-01 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.21 | UE-2PV-02 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.22 | Undade Seletora de Derivação para 4 Evaporadoras | cj | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.23 | Controle Remoto Sem Fio | un | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.1.3 | Unidade Condicionadora UC-COB-06 (QUENTE E FRIO SIMULTÂNEO) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.1 | UC-COB-06 (12HP) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.2 | UE-3PV-06 (9.600 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.3 | UE-3PV-06A (9.600 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.4 | UE-3PV-05A (9.600 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.5 | UE-3PV-05B (9.600 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.6 | UE-3PV-05 (9.600 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.7 | UE-3PV-07 (9.600 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.8 | UE-3PV-08 (9.600 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.9 | UE-3PV-08A (9.600 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.10 | UE-3PV-09A (9.600 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.11 | UE-3PV-09 (9.600 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.12 | UE-3PV-10 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.13 | UE-3PV-10A (9.600 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.14 | UE-3PV-11 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.15 | Undade Seletora de Derivação para 4 Evaporadoras | cj | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.16 | Controle Remoto Sem Fio | un | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.1.4 | Unidade Condicionadora UC-COB-05 (QUENTE E FRIO SIMULTÂNEO) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.4.1 | UC-COB-05 (28HP) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.4.2 | UE-3PV-13 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.4.3 | UE-3PV-15 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.4.4 | UE-3PV-12 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.4.5 | UE-3PV-16 (9.600 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.4.6 | UE-3PV-14 (9.600 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.4.7 | UE-3PV-18 (9.600 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.4.8 | UE-3PV-20 (9.600 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.4.9 | UE-3PV-24 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.4.10 | UE-3PV-22 (9.600 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.4.11 | UE-3PV-26 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.4.12 | Undade Seletora de Derivação para 4 Evaporadoras | cj | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.4.13 | Controle Remoto Sem Fio | un | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.1.5 | Unidade Condicionadora UC-COB-04 (QUENTE E FRIO SIMULTÂNEO) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.5.1 | UC-COB-04 (24HP) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.5.2 | UE-2PV-25 (9.600 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.5.3 | UE-1PV-25 (9.600 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.5.4 | UE-2PV-29 (9.600 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.5.5 | UE-1PV-29 (9.600 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.5.6 | UE-2PV-33 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.5.7 | UE-1PV-33 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.5.8 | UE-2PV-37 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.5.9 | UE-1PV-37 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.5.10 | UE-2PV-23 (9.600 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.5.11 | UE-1PV-23 (9.600 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.5.12 | UE-2PV-27 (9.600 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.5.13 | UE-1PV-27 (9.600 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.5.14 | UE-2PV-31 (9.600 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.5.15 | UE-1PV-31 (9.600 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.5.16 | UE-2PV-35 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.5.17 | UE-1PV-35 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.5.18 | Undade Seletora de Derivação para 4 Evaporadoras | cj | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.5.19 | Controle Remoto Sem Fio | un | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.1.6 | Unidade Condicionadora UC-COB-07 (QUENTE E FRIO SIMULTÂNEO) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6.1 | UC-COB-07 (12HP) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6.2 | UE-2PV-30 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6.3 | UE-1PV-30 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6.4 | UE-2PV-34 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6.5 | UE-1PV-34 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6.6 | UE-2PV-22 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6.7 | UE-1PV-22 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6.8 | UE-2PV-26 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6.9 | UE-1PV-26 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6.10 | UE-2PV-24 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6.11 | UE-1PV-24 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6.12 | UE-2PV-28 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6.13 | UE-1PV-28 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6.14 | UE-2PV-32 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6.15 | UE-1PV-32 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6.16 | UE-2PV-36 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6.17 | UE-1PV-36 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6.18 | UE-2PV-17 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6.19 | UE-2PV-15 (9.600 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6.20 | UE-2PV-14 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6.21 | UE-2PV-16 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6.22 | UE-2PV-19 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6.23 | UE-2PV-21 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6.24 | UE-2PV-20 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6.25 | UE-2PV-18 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6.26 | Undade Seletora de Derivação para 4 Evaporadoras | cj | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6.27 | Controle Remoto Sem Fio | un | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.1.7 | Unidade Condicionadora UC-COB-03 (QUENTE E FRIO SIMULTÂNEO)
2.1.7.1 | UC-COB-03 (28HP) | cj | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.7.2 | UE-1PV-12 (15.400 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.7.3 | UE-1PV-08 (15.400 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.7.4 | UE-1PV-10 (15.400 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.7.5 | UE-1PV-07 (15.400 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.7.6 | UE-1PV-09 (9.600 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.7.7 | UE-1PV-11 (9.600 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.7.8 | UE-1PV-13 (9.600 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.7.9 | UE-1PV-17 (15.400 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.7.10 | UE-1PV-15 (9.600 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.7.11 | UE-1PV-14 (15.400 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.7.12 | UE-1PV-16 (15.400 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.7.13 | UE-1PV-19 (15.400 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.7.14 | UE-1PV-21 (15.400 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.7.15 | UE-1PV-20 (15.400 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.7.16 | UE-1PV-18 (15.400 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.7.17 | UE-2PV-07 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.7.18 | UE-2PV-09 (9.600 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.7.19 | UE-2PV-11 (9.600 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.7.20 | UE-2PV-13 (9.600 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.7.21 | UE-2PV-08 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.7.22 | UE-2PV-10 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.7.23 | UE-2PV-12 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.7.24 | Undade Seletora de Derivação para 4 Evaporadoras | cj | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.7.25 | Controle Remoto Sem Fio | un | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.8 | Unidade Condicionadora UC-1SS-13 (QUENTE OU FRIO)
2.1.8.1 | UC-1SS-13 (10HP) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.8.2 | UE-1SS-28 (30.700 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.8.3 | UE-1SS-29 (30.700 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.8.4 | UE-1SS-30 (30.700 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.8.5 | UE-1SS-31 (30.700 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.8.6 | Controle Remoto Sem Fio | un | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.1.9 | Unidade Condicionadora UC-1SS-11 (QUENTE OU FRIO) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.9.1 | UC-1SS-11 (10HP) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.9.2 | UE-1SS-20 (7.500 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.9.3 | UE-1SS-21 (7.500 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.9.4 | UE-1SS-22 (7.500 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.9.5 | UE-1SS-23 (7.500 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.9.6 | UE-1SS-24 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.9.7 | UE-1SS-25 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.9.8 | UE-1SS-26 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.9.9 | UE-1SS-27 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.9.10 | Undade Seletora de Derivação para 4 Evaporadoras | cj | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.9.11 | Controle Remoto Sem Fio | un | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.1.10 | Unidade Condicionadora UC-TER-05 (QUENTE OU FRIO) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.10.1 | UC-TER-05 (28HP) | cj | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.10.2 | UE-TER-02 (19.100 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.10.3 | UE-TER-03 (19.100 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.10.4 | UE-TER-04 (19.100 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.10.5 | UE-TER-05 (19.100 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.10.6 | UE-TER-06 (24.200 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.10.7 | UE-TER-07 (24.200 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.10.8 | UE-TER-08 (24.200 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.10.9 | UE-TER-09 (24.200 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.10.10 | UE-TER-10 (24.200 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.10.11 | UE-TER-11 (24.200 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.10.12 | UE-TER-12 (9.600 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.10.13 | UE-TER-13 (9.600 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.10.14 | UE-TER-14 (19.100 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.10.15 | UE-TER-15 (12.300 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.10.16 | Controle Remoto Sem Fio | un | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.1.11 | Controles |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.11.1 | Controle Central (Automação) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.11.2 | Rede de Comunicação (UCs e Controle Central) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.11.3 | Rede de Comando (UCs e UEs) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | Condicionadores de Ar de Expansão Direta "Split INVERTER" com Condensador a Ar Remoto |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.1 | Unidade Condicionadora UC-1SS-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.1.1 | UC-1SS-01 (8HP) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.1.2 | UE-1SS-01 (19.300 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.2.2 | Unidade Condicionadora UC-1SS-02 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.2.1 | UC-1SS-02 (10HP) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.2.2 | UE-1SS-02 (24.100 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.2.3 | Unidade Condicionadora UC-1SS-03 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.3.1 | UC-1SS-03 (16HP) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.3.2 | UE-1SS-03 (38.700 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.2.4 | Unidade Condicionadora UC-1SS-04 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.4.1 | UC-1SS-04 (8HP) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.4.2 | UE-1SS-04 (24.100 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.2.5 | Unidade Condicionadora UC-1SS-05 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.5.1 | UC-1SS-05 (8HP) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.5.2 | UE-1SS-05 (24.100 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.2.6 | Unidade Condicionadora UC-1SS-06 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.6.1 | UC-1SS-06 (12.000 Btu/h) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.6.2 | UE-1SS-07 (12.000 Btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.2.7 | Unidade Condicionadora UC-COB-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.7.1 | UC-COB-01 (25TR) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.7.2 | RT-COB-01 (76.218 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.8 | Unidade Condicionadora UC-1SS-10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.8.1 | UC-1SS-10 (12HP) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.8.2 | UE-1SS-18 (28.800 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.2.9 | Unidade Condicionadora UC-1SS-12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.9.1 | UC-1SS-12 (12HP) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.9.2 | UE-1SS-19 (28.800 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.2.10 | Unidade Condicionadora UC-TER-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.10.1 | UC-TER-01 (10HP) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.10.2 | UE-TER-01 (24.100 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.11 | Unidade Condensadora UC-TER-02 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.11.1 | UC-TER-02 (10HP) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.11.2 | UE-TER-17 (24.100 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.2.12 | Unidade Condensadora UC-TER-03 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.12.1 | UC-TER-03 (38HP) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.12.2 | UE-TER-16 (93.700 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.2.13 | Unidade Condicionadora UC-TER-04 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.13.1 | UC-TER-04 (16HP) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.13.2 | UE-1SS-06 (38.700 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.2.14 | Unidade Condicionadora RT-TER-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.14.1 | RT-TER-01 (20TR) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.3 | Desumidificador de Ar de Piscina |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.3.1 | Unidade Condicionadora UC-1SS-08/09 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.3.1.1 | UC-1SS-08/09 | cj | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.3.1.2 | DS-1SS-01/02 | un | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.4 | Equipamentos de Ventilação/Exaustão |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.1 | VI-TER-01 (2.263m³/h - Caixa de ventilação com filtro G4+M5) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.2 | VI-1SS-01 (925m³/h - Caixa de ventilação com filtro G4+M5) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.3 | VI-1SS-02 (1.380m³/h - Caixa de ventilação com filtro G4+M5) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.5 | Dutos de Ar |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.5.1 | Duto de Ar para Ar Condicionado |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.1 | Convencionais retangulares montados sobre forros | kg | 6400 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.2 | Circulares Ø800mm | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.3 | Isolamento térmico | m² | 850 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.4 | Pintura duto circulares | m² | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.5 | Rechapeamento duto circular | m² | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.5.2 | Duto de Ar para Ventilação Mecânica |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.2.1 | Convencionais retangulares sem pintura | kg | 950 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.2.2 | Portas de Inspeção Padronizada | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.2.3 | Limpeza de Rede de Dutos Existentes | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.6 | Dispositivos de Regulagem e Distribuição de Ar |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.5.1 | Difusor de Insuflamento Mod. ADLQ-AG Tam. 4 (TROX) | pç | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.2 | Registro de Regulagem Mod. RL-B de 500 x 205 mm (TROX) | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.3 | Grelha de Insuflamento do Ar Mod. Z-LVS de Ø160 mm (TROX) | pç | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.4 | Registro de Ar Mod. RL-B de 300 x 305 mm (TROX) | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.5 | Registro de Ar Mod. RL-B de 400 x 1105 mm (TROX) | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.6 | Damper Sobre Pressão Mod. KUL de 997 x 315 mm (TROX) | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.7 | Grelha Mod. AH-0/DG 1025 x 325 mm (TROX) | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.8 | Grelha Circular Mod. Z-LVS de Ø160 mm (TROX) | pç | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.9 | Registro Retangular Mod. RL-B de 300 x 205 mm (TROX) | pç | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.10 | Registro Retangular Mod. RL-B de 500 x 655 mm (TROX) | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.11 | Veneziana Retangular Mod. AWG de 585 x 495 mm (TROX) | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.12 | Registro Retangular Mod. JN-B de 200 x 340 mm (TROX) | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.13 | Registro Retangular Mod. JN-B de 400 x 340 mm (TROX) | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.14 | Registro Retangular Mod. JN-B de 800 x 340 mm (TROX) | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.15 | Registro Retangular Mod. JN-B de 1200 x 510 mm (TROX) | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.16 | Tomada de Ar Externo Mod. VDF com Registro AG, Placa Filtrante Classe G4 e Veneziana Mod. AWG de 697 x 797 mm (TROX) | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.7 | Rede Frigorígena |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.7.1 | Tubulação de cobre com isolamento térmico e suportes: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.7.1.1 | Ø 6.4 mm | m | 991.83 |  | 0 |  | 0 | 0
2.7.1.2 | Ø 9.5 mm | m | 449.4 |  | 0 |  | 0 | 0
2.7.1.3 | Ø 12.7 mm | m | 1239.21 |  | 0 |  | 0 | 0
2.7.1.4 | Ø 15.9 mm | m | 309.33 |  | 0 |  | 0 | 0
2.7.1.5 | Ø 19.1 mm | m | 298.62 |  | 0 |  | 0 | 0
2.7.1.6 | Ø 22.2 mm | m | 180.285 |  | 0 |  | 0 | 0
2.7.1.7 | Ø 25.4 mm | m | 43.05 |  | 0 |  | 0 | 0
2.7.1.8 | Ø 28.6 mm | m | 227.535 |  | 0 |  | 0 | 0
2.7.1.9 | Ø 31.8 mm | m | 29.085 |  | 0 |  | 0 | 0
2.7.1.10 | Ø 34.9 mm | m | 44.1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.7.1.11 | Derivação (REFNET) | pç | 180 |  | 0 |  | 0 | 0
2.7.1.12 | Valvula de Serviço | pç | 306 |  | 0 |  | 0 | 0
2.7.1.13 | Fluido Frigorígeno R410A | kg | 182.5 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.8 | PAINÉIS ELÉTRICOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.8.1 | QE-COB-01 (UC-TER-01/UC-TER-05A/UC-TER-05B/UC-1SS-11/UC-TER-12/UC-TER-13) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.8.2 | QE-TER-01 (UE-TER-01A/UE-TER-02a15) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.8.3 | QE-1SS-05 (UC-1SS-07/UC-1SS-08) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.8.4 | QE-1SS-07 (UE-TER-01A) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.8.5 | QE-COB-03 (UC-COB-04A/UC-COB-04B/UC-COB-05/UC-COB-06/UC-COB-07A/UC-COB-07B) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.8.6 | QE-COB-02 (UC-COB-01A/RT-COB-01B/RT-COB-01/UC-COB-02A/UC-COB-02B/UC-COB-03A/UC-COB-03B) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.8.7 | QE-TER-03 (UC-TER-04) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.8.8 | QE-TER-02 (UC-TER-03A/UC-TER-03B/UE-TER-16/UC-TER-02/EU-TER-16) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.8.9 | QE-1SS-09 (UE-1SS-20a27/UE-1SS-28a31) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.8.10 | QE-1SS-06 (UE-1SS-06) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.8.11 | QE-1SS-08 (UC-1SS-02/UE-1SS-02) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.8.12 | QE-TER-04 (RT-TER-01) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.8.13 | QE-1SS-01 (UC-01SS-01/UE-1SS-01) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.8.14 | QE-1SS-02 (UC-1SS-03/EU-1SS-03) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.8.15 | QE-1SS-03 (UC-1SS-04/EU-1SS-04/UC-1SS-05/EU-1SS-05) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.8.16 | QE-1SS-04 (UE-1SS-06) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.9 | REDE ELÉTRICA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.9.1 | Rede elétrica de interligação entre quadro elétrico e equipamento, em eletrodutos de aço galvanizado, com acessórios, cablagem, terminações e sustentação, para os seguintes equipamentos: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.9.1.1 | UC-VRF-QUENTE E FRIO SIMULTANEO | un | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
2.9.1.2 | UC-VRF-QUENTE OU FRIO | un | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
2.9.1.3 | UNIDADE SELETORA (CAIXA BS) DE DERIVAÇÃO | un | 31 |  | 0 |  | 0 | 0
2.9.1.4 | UE-TIPICO (CASSETE OU HI WALL) | un | 149 |  | 0 |  | 0 | 0
2.9.1.5 | UC-SPLITAO/ROOFTOP (QUENTE OU FRIO) | un | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
2.9.1.6 | UE/RT-ALTA CAPACIDADE (SPLITAO E ROOFTOP) | un | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
2.9.1.7 | EQUIPAMENTOS DE DESUMIDIFICAÇÃO DE PISCINA | un | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.9.1.8 | VI-AR EXTERIOR TIPICO | cj | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
3. | DIVERSOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1 | IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO
3.1.1 | Locação de containers simples para escritório 1 módulo - (considerado a mobilização e a desmobilização nos preços unitários apresentados) | mês | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.2 | Locação de container para almoxarifado / Refeitório 2,30 x 6,00m padrão simples, sem sanitário (Considerar a mobilização e a desmobilização nos preços unitários apresentados) - 2 unid | mês | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.3 | Todas as obras civis que envolvam o ar condicionado como: furações em paredes, lajes, vigas, divisórias, telhado, bases de equipamentos, pinturas, acabamentos em gerais, esquadrias, vidros, limpeza permanente e limpeza final | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.4 | Execução dos pontos d' agua e ralo para manutenção das áreas técnicas | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.5 | Suportação rede de dutos, equipamentos e redes frigorígenas. miudezas e intertravamentos. suporte p/ equipamentos e dutos. | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.6 | Transporte horizontal e vertical dos materiais, e equipamentos até a posição indicada em projeto | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.7 | Retirada do sistema de climatização existente. Os equipamentos retirados deverão ser disponibilizados ao Senac nas dependências da unidade, os demais materiais do sistema deverão ser transportados com disposição final em local homologado pela prefeitura municipal, com comprovantes de entrega de cada transporte. | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.2 | OUTROS
3.2.1 | Engenharia | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.2 | Balanceamento dos Sistemas | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.3 | Pré-Operação dos Sistemas | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.4 | Treinamento | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.5 | Projeto executivo e documentação técnica - as built | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.6 | Manual de operação e manutenção | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.7 | Seguro garantia ou carta fiança ( contratual, valor assegurado 10% do valor do contrato ) | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.8 | Seguro de risco de engenharia - ramo ( riscos de engenharia ), modalidade obras civis em construção e instalação e montagem, pelo prazo de vigência da obra ( valor assegurado 100% do valor do contrato ). | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.9 | Manutenção preventiva e corretiva para dois anos de assistência, tendo como início a conclusão dos serviços de instalações do sistema. | Mês | 24 |  | 0 |  | 0 | 0