## PLANILHA VENDA
| SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL Administração Regional do Estado de São Paulo SERVIÇO DE ENGENHARIA |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  | Data Base
|  |  | Obra: | REFORMA DO LABORATÓRIO DE GASTRONOMIA |  |  | BDI %
|  |  | LOCAL: | SENAC - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS |  |  | L.S.S % Mensalista
|  |  | Empresa: |  |  |  | L.S.S % Horista
Cód | Descrição | un | Quant | Preço Unit | TOTAL | Preço Unit | TOTAL | PREÇOS
|  |  | Total | Material | Material | Mão de Obra | Mão de Obra | TOTAIS
| TOTAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
01. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
01.01 | REGULAMENTAÇÃO E GERENCIAMENTO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
01.01.01 | Placas (exigidas pelo CREA para identidade da obra) 2,00mx 2,00 m | m² | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
01.01.02 | Cópias e xerocópias | mês | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
01.01.03 | Programa de Gestão de Resíduos (PGRS). Plano detalhado geral e mensal de todas as diretrizes, requisitos legais, procedimentos de gestão com classificação, coleta, acondicionamento,armazenamento, quantificação dos resíduos, transporte dos resíduos, e disposição final dos resíduos. Determinar procedimentos de Acompanhamento e melhoria contínua da gestão, apresentar toda estrutura detalhada de gestão de resíduos sólidos - PGRS da Construção Civil. (Apresentar relatório do Plano de Gestão Geral dos Resíduos No início da obra, e apresentar mensalmente o relatório do Acompanhamento dos Procedimentos Adotados). | mês | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
01.02 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
01.02.01 | Engenheiro - Acompanhamento técnico (1) | mês | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
01.02.02 | Mestre de obras (1) | mês | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
01.03 | IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
01.03.01 | Containers para Refeitório e/ ou depósito de materiais e ferramentas | mês | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
01.03.02 | Tapume de Obras em telha de aço trapezoidal com pintura em uma das faces, inclusive estrutura de sustentação e portões necessários (instalação, manutenção e retirada final) | m² | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
01.03.03 | Instalações Provisórias: Elétrica, Água e combate a incêndio - Extintores e recarga (instalação, manutenção e retirada final). | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
01.04 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
01.04.01 | Equipamentos em Geral (compra, locação e manutenção). Serão medidos mensalmente independente do volume/quantidade. | mês | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
01.05 | SISTEMAS DE SEGURANÇA (CONF.NR-18) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
01.05.01 | Plano de Segurança do Trabalho (CONFORME NR-18), PCMAT, PCMSO e relatórios pertinentes, rampas de acesso, proteções, telas de proteção, fitas demarcadoras, inclusive todo material e mão-de-obra necessário para CUMPRIMENTO do plano de segurança de trabalho. | mês | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
01.06 | OUTROS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
01.06.01 | Seguro Garantia ou Carta Fiança ( contratual, valor assegurado 10% do valor do contrato ) | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
01.06.02 | Seguro de Risco de Engenharia - RAMO ( Riscos de Engenharia ), modalidade Obras Civis em Construção e Instalação e montagem, pelo prazo de vigência da obra (valor assegurado 100% do valor do contrato). | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
01.06.03 | Limpeza Permanente da Obra, incluir no preço unitário toda mão de obra, materiais e equipamentos necessários para execução dos serviços, inclusive caçambas de aluguel, homolação de bota fora CONFORME plano de Gestão de Resíduos. | mês | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
01.07 | CONTROLE TECNOLÓGICO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
01.07.01 | Controle Tecnológico com Ensaios em: Concretos, Fundações (Estacas, Tubulões e Sapatas), Chumbadores Químicos, Estruturas de Concreto, Estrutura Metálica, Soldas da estrutura metálica e Ensaios em Acabamentos (Arrancamento), Esquadrias (Estanqueidade), CONFORME NORMAS ABNT/INTERNACIONAIS, Conforme Solicitação da Fiscalização do Senac. | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02. | O B R A |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.01 | DEMOLIÇÕES, DESMOBILIZAÇÕES E REMOÇÕES, inclusive carregamento, descarregamento, proteção CONFORME NORMAS, transporte para bota-fora apropriado e certificado, licenças (inclusive ambientais), taxas, certidões, cadastros, caçambas, equipamentos, escavações, escoramento de valas, furos em concreto para passagem de eletrodutos, dutos e tubulações executado com extratora e demais acessórios necessários para a execução dos serviços, CONFORME memorial Descritivo e projetos |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.01 | Demolição de alvenarias e muretas indicadas em projeto, demais elementos necessários a execução dos serviços e transporte do material para bota fora, com certificado de destinação fiscalizado pelo órgão municipal. | m2 | 95.22 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.02 | Demolição de concreto simples /armado | m3 | 1.62 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.03 | Demolição de revestimento de piso técnico (Gail) e contra piso, demais elementos necessários a execução dos serviços e transporte do material para bota fora, com certificado de destinação fiscalizado pelo órgão municipal. | m2 | 105.2 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.04 | Remoção de revestimento cerâmico de parede, demais elementos necessários a execução dos serviços e transporte do material para bota fora, com certificado de destinação fiscalizado pelo órgão municipal. | m2 | 116.816 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.05 | Remoção de esquadrias e caixilhos indicados em projeto, demais elementos necessários a execução dos serviços e transporte do material para bota fora, com certificado de destinação fiscalizado pelo órgão municipal. | m2 | 11.571 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.06 | Remoção de grelhas de piso, demais elementos necessários a execução dos serviços e transporte do material para bota fora, com certificado de destinação fiscalizado pelo órgão municipal. | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.07 | Remoção de bancada em granito com 2 cubas, demais elementos necessários a execução dos serviços e transporte do material para bota fora, com certificado de destinação fiscalizado pelo órgão municipal. | m2 | 1.1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.08 | Remoção de caixas de passagem de instalações hidráulicas existentes, demais elementos necessários a execução dos serviços e transporte do material para bota fora, com certificado de destinação fiscalizado pelo órgão municipal. | un | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.09 | Retirada da plataforma técnica existente, demais elementos necessários a execução dos serviços e transporte do material para bota fora, com certificado de destinação fiscalizado pelo órgão municipal. | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02 | FUNDAÇÕES RASAS, DIRETAS e INFRAESTRUTURA. Inclusive carregamento, descarregamento, proteção CONFORME NORMA, transporte para bota-fora apropriado e certificado, licenças (inclusive ambientais), taxas, certidões, cadastros, caçambas, equipamentos, escavações, escoramento de valas, furos em concreto e alvenarias para passagem de eletrodutos, dutos e tubulações executado com extratora e demais acessórios necessários para a execução dos serviços, CONFORME projetos da empresa FSS Engenharia Estrutural |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.01 | FUNDAÇÕES BLOCOS, BALDRAMES E BROCAS
02.02.01.01 | Escavação manual de fundações incluso equipamentos, ferramentas, demais elementos necessários a execução dos serviços | m3 | 19.8348 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.01.02 | Regularização e apiloamento manual de fundo de valas | m² | 11.6972 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.01.03 | Lastro de concreto magro, espessura até 5 cm, inclusivelançamento e adensamento, transporte vertical e horizontal dos materiais, fornecimento de ferramentas e equipamentos e demais elementos necessários a execução dos serviços | m3 | 0.58486 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.01.04 | Formas em chapa de madeira compensada resinada espessura 12 mm, inclusive passagens de tubulações, tensores,travamentos, fabricação, desformas, reformas, escoramento e demais acessórios necessários a execução dos serviços | m² | 33.878 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.01.05 | Aço CA-50 / CA-60, inclusive perdas, espaçadores, protetores de pontas, arame recozido e luvas de emenda quando especificado e demais acessórios necessários a execução dos serviços | kg | 285 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.01.06 | Concreto usinado Fck 30,0 mpa, inclusive fornecimento, transporte,lançamento, bombeamento (se necessário), adensamento, juntas de concretagem, juntas de dilatação e demais acessórios necessários a execução dos serviços | m3 | 4.8 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.01.07 | Reaterro compactado mecânicamente de valas, em camadas de 20 cm, incluso fornecimento de equipamentos, transporte vertical e horizontal de material | m3 | 15.2289 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.01.08 | Remoção de material excedente de escavação de fundações incluso carga, transporte vertical e horizontal do material e demais elementos necessários a execução dos serviços e transporte do material para bota fora com certificado de destinação fiscalizado pelo órgãos municipais | m3 | 5.1035 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.01.09 | Broca manual # 20 cm incluso material e mão de obra | m | 32 |  | 0 |  | 0 | 0
02.03 | ESTRUTURAS. Inclusive lançamento, escoramentos,carregamento, descarregamento, proteção CONFORME NORMAS, transporte para bota-fora apropriado e certificado, licenças (inclusive ambientais), taxas, certidões, cadastros, caçambas, equipamentos, escoramento, furos em concreto para passagem de eletrodutos, dutos e tubulações executado pré executados com formar e ou com extratora e demais acessórios necessários para a execução dos serviços, CONFORME e projetos da empresa FSS Engenharia Estrutural |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.03.01 | ESTRUTURA METALICA
02.03.01.01 | Estrutura metálica em aço para execução de plataforma tecnica externa, composta por pilares , vigas grades, bases, com especificações em projeto, inclusive mão de obra, equipamentos, inserts metálicos, chapas de ligação, parafusos, arruelas, porcas, soldas, preparação e limpeza de superfícies, controles tecnológicos, pintura de acabamento, projetos de fabricação e montagem: perfis Laminados, soldados e suas chapas de ligação | kg | 4065.6 |  | 0 |  | 0 | 0
02.04 | ALVENARIA E DIVISÓRIAS, incluindo fornecimento, montagem e desmontagem de andaimes, e demais elementos necessários a perfeita execução dos serviços, CONFORME memorial Descritivo e projetos da empresa Interarq Arquitetos Associados |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.04.01 | ALVENARIAS
02.04.01.01 | Bloco de concreto de vedação, medindo 14 x 19 x 39 cm para vedação inclusive vergas, contravergas e pilaretes em concreto, encunhamento, alvenaria de embasamento, juntas de dilatação, ligações, amarrações, armações e andaimes e demais acessórios necessários a execução dos serviços | m² | 62.0635 |  | 0 |  | 0 | 0
02.04.01.02 | Bloco de concreto de vedação, medindo 19 x 19 x 39 cm para vedação inclusive vergas, contravergas e pilaretes em concreto, encunhamento, alvenaria de embasamento, juntas de dilatação, ligações, amarrações, armações e andaimes e demais acessórios necessários a execução dos serviços | m² | 32.7178 |  | 0 |  | 0 | 0
02.04.01.03 | Vão na alvenaria 40x60cm para pontos de gás em Bloco de concreto de vedação, medindo 14 x 19 x 39 cm para vedação inclusive vergas, contravergas e pilaretes em concreto, encunhamento, alvenaria de embasamento, juntas de dilatação, ligações, amarrações, armações e andaimes e demais acessórios necessários a execução dos serviços | un | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
02.04.02 | DIVISÓRIAS DRY WALL
02.04.02.01 | Divisória de Gesso, com painéis duplos de gesso acartonado RU espessura duas chapas de gesso acartonado (drywall) de 25mm de espessura, estrutura em perfis de aço galvanizado com larguras de 48 mm (montante 48 espaçado a cada 600 mm e guia 48 inferior e superior), espessura total de 98 mm, Rw 50, com miolo preenchido de lã de vidro de 1200 x 600 x 50 mm,TIPO WALLFELT WF-100 , espessura até 15 cm, as juntas das chapas serão regularizadas com fita tipo telada, Acabamento com massa apropriada, marca de referência GYPSUM, KNAUF, LAFARGE, PLACO, ou outra que atenda otecnicamente solcitado. Considerar reforço necessário onde houver fixação de outros elementos/equipamentos/peças à divisória. | m² | 12.0325 |  | 0 |  | 0 | 0
02.04.02.02 | Fechamento de pilar metálico em drywall | m² | 3.99 |  | 0 |  | 0 | 0
02.04.02.03 | Fechamento vertical em gesso h=10cm conforme det 04 SA05 (encontro da laje com forro de gesso) | m | 11.8 |  | 0 |  | 0 | 0
02.04.02.04 | Fechamento vertical em gesso acartonado com acabamaento em pintura PVA branco, h=50cm conforme det 05 SA05 (fechamento das coifas) | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
02.05 | PISOS CONFORME memorial Descritivo e projetos da empresa Interarq Arquitetos Associados |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.05.01 | CONTRAPISOS
02.05.01.01 | Argamassa regularizadora de base de cimento, areia 1:3, contrapiso de regularização, espessura de 5 cm, para receber pisos em geral | m² | 135.21 |  | 0 |  | 0 | 0
02.05.02 | PISOS EXTERNOS
02.05.02.01 | Complemento de calçada em placa de piso drenante (padrão existente) | m² | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
02.05.03 | PISOS INTERNOS
02.05.03.01 | Revestimento Porcelanato extrudado 30x30cm esp=8mm, acabamento CI, rejunte 3mm Cor Cinza Claro, incluso rodapés, CONFORME projetos e memorial Descritivo | m² | 120.21 |  | 0 |  | 0 | 0
02.05.03.02 | Base em alvenaria h médio=10cm | m3 | 0.42 |  | 0 |  | 0 | 0
02.05.04 | RODAPÉS
02.05.04.01 | Rodapé Cove Base (RT) porcelanato cerâmica extrudada na cor do piso, no tamanho 300x100 mm, ACABAMENTO CI NA COR CINZA CLARO, inclusive rejunte epóxi anti-mofo, marca de referência REF KERATEC ou outro que atenda tecnicamente o solicitado | m | 82.88 |  | 0 |  | 0 | 0
02.05.05 | SOLEIRAS E PEITORIS
02.05.05.01 | Soleira em granito branco Itaúnas esp=2cm, largura até 25 cm, inclusive preparação de base, Argamassa para assentamento, rejuntes e demais insumos necessários a perfeita execução dos serviços | m | 6.84 |  | 0 |  | 0 | 0
02.06 | REVESTIMENTOS PAREDES E TETOS CONFORME memorial Descritivo e projetos da empresa Interarq Arquitetos Associados |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.06.01 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS DE PAREDES
02.06.01.01 | Chapisco em Argamassa de cimento e areia, traço 1:3, ou chapisco do tipo rolado, espessura média de 0,5 cm | m² | 339.6346 |  | 0 |  | 0 | 0
02.06.01.02 | Emboço em Argamassa de cimento e areia, traço 1:3, espessura 1,5 cm | m² | 259.2318 |  | 0 |  | 0 | 0
02.06.01.03 | Massa única para revestimento, sem cal, em camada única de 1,5 a 2 cm e desempenada com desempenadeira de plástico | m² | 80.4028 |  | 0 |  | 0 | 0
02.06.01.04 | Revestimento em placa cerâmica 300x600mm, acabamento brilhante, com rejunte epóxi, Linha white home mod glacier white retificado, Cor cor branca, rejunte, Ref. portobello, incluso rodapés, CONFORME projetos e memorial Descritivo | m² | 241.5018 |  | 0 |  | 0 | 0
02.06.02 | REVESTIMENTOS DE TETOS / FORROS
02.06.02.01 | Forro em placas de gesso acartonado liso, espessura 12,5 mm, com junta de dilatação de 5 cm x 5 cm, inclusive estrutura auxiliar de fixação, fechamentos verticias, tabica metálica e arremates, andaimes, aberturas diversas e demais elementos necessários para a perfeita execução dos serviços, marca de referência GYPSUM, KNAUF, LAFARGE, PLACO ou outro que atendatecnicamente o solicitado | m² | 16.87 |  | 0 |  | 0 | 0
02.06.02.02 | Forro modular liso em placas Removíveis, 62.5x62.5cm esp.9mm, duplAMente revestidas com película de pvc na face aparente e película de ALUMÍNIO na face posterior com fitas protetoras nas bordas, estrutura lay-in hd t24, mod. gyprex alu-vinil, borda de arrEMate em placas de gesso acartonado liso com tabica metálica lisa, ref.placo saint-gobain,inclusive estrutura auxiliar de fixação, tabica metálica e arremates, andaimes, aberturas diversas e demais elementos necessários para a perfeita execução dos serviços, marca de referência Ref. Placo Saint Gobain, ou outro que atendatecnicamente o solicitado | m² | 80.92 |  | 0 |  | 0 | 0
02.06.02.03 | Tabica em aço na cor branco | m | 39.25 |  | 0 |  | 0 | 0
02.06.02.04 | Cantoneira "T" em alumínio acabamento pintura eletrostática cor branco (transição de forro) | m | 31.5 |  | 0 |  | 0 | 0
02.06.02.05 | Cantoneira "L" em alumínio acabamento pintura eletrostática cor branco (coifas) | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
02.07 | ESQUADRIAS CONFORME memorial Descritivo e projetos da empresa ALBO Consultoria |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.07.01 | ESQUADRIAS DE MADEIRA, fornecimento e instalação de batentes e ferragens e demais elementos necessários para a execução do serviço e funcionamento do sistema.
02.07.01.01 | PM01 - Porta de madeira 0,82x2,10m, 01 folha, revestida em laminado madeirado e cantoneiras em alumínio, com visor conforme padrão existente | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.07.01.02 | Fechadura eletrônica E-760 DORMAKABA | pç | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
02.07.01.03 | Mola aérea UD32G UDINESE ASSA ABLOY | pç | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
02.07.01.04 | Fechadura 330 C400/45 UDINESE ASSA ABLOY | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
02.07.02 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO, Perfis extrudados na liga ASTM 6060; dureza T5, com pintura eletrostática na cor branca RAL 9003, com camada mínima de 60 micra, fechamento de cantos com silicone neutro; parafusos e fixadores em aço inox AISI 304; gaxetas em EPDm com dureza de 60 a 70 SHORE A, acessórios componentes de nylon na cor preta, isolamento acústico, vidros CONFORME indicação, incluso contramarcos CONFORME projetos e memorial Descritivo. (OBS. Para esquadrias fabricadas em canteiro, é obrigatório ensaio de estanquidade para todas as peças, por Laboratório com certificação IMETRO, as mesmas ficarão sujeitas aprovação final mediante a nalise da fiscalização do SENAC).
02.07.02.01 | CA01- Maxim-ar 0,86x1,02m, linha EcoStick (70mm), perfil de alumínio, braço UDIMAX 600 UDINESE ASSA ABLOY, fecho fachada 7969 UDINESE ASSA ABLOY, tela mosqueteira CX39 UDINESE ASSA ABLOY, vidro laminado incolor 6mm, 3mm+PVB+3mm | un | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
02.07.02.02 | CA02- Maxim-ar 2,43x1,02m, linha EcoStick (70mm), perfil de alumínio, braço UDIMAX 600 UDINESE ASSA ABLOY, fecho fachada 7969 UDINESE ASSA ABLOY, tela mosqueteira CX39 UDINESE ASSA ABLOY, vidro laminado incolor 6mm, 3mm+PVB+3mm | un | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
02.07.02.03 | PA01 - Porta de giro 1,22x2,10m, em vidro e veneziana, 2 folhas, linha Chroma, perfil de alumínio, dobradiça SP-798 3 abas UDINESE, fechadura eletrônica E-760 DORMAKABA, veda porta inferior sobrepor automático UDINESE ASSA ABLOY, fecho unha 1900 UDINESE ASSA ABLOY, mola aérea UD32G UDINESE ASSA ABLOY, vidro laminado incolor 6mm, 3mm+PVB+3mm | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.07.02.04 | PA02 - Porta de giro 1,40x2,10m, em veneziana, 2 folhas, linha Chroma, perfil de alumínio, dobradiça SP-798 3 abas UDINESE,fechadura 330 C400/45 UDINESE ASSA ABLOY e fecho unha 1900 UDINESE ASSA ABLOY | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.07.02.05 | PA03 - Porta de giro 1,30x2,10m, em vidro e veneziana, 2 folhas, linha Chroma, perfil de alumínio, dobradiça SP-798 3 abas UDINESE, fechadura eletrônica E-760 DORMAKABA, veda porta inferior sobrepor automático UDINESE ASSA ABLOY, fecho unha 1900 UDINESE ASSA ABLOY, mola aérea UD32G UDINESE ASSA ABLOY, vidro laminado incolor 6mm, 3mm+PVB+3mm | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.07.02.06 | PA04 - Portinhola de giro 1,44x1,35m em ripado, 2 folhas, LINHA Ecoline 2.5 perfil de alumínio, dobradiça DOB-840/50 2 abas UDINESE,fechadura 330 C400/45 UDINESE ASSA ABLOY e fecho unha 1920 UDINESE ASSA ABLOY | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.07.03 | ESQUADRIAS DE FERRO, GRADIS - fornecimento e instalação, pintura com material anticorrosivo e demais elementos necessários para a execução do serviço e funcionamento do SISTEMA, CONFORME memorial Descritivo e projetos
02.07.03.01 | Guarda corpo em aço galvanizado em tubo A33 , fechamento em tela ondulada galvanizada, quadro de proteção em perfil L 19x3 com pintura esmalte cor cinza h=1,30 m | m2 | 15.899 |  | 0 |  | 0 | 0
02.07.04 | GRELHAS E CANTONEIRAS EM AÇO INOX
02.07.04.01 | CP01 - Cantoneira perfil "L" em aço inox #18-2x2' | m | 8.55 |  | 0 |  | 0 | 0
02.07.04.02 | CP02 - Cantoneira perfil "U" em aço inox #18-2x2' | m | 8.55 |  | 0 |  | 0 | 0
02.07.04.03 | CP03 - Cantoneira em PVC | m | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
02.07.04.04 | Grelhas de piso em aço inox, C=1,00m, inclusive cesto de contenção de resíduos com malha fina e quadro de suporte da grelha | un | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
02.07.04.05 | Grelhas de piso em aço inox, C=1,50m, inclusive cesto de contenção de resíduos com malha fina e quadro de suporte da grelha | un | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
02.07.04.06 | Fechamento vertical em aço inox removível #16 com acabamento escovado, conforme detalhe 02 e 03 | m2 | 1.075 |  | 0 |  | 0 | 0
02.08 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS incluindo todos os materiais, equipamentos, instrumentos e mão-de-obra, detalhados ou não nos projetos, memoriais e neste planilha, mas necessários à perfeita execução, funcionamento e operação do SISTEMA, dentro das NORMAs Técnicas vigentes e da segurança, que deverão ter seus custos incluídos nos itens apontados nesta planilha, CONFORME protejos e Memorial Descritivo da empresa Ramoska Castellani |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.08.01 | INFRAESTRUTURA
02.08.01.01 | Eletrocalhas lisas em chapa de aço SAE 1008/1010, pré zincadas a quente, com revestimento "B" (18 micras por face), chapa 16 mSG, incluindoTampa, curvas, reduções, terminais de fechamento, terminais de derivação, saídas para eletrodutos e perfilados, septo diviso, suportes compatíveis com o peso a ser suportado, pintura das eletrocalhas, andaimes para acesso, suportes e demais acessórios necessários a funcionalidade do SISTEMA
02.08.01.01.01 | Eletrocalha lisa,com Septo Divisor medindo 100 x 100 mm Ref. SALF | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
02.08.01.01.02 | Eletrocalha lisa,com Septo Divisor medindo 200 x 50 mm Ref. SALF | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
02.08.01.02 | Eletrodutos metálicos rígidos em ferro galvanizado a fogo, com costura, sem rebarba e cantos vivos, semi-pesado, CONFORME NBR 5597 e 5598 incluindo curvas, luvas, buchas e arruelas, caixas de passagem e derivação (4x2", 4x4" e 3x3") PVC com orelha e bucha em metal, placas de Acabamento, conduletes, arame guia e suportes de fixação de todos os tipos compatíveis com o peso a ser suportado e a posição de fixação, pintura de fundo tipo alquidica e de Acabamento em PU, fita 2 cm em cor contrastante para identificação de sistemas à cada 3mdas tubulações, suportes, andaimes para acesso e demais acessórios necessários a funcionalidade do SISTEMA, marca de referência Tupy ou Paschoal Thomeu ou outro que atenda tecnicamente solcitado
02.08.01.02.01 | Ø 3/4" | m | 108 |  | 0 |  | 0 | 0
02.08.01.02.02 | Ø 1" | m | 76 |  | 0 |  | 0 | 0
02.08.01.02.03 | Ø 1.1/4" | m | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
02.08.01.02.04 | Ø 1.1/2" | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
02.08.01.02.05 | Ø 3" | m | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
02.08.01.03 | Eletrodutos em PVC (cloreto de polivinila) rígido rosqueáveis e conexões, anti-chama, classe "B", CONFORME NBR 6150, incluindo curvas, luvas, buchas e arruelas, conduletes, arame guia e suportes de fixação de todos os tipos compatíveis com o peso a ser suportado e a posição de fixação, pintura das tubulações, andaimes para acesso, suportes e demais acessórios necessários a funcionalidade do SISTEMA, marca de referência Tigre, AManco ou outro que atenda otecnicamente solicitado
02.08.01.03.01 | Ø 3/4" | m | 38 |  | 0 |  | 0 | 0
02.08.01.03.02 | Ø 1" | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
02.08.01.04 | Eletroduto tipo PEAD, corrugado, impermeável, cor preta, anti-chama, incluindo curvas, luvas, buchas e arruelas, arame guia, abertura e fechamento de rasgos, andaimes para acesso e demais acessórios necessários a funcionalidade do SISTEMA, marca de referência modelo Kanaflex ou outro que atenda otecnicamente solicutado
02.08.01.04.01 | Ø 1.1/2" | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
02.08.01.04.02 | Ø 2" | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
02.08.02 | CAIXAS DE PASSAGEM
02.08.02.01 | Caixa de passagem fabricada em chapa de aço; comTampa e parafusos, incluindo fixação e suportação, buchas, parafusos, adaptadores e luvas para eletrodutos, pintura e identificação de sistemas, andaimes para acesso, suportes e demais acessórios necessários a funcionalidade do SISTEMA
02.08.02.01.01 | 10 x 10 x 8 cm | un | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
02.08.02.01.02 | 30 x 30 x 12 cm | un | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
02.08.02.01.03 | 20 x 20 x 12 cm | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.08.02.02 | Caixa de passagem tipo Condulete Duplo em Alumínio Sílicio Injetado com Tampa e Junta de Vedação Entrada sem Rosca com Parafuso Bicromatizado
02.08.02.02.01 | com Tampa para 3 Interruptores Bipolares Ø3/4 Ref. WETZEL / DAISA | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.08.02.02.02 | com Tampa para 1 Interruptor Bipolar Ø3/4 Ref. WETZEL / DAISA | un | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
02.08.02.02.03 | COM Tampa Cega Ø 3/4 Ref WETZEL / DAISA | un | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
02.08.02.02.04 | com Tampa para 2 Tomadas Ø3/4 | un | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
02.08.02.02.05 | com Tampa para 1 Tomada Ø3/4 | un | 55 |  | 0 |  | 0 | 0
02.08.03 | TOMADAS E INTERRUPTORES FIOS E CABOS
02.08.03.01 | Espelhos,Tomadas, interruptores, pulsadores, plugues, incluindo todos os demais acessórios necessários a funcionalidade do SISTEMA marca de referência Siemens modelo Linha Ilus ou outra que atenda otecnicamente solicitado
02.08.03.01.01 | Tomada 2P+T 10A 250V em Caixa 4x2 | un | 27 |  | 0 |  | 0 | 0
02.08.03.01.02 | Interruptor Bipolar 25A - 250V | un | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
02.08.03.01.03 | Tomada 2P+T 20A 220V | un | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
02.08.03.01.04 | Tomada 2P+T 20A 220V Mod. AQUATIC | un | 54 |  | 0 |  | 0 | 0
02.08.03.01.05 | Tomada Blindada de Embutir com Flange 4x4 e Plug Compatível 3P /63A/250V | un | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
02.08.03.01.06 | Tomada Blindada de Embutir com Flange 4x4 e Plug Compatível 3P /32A/250V | un | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
02.08.03.01.07 | Tomada Blindada de Embutir com Flange 4x4 e Plug Compatível 3P /16A/250V | un | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
02.08.03.01.08 | Tomada Blindada de embutir com flange 4x4 e plug compatível-220v ref. steck shock tite - no forro | un | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
02.08.03.02 | Condutores elétricos em cabos flexiveis em cobre, com isolação PVC 70°C e cobertura em poliotefina, 750V, CONFORME NBR 13348, incluindo fita isolante, bornes, anilhas, andaimes para acesso e demais acessórios necessários a funcionalidade do SISTEMA, marca de referência Prysmian modelo Afumex Green ou outro que atenda otecnicamente solicitado
02.08.03.02.01 | # 2,5 mm² | m | 1596 |  | 0 |  | 0 | 0
02.08.03.02.02 | # 4,0 mm² | m | 350 |  | 0 |  | 0 | 0
02.08.03.02.03 | # 6,0 mm² | m | 91 |  | 0 |  | 0 | 0
02.08.03.02.04 | # 10,0 mm² | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
02.08.03.02.05 | # 16,0 mm² | m | 102 |  | 0 |  | 0 | 0
02.08.03.03 | Condutores elétricos em cabos flexíveis unipolares tipo em cobre, com isolação EPR 90°C e cobertura em poliotefina, 1KV, CONFORME NBR 13348, incluindo fita isolante, bornes, anilhas, andaimes para acesso e demais acessórios necessários a funcionalidade do SISTEMA, marca de referência Prysmian modelo Gsette ou outro que atenda otecnicamente solicitado
02.08.03.03.01 | # 10,0 mm² | m | 66 |  | 0 |  | 0 | 0
02.08.03.03.02 | # 16,0 mm² | m | 96 |  | 0 |  | 0 | 0
02.08.03.03.03 | # 25,0 mm² | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
02.08.03.03.04 | # 35,0 mm² | m | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
02.08.03.03.05 | # 70,0 mm² | m | 272 |  | 0 |  | 0 | 0
02.08.04 | EQUIPAMENTOS
02.08.04.01 | QUADROS ELÉTRICOS: Distribuição, comunicação e comando, CONFORME NBR 6808, incluindo chaves seccionadora, "DPS", "IDR", disjuntores, barramentos, contatoras, réguas de bornes, fios e cabos, medidor digital, montados em trilhos de engate rápido de 35mm, CONFORME DIN 50022, com placa de montagem em seu fundo, dimensionados à perfeita ventilação dos componentes elétricos, grau de proteção CONFORME indicado em projetos, deverão também possuir espaço reserva de no mínimo 20% do total dos circuitos, conter documentação e identificação, sinalização, porta espelho, elementos de manobra e proteção, pintura e todos os demais acessórios necessários a funcionalidade do SISTEMA
02.08.04.01.01 | QDL- LAB Laboratório de Gastronomia | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.08.04.01.02 | QF-AC ( Existente mas pede adequação) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.9 | SISTEMAS SUPERVISÓRIOS - PREDIAL, DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNCIO E SEGURANÇA CONFORME projeto e memoriais, hardware e software básico de suporte e aplicativo, todos os materiais, equipamentos, instrumentos e mão de obra especializada, detalhados ou não nos projetos, memoriais e nesta planilha, mas necessários à perfeita execução, entrega, funcionamento e operação do SISTEMA, segundo as NORMAS Técnicas NBR Conforme projetos e memorias da empresa Ramoska Castellani |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.09.01 | DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO, CONFORME projetos e memorial descritivo da Ramoska e Castellani
02.09.01.01 | Bloco Autônomo para Iluminaçãode Emergência com Lâmpada LED de 8W Ref. AUREON | cj | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
02.09.02 | AUDIO E VIDEO
02.09.02.01 | SONOFLETOR CIRCULAR DE EMBUTIR 16W - COR BRANCO (lab. Gastr.) | un | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
02.09.02.02 | Ponto para Camêra FLL HD | un | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
02.09.02.03 | Sonofletor de Embutir circular 16W Cor Branco | un | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
02.09.02.04 | Rack 12U Audio/ video | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.09.02.05 | Rack 6U | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.09.02.06 | Tomada RJ45 01 Posição | un | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
02.10 | LUMINÁRIAS, fornecimento, montagem e instalação, incluindo lâmpadas, reatores, reatores inteligentes, difusores, sensores, fixações, vedações, conectores, andaimes, plug, rabicho de ligação em cabos elétricos flexíveis tipo PP - EPR 90º - LSHO, cordões em cobre nú maleável 3 x 1,5 mm², comprimento de 1,00 m, e plugs macho e fêmea, 2P+T - 10A, para instalação e remoção rápida dos conjuntos elétricos internos, andaimes de acesso e demais acessórios necessários para o perfeito funcionamento CONFORME caderno técnico luminotécnico, marcas e modelos de referência ou outros identicos que atendAMtecnicamente às características técnicas, performance e qualidade solicitadas constantes, ou não, dos Descritivos nos ítens, CONFORME protejos e Memorial Descritivo da empresa Ramoska Castellani |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.10.01 | Luminária de embutir em forro modular com led de 35w-3000k. corpo em chapa de aço com pintura com tinta pó poliéster dealta resistência cor branco microtexturizado. difusor translúcido. fl 4397 lm/ef 126 lm/w ref.: lumicenter mod. lht43-e4000830 | un | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
02.10.02 | Luminária de embutir em forro de gesso com led de 1785w-3000k. corpo em alumínio com pintura com tinta pó poliéster de alta resistência cor branco microtexturizado. refletor em aluminio com pintura branca microtexturizada. difusor em poliestireno translúcido fl 1800lm / ef 97lm/w ref.: lumicenter mod. ef75-e2000830 | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.10.03 | Trilho eletrificado de sobrepor em alumínio cor branco com 1,5 e 2,00m de comprimento ref.: stella mod. sd1015br e sd1020br cor branco | m | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
02.10.04 | Luminária linear para trilho com led de 25w-3000k. corpo em alumínio com acabamento em pintura cor branco, com difusor fl 14l00m / ef 36lm/w ref.: stella mod. trace 25w-stl22461br/3 | un | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
02.11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, GÁS E IRRIGAÇÃO, incluindo todos os materiais, equipamentos, instrumentos e mão-de-obra, detalhados ou não nos projetos, memoriais e nesta planilha, mas necessários à perfeita execução, funcionamento e operação do SISTEMA, em conformidade e atendimento às NORMAs Técnicas vigentes e da segurança, que deverão ter seus custos incluídos nos itens apontados nesta planilha, CONFORME protejos e Memorial Descritivo da empresa Ramoska Castellani |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.11.01 | Tubos, incluindo todas as conexões, solução limpadora, adesivo, juntas, anéis, vedantes, fitas, suportação, neoprenes, vergalhões, barras roscadas, arruelas, parafusos, reparação, Primer e pintura de Acabamento na coloração e faixa de sentido de fluxo e identificação de sistemas; suportes e espaçamento compatíveis com o peso a ser suportado, fabricação, fornecimento, instalação e qualidade de acordo com NBR específica, abertura manual de valas, apiloamento de fundo, envelopamento em concreto, reaterro compactado mecanicamente, abertura e fechamento de rasgos em alvenaria ou concreto, andaimes e demais acessórios necessários a funcionalidade do SISTEMA.
02.11.01.01 | ÁGUA FRIA E DRENO DE AR CONDICIONADO
02.11.01.01.01 | PVC - incluindo todas as conexões
02.11.01.01.01.01 | Tubo pvc soldavel cl15 25 mm | m | 48 |  | 0 |  | 0 | 0
02.11.01.01.01.02 | Tubo pvc soldavel cl15 32 mm | m | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
02.11.01.01.01.03 | Tubo pvc soldavel cl15 40 mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
02.11.01.02 | REGISTROS E VÁLVULAS - ÁGUA FRIA
02.11.01.02.01 | Resgistro de Gaveta Acabado - Ø25 mm | pç | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
02.11.01.02.02 | Resgistro de Gaveta Acabado - Ø32 mm | pç | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
02.11.01.03 | ÁGUA QUENTE
02.11.01.03.01 | Tubo de Cobre Classe E Ø22mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
02.11.01.03.02 | Tubo de Cobre Classe E Ø28mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
02.11.01.04 | GÁS
02.11.01.04.01 | Tubo de COBRE Classe A - Ø35 mm | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
02.11.01.04.02 | Tubo de COBRE Classe A - Ø28 mm | m | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
02.11.01.05 | ESGOTO
02.11.01.05.01 | Tubo PVC Série NORMAl - Ø40 mm | m | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
02.11.01.05.02 | Tubo PVC Série NORMAl - Ø50 mm | m | 45 |  | 0 |  | 0 | 0
02.11.01.05.03 | Tubo PVC Série NORMAl - Ø75 mm | m | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
02.11.01.05.04 | Tubo PVC Série NORMAl - Ø100 mm | m | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
02.11.01.05.05 | Caixa Sifonada em PVC 100 X 100 X 50mm | pç | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
02.11.01.05.06 | Caixa Sifonada em PVC 150 X 185 X 75mm | pç | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
02.11.01.06 | ESGOTO EM FERRO
02.11.01.06.01 | Tubo de Ferro Galvanizado Ø2" | m | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
02.11.01.06.02 | Tubo Ferro Fundido Ø50mm | m | 26 |  | 0 |  | 0 | 0
02.11.01.06.03 | Tubo Ferro Fundido Ø75mm | m | 26 |  | 0 |  | 0 | 0
02.11.01.06.04 | Caixa Sifonada em Ferro Fundido de Ø150 x 185 x 75mm | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
02.11.01.06.05 | Caixa Sifonada em Inox 100 x 100 x 50mm com Tampa Abre e Fecha | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.11.01.06.06 | Caixa de inspeção de Esgoto em alvenaria 0,80 x 0,80cm | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.12 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO, DE VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO, Inclusive, SUPORTE DE FIXAÇÃO antivibratòrio, TIPO VIBRA-STOP ou o que atenda tecnicamente, para as CONDENSADORAS CONFORME suas cargas, INCLUSIVE rede frigorigena, teste de estanqueidade, limpezas, cargas de gás, suportes, acessorios, CONFORME projeto e memorial Descritivo de HVAC do escritório de Projetos TEKNIKA Projetos e Consultoria |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.12.01 | CONDICIONADORES DE AR DE EXPANSÃO DIRETA "SPLITÃO INVERTER" COM CONDENSADOR A AR REMOTO
02.12.01.01 | Unidade Condensadora UC-COZ-01/01A
02.12.01.01.01 | UC-COZ-01/01A (15TR) | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
02.12.01.01.02 | UE-COZ-01 (30TR) | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.12.02 | EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO/EXAUSTÃO
02.12.02.01 | VE-COZ-01 (20.400 m3/h) | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.12.03 | COIFAS
02.12.03.01 | Coifa Mod Mult Vortex+Mult V em Aço Inox Escovado com Iluminação de 2350x1200x500 mm (MELTING) (DRENO DE GORDURA) | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.12.03.02 | Coifa Mod. Mult INPL Em Aço Inox Escovado com Filtro Inercial e Iluminação de 1450x650x500 mm (MELTING) (DRENO DE GORDURA) | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.12.03.03 | Coifa Mod. Mult Vortex+Mult V em Aço Inox Escovado com Iluminação de 3150x1150x500 mm (MELTING) (DRENO DE GORDURA) | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.12.03.04 | Coifa Mod. Mult Vortex+Mult V em Aço Inox Escovado com Iluminação de 3150x1150x500 mm (MELTING) | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.12.04 | DUTOS DE AR
02.12.04.01 | Dutos
02.12.04.01.01 | Duto em Chapa Galvanizada #22 para Sistema de Ar Condicionado | kg | 600 |  | 0 |  | 0 | 0
02.12.04.01.02 | Duto em Chapa Preta #16 para Sistema de Exaustão das Coifas | kg | 1100 |  | 0 |  | 0 | 0
02.12.04.02 | Mangotes Flexíveis de Alumínio Isolados
02.12.04.02.01 | Ø 150 mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
02.12.04.02.02 | Ø 300 mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
02.12.04.03 | Registro Tipo Borboleta
02.12.04.03.01 | REGISTRO TIPO BORBOLETA Ø 150 mm | pç | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
02.12.04.03.02 | REGISTRO TIPO BORBOLETA Ø 300 mm | pç | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
02.12.05 | DIFUSORES E DEMAIS DISPOSITIVOS DE REGULAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE AR
02.12.05.01 | Difusor de Insuflamento Mod. DPL-625/298 com Placa Perfurada e Caixa Plenum Série AK6 (TROX) | pç | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
02.12.05.02 | Difusor de Insuflamento Mod. DPL-625-298 com Placa Perfurada (TROX) | pç | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
02.12.05.03 | Difusor de Insuflamento Mod. ADLK-AK6 Tam. 8 (TROX) | pç | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
02.12.05.04 | Difusor de Insuflamento Mod. ADLK-AK6 Tam. 3 (TROX) | pç | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
02.12.05.05 | Registro Mod. RL-B de 300x205 (TROX) | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.12.05.06 | Registro Mod. RL-B de 600x205 (TROX) | pç | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
02.12.05.07 | Registro Mod. RL-B de 550x205 (TROX) | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.12.05.08 | Damper Corta Fogo Mod. FKA-TI-BR-12D de 300x200 mm (TROX) | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.12.05.09 | Damper Corta Fogo Mod. FKA-TI-BR-12D de 600x200 mm (TROX) | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.12.05.10 | Damper Corta Fogo Mod. FKA-TI-BR-12D de 550x200 mm (TROX) | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.12.06 | REDES FRIGORÍGENAS E ACESSÓRIOS
02.12.06.01 | Rede Frigorígena, inclusive conexões, acessorios , fixações e demais itens necessários ao perfeito funcionamento e NORMA.
02.12.06.01.01 | Tubos de cobre sem costura, classe "E", de acordo com a NBR 13206, incluindo todas as conexões de cobre ou bronze, classe "E", do tipo soldável, CONFORME NBR 11720, solução limpadora, soldagem, capilar, pintura, suportes compativeis com o peso a ser suportado e demais acessórios necessários a funcionalidade do SISTEMA. Vácuo, Desidratação, limpeza e teste da rede frigorígena. compor o preço CONFORME projeto e memorial Descritivo específicos de HVAC do escritório de projetos TEKNIKA Projetos e Consultoria
02.12.06.01.01.01 | Tubulação de cobre - Ø34,9 | m | 34 |  | 0 |  | 0 | 0
02.12.06.01.01.02 | Tubulação de cobre - Ø15,9 | m | 34 |  | 0 |  | 0 | 0
02.12.07 | PAINÉIS ELÉTRICOS
02.12.07.01 | QE-GERAL (Alimentação elétrica das UCs, UE, VE) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.12.08 | CONVERSORES DE FREQUÊNCIA
02.12.08.01 | Conversor Frequência p/ VE-COZ-01 (7.5 CV) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.12.09 | REDE ELÉTRICA
02.12.09.01 | Rede elétrica de interligação entre quadro elétrico e equipamento, em eletrodutos de aço galvanizado, com acessórios, cablagem, terminações e sustentação, para os seguintes equipamentos:
02.12.09.01.01 | UC-COZ-01/01A | cj | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
02.12.09.01.02 | UE-COZ-01 | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.12.09.01.03 | VE-COZ-01 | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.12.10 | EXTENSÃO DO FORNECIMENTO
02.12.10.01 | Engenharia | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.12.10.02 | Balanceamento dos Sistemas | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.12.10.03 | Pré-Operação dos Sistemas | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.12.10.04 | Treinamento | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.12.10.05 | Manutenção Preventiva e Corretiva (até a entrega da obra) | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.13 | TAMPOS, LOUÇAS, METAIS, ESPELHOS E ACESSÓRIOS, CONFORME memorial Descritivo e projetos da empresa Interarq Arquitetos Associados |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.13.01 | TAMPOS
02.13.01.01 | Tampo em granito Branco Itaunas, esp 2cm | m2 | 1.33 |  | 0 |  | 0 | 0
02.13.01.02 | Frontão em granito Branco Itaunas h=10cm | m | 1.95 |  | 0 |  | 0 | 0
02.13.01.03 | Saia em granito Branco Itaunas h=20cm | m | 1.95 |  | 0 |  | 0 | 0
02.13.02 | LOUÇAS (incluindo fixações, conexões, flexivéis, assento, parafusos, arruelas, sifões, válvulas, rejuntamento e demais acessórios necessários para o perfeito funcionamento do SISTEMA)
02.13.02.01 | Torneira com fechamento automático p/ lavatórios Ref. Deca – Mod. Decamatic Eco c/ fechamento automático – cód. 1175 C ou ou outra que atenda o tecnicamente solicitado | un | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
02.13.02.02 | Sifão cromado para lavatórios Ref. Deca Slim mod. 1684.C.100 ou outra que atenda o tecnicamente solicitado | un | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
02.13.02.03 | Cuba oval em louça, de embutir, cor branco. (padrão SENAC), ref.: Deca, cód. L.37.17 (paramentação) | un | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
02.13.03 | Metais SANITÁRIOS (incluindo fixações, conexões, flexivéis e demais acessórios necessários para o perfeito funcionamento do SISTEMA)
02.13.03.01 | Filtro de Água Ref. AQUALAR AP200 Vazão 340l/h com Sistema de Tripla Filtração e Corpo Transparente | cj | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
02.13.03.02 | Pressurizador ROWA SFL 20 TANGO - Pressão 19mca | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.13.03.03 | Aquecedor Elétrico Vertical THERMOTINI Capacidade de 300l | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.13.03.04 | Mini Bomba de Recirculação ROWA Modelo 5 1/S | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.13.03.05 | Válvula de Segurança para Boiler CALEFFI ou SIMILAR | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.13.03.06 | Toalheiro | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.13.03.07 | Porta sabonete líquido | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.13.04 | ESPELHOS, Espelhos sem molduras, colados na alvenaria, incluindo acessórios, material para colagem e demais elementos necessários para sua instalação CONFORME memorial Descritivo e projetos da empresa Interarq Arquitetos Associados
02.13.04.01 | Espelho Cristal Lapidado em vidro laminado espessura 5mm, perfis de fixação em alumínio | m2 | 0.81 |  | 0 |  | 0 | 0
02.15 | PINTURA E TRATAMENTOS em GERAL incluindo fornecimento, montagem e desmontagem de andaimes, balancim, fachadeiros, e demais elementos necessários a perfeita execução dos serviços,CONFORME memorial Descritivo e projetos da empresa Interarq Arquitetos Associados |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.15.01 | PINTURA DE TETO
02.15.01.01 | Pintura Látex ACRÍLICO Fosca com fundo preparador ou selador, correção com massa corrida, lixamento e limpeza da superfície, com 3 demãos de pintura final: sobre laje existente em concreto, Cor CONFORME projeto, Ref. Coral | m² | 17.73 |  | 0 |  | 0 | 0
02.15.01.02 | Pintura Látex ACRÍLICO Fosca com fundo preparador ou selador, correção com massa corrida, lixamento e limpeza da superfície, com 3 demãos de pintura final: sobre forro de gesso, Cor CONFORME projeto, minimalista, Ref. Coral | m² | 16.87 |  | 0 |  | 0 | 0
02.15.02 | PINTURA DE PAREDE
02.15.02.01 | Pintura Látex ACRÍLICO ACETINADO, com fundo preparador ou selador, duas de mãos de massa corrida, lixamento e limpeza da superfície, com 3 demãos de pintura final:, em paredes, Cor CONFORME projeto Ref. Coral | m² | 80.4028 |  | 0 |  | 0 | 0
02.15.02.02 | Pintura Látex ACRÍLICO ACETINADO, com fundo preparador ou selador, correção com massa corrida, lixamento e limpeza da superfície, com 3 demãos de pintura final:EM chapa de gesso acartonado cor CONFORME projeto, ref. coral | m² | 40.31 |  | 0 |  | 0 | 0
02.15.03 | PINTURA EM SUPERFÍCIE METÁLICA
02.15.03.01 | Pintura Esmalte Sintético em superfície metálica, pintura anti ferruginosa, com lixamento e limpeza da superfície, 1 demão de fundo zarcão ou galvite, 3 demãos de pintura esmalte final, cor CONFORME projeto e memorial Descritivo: | m² | 34.074 |  | 0 |  | 0 | 0
03. | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
03.01 | ENTREGA FINAL
03.01.01 | Desmobilização do canteiro e tapume, inclusive destinação correta de materiais e inservíveis. | m² | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
03.01.02 | Limpeza final da obra | m² | 135.21 |  | 0 |  | 0 | 0
03.02 | PROJETO DE ''AS BUILT'', CONFORME MEMORIAL Descritivo VOLUME I
03.02.01 | Arquitetura | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
03.02.02 | Instalações hidráulicas | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
03.02.03 | Instalações elétricas | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
03.02.04 | Ar condicionado | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
03.03 | MANUAIS
03.03.01 | Manual de Operação, uso e manutenção da edificação - Conteúdo e recomendação para elaboração e apresentação NBR 14037 / NBR 5674 | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0